## Slide 1
Dr. Tárnoki Ádám Domonkos PhD
Dr. Tárnoki Dávid László PhD
SE Radiológiai és Onkoterápiás Klinika
SE Baráti Kör, 2015.05.27.
Újdonságok
a Mellkas képalkotásában

## Slide 2: Baráti Kör Dr. Balázs Dezső és Walter Julianna díja

## Slide 3: Mellkas képalkotó eljárásai
Röntgen
Átvilágítás
Brochográfia
Angiographia, DSA
Ultrahang
CT
MR
Izotóp (szcintigráfia, PET-CT)

## Slide 4: Tüdő ultrahang
  • Sugárterhelés nélkül
  Ultrahang nem lát át a levegőn / normális tüdőn
  • Műtermékeket keresünk

## Slide 5: Pneumothorax (PTX)
UH jelek:
  B-mód: Csúszó tüdő (lung sliding) hiánya
  M-mód: vonalkód-jel
  Granularis pontok (“homok”) eltűnnek
ptx normális
vonalkód-jel tengerpart-jel

## Slide 6: Alveoláris konszolidáció
Centrális pneumonia nem látható UH-gal
Folyadékkal telt alveolusok / légtelen tüdő perifériásan
UH jelek:
  Ultrahanggal levegő bronchogram jelzi, hogy a bronchus “nyitott” már
  Doppler-jel
  Pleurális folyadék
UH jelentősége:
  Pneumonia monitorozása
  Abscessus – UH vezérelt drainage

## Slide 7: Pleura betegségek
Pleuritis:
  Parietalis ill. visceralis pleura echodús, megvastagodott
Benignus pleuralis tumorok
Malignus pleuralis mesothelioma
  Azbeszt okozta plakkok (meszes vagy nem meszes)
Pleuralis metastasisok
Subpleuralis tüdőmetastasis
Benignus pleuralis megvastagodás

## Slide 8: Endotrachealis tubus (ETT) pozíciója – translaryngealis UH
Proximális ETT malpozició – “ETT túl magasan van”
Disztális ETT malpozíció
Transversalis nézet:
Longitudinalis nézet:

## Slide 9: Rekesz mozgásának és kontraktilitásának vizsgálata
Rekesz paralysis

## Slide 10: MRI
Mediastinalis, hilusi struktúrák, pleura- és nagyobb intrapulmonalis eltérések
Tüdő MR:
  alacsony szignál (ok: alacsony protondenzitás, szuszceptibilitási artefaktumok)
  fiziológiai mozgás (szív pulzáció, légzés)
Funkcionalis ventillációs képalkotás:
nem proton-MRI nukleonok belélegzése (pl. hyperpolarizált gázok: 3He,129Xe)

## Slide 11: Funkcionális MRI
Oxigénnel dúsított T1 képalkotás és perfúziós MRI
  T1 relaxációs idő a szövetek összetételétől és a vérmennyiségtől függ
  Molekuláris oxigén oldódik a vérben és a tüdőszövet lerövidíti a T₁ időt  tüdő oxigén felvételének, regionális eloszlásának vizsgálata
  T₁ rövidülés mértéke hyperoxiás környezetben?
Bertram Jobst és mtsai. Kerry Hart és mtsai. ERS konferencia, 2014, München
Egészséges kontroll > > >
COPD vagy IPF > > >
hypoxiás vasoconstrictio és a valódi perfúziós eltérések elkülönítése
Tüdőparenchyma T₁ értékei
alacsonyabbak
  több fibrotikus szövet
  kevesebb gázcsere

## Slide 12: T1-mapping MRI a krónikus tüdő allograft diszfunkcióban
Bronchiolitis obliterans szindróma (BOS) tüdőtranszplantáció után a hosszú-távú túlélés markere
Eddig spirometria alapján állapították meg
3 csoport: BOS 0, BOS0p és késői stádiumok (BOS1-3)
BOS korai detekciója
51 beteg tüdőtranszplantáció után
coronalis T1 képek szobalevegőn és 100% oxigénen inversion recovery snapshot fast low angle shot sequence + oxigén transzfer funkciót (OTF) számoltak
Julius Renne és mtsai. ERS konferencia, 2014, München

## Slide 13: 3D dinamikus oxigénnel dúsított MRI
„Légzésfunkciós vizsgálat a radiológiában”
a regionális tüdőventilláció és perfúzió újabb radiológiai biomarkereivel szolgál
egy légzési ciklusban a légzésfunkció regionális változásaiban lehet szerepe
Technika: single-shot 3D MPRAGE szekvencia alkalmazása
4 egészséges személy
T1 felvételek alatt szobai levegőt lélegeztek be, majd 15 mp dinamikus scan (100% O₂), majd szobai levegő
∆PO₂ térképek, O₂ belélegzés (wash-in) és kilélegzés (wash-out)
Jose Ulloa és mtsai. ERS konferencia, 2014, München

## Slide 14: Hyperpolarizált Xenon MRI
200 ml 3He vagy 500 ml 129Xe
Drága: $850 és $170 / liter
MRI pulzusszekvenciák optimalizálása polarizációs technológiával
Ventillációs defektusok egészséges dohányosokban
Neil J. Stewart és mtsai. ERS konferencia, 2014, München

## Slide 15
Radiogenomika
A képalkotás a szöveti patológiával korrelál
Aerts HJ et al. Decoding tumour phenotype by noninvasive imaging using a quantitative radiomics approach. Nat Commun. 2014;5:4006.
Tüdőrákosok CT vizsgálata
Erős fenotípikus különbségek (tumor heterogenitás, alak)
Összehasonlítás a klinikai és génexpressziós adatokkal

## Slide 16
Összefoglalás
Mellkasi ultrahang:
  PTX, perifériás pneumonia, pleura betegségek, translaryngealis UH (endotrachealis tubus pozíciója), rekeszmozgás
Tüdő MRI:
  COPD, IPF, tüdő allograft diszfunkció stb.
Radiogenomika

## Slide 17: Köszönjük a figyelmet!