## Főösszesítő
| Ajánlatkérő | Semmelweis Egyetem
| Tárgy | Napelemes rendszerek kiépítése a Semmelweis Egyetem épületein
Ajánlattevő
(Cég)
(Székhely)
(Adószám)
(Ügyvezető igazgató)
(Dátum)
Ajánlati főösszesítő
sorszám | Tétel megnevezése |  |  | Összes anyagdíj (nettó Ft) | Összes munkadíj (nettó Ft) | Tétel összesen (nettó Ft)
1. | Elméleti tömb 170,04 kWp napelemes rendszere összesen |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Szív és Érgyógyászati Klinika 49,92 kWp napelemes rendszere összesen |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Személyeti Klinika 92,04 kWp napelemes rendszere összesen |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Transzplantációs és sebészeti Klinika 49,92 kWp napelemes rendszere összesen |  |  | 0 | 0 | 0
5. | II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 49,92 kWp napelemes rendszere |  |  | 0 | 0 | 0
| Mindösszesen nettó: |  |  | 0 | 0 | 0
| Vállalási nettó ár: |  |  | 0
| ÁFA 27 %: |  |  | 0
| Vállalási bruttó ár : |  |  | 0
Megjegyzés:
A kivitelezőnek a tervek, műszaki leírások és a helyszíni bejárás alapján komplett, működő rendszert kell megajánlania, áraznia mindennemű a feladathoz kapcsolódó engedélyes üzembehelyezésével, biztosításával, hiánymentes átadásával. A kivitelezési feladat a műszaki követelményekben meghatározott teljes feladatra vonatkozik. A megadott költségvetési tételekben minden költség feltüntetése az Ajánlattevő felelősségi köre, azonban a költségvetési sorokon nem módosíthat!
Az ajánlat érvényes: nap
Dátum:
………………………………………….……………………………………………………………….
ajánlattevő cégszerű aláírása

## 1.) Elméleti
1. / Elméleti tömb 170,04 kWp napelemes rendszere
sorszám | Tétel megnevezése | Mennyiség | Mennyiségi egység | Anyagdíj egységár (nettó Ft) | Munkadíj egység ár (nettó Ft) | Összes anyagdíj (nettó Ft) | Összes munkadíj (nettó Ft) | Tétel összesen (nettó Ft)
1.1 | 260 W-os egységteljesítményű kristályos napelem modul | 654 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 5kVA-es inverter(ek) | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 28kVA-es inverter(ek) | 6 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Napelem modulokhoz illesztett fém tartószerkezet | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 2 kocsibeállós carport | 1 | klt |  |  | 0
1.6 | DC oldali szolár kábelrendszer (min. 4 mm2, UV álló) | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Szolár csatlakozó (min. 4 mm2) | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | AC oldali kábelrendszer (inverterektől elosztóig, elosztó szekrényektől főelosztóig, EPH vezetők) | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Egyen-, és váltakozó áramú villamos segédanyagok (túlfeszültségleveztők (B+C), kismegszakítók, elosztó szekrények, kapcsolók stb.) | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Visz-watt-, valamint szigetüzem-elleni védelem kialakítása (mérés kialakítása, főelosztóba történő bekötéshez segédanyagok biztosítása) | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Villámvédelmi rendszer átalakítása (felfogók, levezetők, földelők) | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | Tartószerkezet rögzítése tetőhöz, modulok felszerelése tartószekezetekre | 1 | klt | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.13 | Villamos szerelés (DC-, AC kábelek fektetése; DC-,AC oldali villanyszerelés; EPH hálózat kialakítása, elosztó szekrények kialakítása, rögzítése; túlfeszültségvédelem és villámvédelem kialakítása) | 1 | klt | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.14 | Villámvédelmi rendszer módosítása (felfogók, levezetők, földelők áthelyezése beszerelése) | 1 | klt | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.15 | Visz-watt-, valamint szigetüzem-elleni védelem beépítése, berendezések felprogramozása | 1 | klt | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.16 | Inverter(ek) rögzítése falon, egyen-, és váltakozó áramú elemek bekötése | 7 | klt | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.17 | Inverterek és teljes rendszer helyszíni beüzemelése, programozása | 7 | klt | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.18 | Felülvizsgálatok elvégzése (Érintés-, és tűzvédelmi jegyzőkönyv valamint villámvédelmi felülvizsgálat) | 1 | klt | 0 |  | 0 | 0 | 0
1. | Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 2.) Szív és Érgyógy
2./ Szív és Érgyógyászati Klinika 49,92 kWp napelemes rendszere
sorszám | Tétel megnevezése | Mennyiség | Mennyiségi egység | Anyagdíj egységár (nettó Ft) | Munkadíj egység ár (nettó Ft) | Összes anyagdíj (nettó Ft) | Összes munkadíj (nettó Ft) | Tétel összesen (nettó Ft)
2.1 | 260 W-os egységteljesítményű kristályos napelem modul | 192 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 23kVA-es inverter(ek) | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Napelem modulokhoz illesztett fém tartószerkezet | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | DC oldali szolár kábelrendszer (min. 4 mm2, UV álló) | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Szolár csatlakozó (min. 4 mm2) | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | AC oldali kábelrendszer (inverterektől elosztóig, elosztó szekrénytől főelosztóig, EPH vezetők) | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Váltakozó áramú villamos segédanyagok (túlfeszültségleveztők (B+C), szakaszolóbiztosítók, olvadóbetétek, kismegszakítók, elosztó szekrények, stb.) | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Villámvédelmi rendszer átalakítása (felfogók, levezetők, földelők) | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Tartószerkezet rögzítése tetőhöz, modulok felszerelése tartószekezetekre | 1 | klt | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.10 | Villamos szerelés (DC-, AC kábelek fektetése; DC-,AC oldali villanyszerelés; EPH hálózat kialakítása, elosztó szekrények kialakítása, rögzítése; túlfeszültségvédelem és villámvédelem kialakítása) | 1 | klt | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.11 | Villámvédelmi rendszer módosítása (felfogók, levezetők, földelők áthelyezése beszerelése) | 1 | klt | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.12 | Inverter(ek) rögzítése falon, egyen-, és váltakozó áramú elemek bekötése | 3 | klt | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.13 | Inverterek és teljes rendszer helyszíni beüzemelése, programozása | 3 | klt | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.14 | Felülvizsgálatok elvégzése (Érintés-, és tűzvédelmi jegyzőkönyv valamint villámvédelmi felülvizsgálat) | 1 | klt | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 3.) Szemészeti
3./ Szemészeti Klinika 92,04 kWp napelemes rendszere
sorszám | Tétel megnevezése | Mennyiség | Mennyiségi egység | Anyagdíj egységár (nettó Ft) | Munkadíj egység ár (nettó Ft) | Összes anyagdíj (nettó Ft) | Összes munkadíj (nettó Ft) | Tétel összesen (nettó Ft)
3.1 | 260 W-os egységteljesítményű kristályos napelem modul | 354 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | 8kVA-es inverter(ek) | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 12kVA-es inverter(ek) | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | 23kVA-es inverter(ek) | 3 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Napelem modulokhoz illesztett fém tartószerkezet | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | DC oldali szolár kábelrendszer (min. 4 mm2, UV álló) | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Szolár csatlakozó (min. 4 mm2) | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | DC oldali tűzvédelmi leválasztókapcsoló (egy 2 pólusú, és egy 4 pólusú, 230 V-os tápvezetékkel) | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | AC oldali kábelrendszer (inverterektől elosztóig, elosztó szekrényektől főelosztóig, EPH vezetők) | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Egyen-, és váltakozó áramú villamos segédanyagok (túlfeszültségleveztők (B+C), szakaszolóbiztosítók, olvadóbetétek, kismegszakítók, elosztó szekrények, stb.) | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Visz-watt-, valamint szigetüzem-elleni védelem kialakítása (mérés kialakítása, főelosztóba történő bekötéshez segédanyagok biztosítása) | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | Villámvédelmi rendszer átalakítása (felfogók, levezetők, földelők) | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | Tartószerkezet rögzítése tetőhöz, modulok felszerelése tartószekezetekre | 1 | klt | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.14 | Villamos szerelés (DC-, AC kábelek fektetése; DC-,AC oldali villanyszerelés; EPH hálózat kialakítása, elosztó szekrények kialakítása, rögzítése; túlfeszültségvédelem és villámvédelem kialakítása) | 1 | klt | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.15 | Villámvédelmi rendszer módosítása (felfogók, levezetők, földelők áthelyezése beszerelése) | 1 | klt | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.16 | Visz-watt-, valamint szigetüzem-elleni védelem beépítése, berendezések felprogramozása | 1 | klt | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.17 | Inverter(ek) rögzítése falon, egyen-, és váltakozó áramú elemek bekötése | 5 | klt | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.18 | DC oldali leválasztókapcsoló rögzítése, vezetékezés kialakítása | 1 | klt | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.19 | Inverterek és teljes rendszer helyszíni beüzemelése, programozása | 1 | klt | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.20 | Felülvizsgálatok elvégzése (Érintés-, és tűzvédelmi jegyzőkönyv valamint villámvédelmi felülvizsgálat) | 1 | klt | 0 |  | 0 | 0 | 0
3./ | Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 4.) Transzplant
4./ Transzplantációs és sebészeti Klinika 49,92 kWp napelemes rendszere
sorszám | Tétel megnevezése | Mennyiség | Mennyiségi egység | Anyagdíj egységár (nettó Ft) | Munkadíj egység ár (nettó Ft) | Összes anyagdíj (nettó Ft) | Összes munkadíj (nettó Ft) | Tétel összesen (nettó Ft)
4.1 | 260 W-os egységteljesítményű kristályos napelem modul | 192 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | 8kVA-es inverter(ek) | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | 15kVA-es inverter(ek) | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | 23kVA-es inverter(ek) | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Napelem modulokhoz illesztett fém tartószerkezet | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | DC oldali szolár kábelrendszer (min. 4 mm2, UV álló) | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Szolár csatlakozó (min. 4 mm2) | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | AC oldali kábelrendszer (inverterektől elosztóig, elosztó szekrényektől főelosztóig, EPH vezetők) | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | Váltakozó áramú villamos segédanyagok (túlfeszültségleveztők (B+C), szakaszolóbiztosítók, olvadóbetétek, kismegszakítók, elosztó szekrények, stb.) | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | Villámvédelmi rendszer átalakítása (felfogók, levezetők, földelők) | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | Tartószerkezet rögzítése tetőhöz, modulok felszerelése tartószekezetekre | 1 | klt | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.12 | Villamos szerelés (DC-, AC kábelek fektetése; DC-,AC oldali villanyszerelés; EPH hálózat kialakítása, elosztó szekrények kialakítása, rögzítése; túlfeszültségvédelem és villámvédelem kialakítása) | 1 | klt | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.13 | Villámvédelmi rendszer módosítása (felfogók, levezetők, földelők áthelyezése beszerelése) | 1 | klt | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.14 | Inverter(ek) rögzítése falon, egyen-, és váltakozó áramú elemek bekötése | 3 | klt | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.15 | Inverterek és teljes rendszer helyszíni beüzemelése, programozása | 1 | klt | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.16 | Felülvizsgálatok elvégzése (Érintés-, és tűzvédelmi jegyzőkönyv valamint villámvédelmi felülvizsgálat) | 1 | klt | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 5.) II. sz. Szülészeti
5./ II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 49,92 kWp napelemes rendszere
sorszám | Tétel megnevezése | Mennyiség | Mennyiségi egység | Anyagdíj egységár (nettó Ft) | Munkadíj egység ár (nettó Ft) | Összes anyagdíj (nettó Ft) | Összes munkadíj (nettó Ft) | Tétel összesen (nettó Ft)
5.1 | 260 W-os egységteljesítményű kristályos napelem modul | 192 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | 20kVA-es inverter(ek) | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | 28kVA-es inverter(ek) | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Napelem modulokhoz illesztett fém tartószerkezet | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | DC oldali szolár kábelrendszer (min. 4 mm2, UV álló) | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Szolár csatlakozó (min. 4 mm2) | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | AC oldali kábelrendszer (inverterektől elosztóig, elosztó szekrényektől főelosztóig, EPH vezetők) | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | Váltakozó áramú villamos segédanyagok (túlfeszültségleveztők (B+C), szakaszolóbiztosítók, olvadóbetétek, kismegszakítók, elosztó szekrények, stb.) | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | Visz-watt-, valamint szigetüzem-elleni védelem kialakítása (mérés kialakítása, főelosztóba történő bekötéshez segédanyagok biztosítása) | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 | Villámvédelmi rendszer átalakítása (felfogók, levezetők, földelők) | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.11 | Tartószerkezet rögzítése tetőhöz, modulok felszerelése tartószekezetekre | 1 | klt | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.12 | Villamos szerelés (DC-, AC kábelek fektetése; DC-,AC oldali villanyszerelés; EPH hálózat kialakítása, elosztó szekrények kialakítása, rögzítése; túlfeszültségvédelem és villámvédelem kialakítása) | 1 | klt | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.13 | Visz-watt-, valamint szigetüzem-elleni védelem beépítése, berendezések felprogramozása | 1 | klt | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.14 | Villámvédelmi rendszer módosítása (felfogók, levezetők, földelők áthelyezése beszerelése) | 1 | klt | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.15 | Inverter(ek) rögzítése falon, egyen-, és váltakozó áramú elemek bekötése | 2 | klt | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.16 | Inverterek és teljes rendszer helyszíni beüzemelése, programozása | 1 | klt | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.17 | Felülvizsgálatok elvégzése (Érintés-, és tűzvédelmi jegyzőkönyv valamint villámvédelmi felülvizsgálat) | 1 | klt | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0