III. FEJEZET

NYILATKOZATMINTÁK

- melléklet

| Ajánlattevő neve: | ……………………………………………. |
| --- | --- |
| Ajánlattevő székhelye: | ……………………………………………. |

A közbeszerzési eljárás során kapcsolattartó személy adatai:

| Név: | ……………………………………………. |
| --- | --- |
| Beosztás: | ……………………………………………. |
| Telefonszám: | ……………………………………………. |
| Fax-szám: | ……………………………………………. |
| E-mail cím: | ……………………………………………. |

# KÖZBESZERZÉSI AJÁNLAT

a(z)

„Onkosebészeti eszközök (2 db műtőasztal és 2 db műtőlámpa 3 karos beépített kamerával) beszerzése a Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika részére”

tárgyú, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti uniós értékhatár alatti nyílt közbeszerzési eljáráshoz

# 2017.

# 2. melléklet

# TARTALOMJEGYZÉK

# (a benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, egyéb iratok jegyzéke)

| Irat megnevezés | oldal |
| --- | --- |
| Felolvasólap a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint |  |
| Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint |  |
| Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint, Kkvt. szerinti minősítésről |  |
| Nyilatkozat a közös ajánlattételről (adott esetben) |  |
| Együttműködési megállapodás (adott esetben) |  |
| Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdése a)-b) pontja szerint |  |
| Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában |  |
| Aláírási címpéldány(ok), aláírásmintá(k), meghatalmazás (adott esetben) |  |
| Nyilatkozat változás-bejegyzési kérelem benyújtásáról és a kérelem (adott esetben) |  |
| Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról |  |
| Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja alapján |  |
| Nyilatkozat a 321/2015. Korm.rendelet 17.§ (2) bekezdésének megfelelően |  |
| Nyilatkozat műszaki - szakmai alkalmassági feltételek teljesüléséről (a részletes igazolásokat az ajánlatkérő a Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani). |  |
| A szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki-szakmai alkalmasság igazolása (Jelen nyilatkozatot az ajánlatba nem kell csatolni, a részletes igazolásokat az ajánlatkérő a Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani). |  |
| Nyilatkozat kapacitást biztosító szervezet (vagy személy) részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint (adott estben) |  |
| Nyilatkozat a szerződéstervezetről, valamint a szerződésben feltüntetendő adatokról és a szerződés teljesítése során kapcsolattartó személy(ek)ről |  |
| Nyilatkozat bizalmas adatkezelésről, az eljárás során az ajánlattevő tudomására jutott információk megtartásáról |  |
| Nyilatkozat az elektronikus formában benyújtott ajánlatról |  |
| Nyilatkozat idegen nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordításáról (adott esetben) |  |
| Nyilatkozat az átláthatósági nyilatkozat megtételével kapcsolatban |  |
| Külföldi adóilletőségű ajánlattevő meghatalmazása adóhatóságtól történő adatok bekérésére |  |
| Nyilatkozat üzleti titokról |  |
| Szakmai ajánlat: |  |
| 1.) Prospektus, vagy fényképes termékleírás |  |
| 2.) Szakmai követelménytábla (és a megajánlott eszköz leírása) |  |

# 3. melléklet

# FELOLVASÓLAP

amely tartalmazza azokat az adatokat, amelyek az ajánlatok felbontásakor

Az ajánlattevő neve: ……………………………………………………………………

Székhelye: ….…………………………………………………………………………...

Az ajánlat tárgya: „Onkosebészeti eszközök (2 db műtőasztal és 2 db műtőlámpa 3 karos beépített kamerával) beszerzése a Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika részére”

A közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után kijelentjük, hogy ajánlatunk elfogadása esetén a szerződésben meghatározottak teljesítését az alábbiak szerint vállaljuk:

1. rész - 2 db műtőasztal:

| Értékelési részszempont | Ajánlattevő megajánlása |
| --- | --- |
| 1. | Nőgyógyászati műtétekhez 2 db mobil tönkös, motorizált műtőasztal ajánlati ára összesen (nettó Ft) | Nettó ár |
|  |  | ……..,-Ft |
| 1.1. | Nőgyógyászati műtétekhez 1 db mobil tönkös, motorizált műtőasztal ajánlati ára összesen (nettó Ft) | Nettó ár |
|  |  | ……..,-Ft |
| 2. | Maximális terhelhetőség a megengedett asztalmozgatások legszélső helyzeteiben (min. 180 kg) | ………. kg |
| 3. | Az asztal geometriai középpontjában elvárt minimális terhelhetőség (min. 400 kg) | ………. kg |
| 4. | Az alábbiakban megjelölt pozícionáló motorizált funkciók, felülvezérlő rendszerrel, vezetékes és a beépített akumlátorról működtethetőek: |  |
| 4.1. | Le – fel funkció | igen/nem |
| 4.2. | Trendelenburg – antitrendelenburg funkció | igen/nem |
| 4.3. | Háttámla dönthetősége min. + 70 és - 45 fok között | igen/nem |
| 4.4. | Asztallap hosszirányú csúsztathatósága | igen/nem |
| 4.5. | Jobb - bal dönthetőség | igen/nem |

A szerződés tárgya tekintetében az ÁFA mértéke ….. %

2. rész - 2 db műtőlámpa (3 karos beépített kamerával):

| Értékelési részszempont | Ajánlattevő megajánlása |
| --- | --- |
| 1. | 2 db 3 karos műtőlámpa beépített kamerával ajánlati ára összesen (nettó Ft) | Nettó ár |
|  |  | ……..,-Ft |
| 1.1. | 1 db 3 karos műtőlámpa beépített kamerával ajánlati ára összesen (nettó Ft) | Nettó ár |
|  |  | ……..,-Ft |
| 2. | Vörös visszaadási index (minimum 90) | index érték: ………. |
| 3. | Lámpa fogyasztása (maximum 120 watt) | ……….watt |
| 4. | Kettős szabályozás (Kamera funkciók irányíthatóak a lámpafejről és a fali kontroll egységről egyaránt, mégpedig: kamera ki/be, forgatás, zoom, fényerő és fehér egyensúly) (mindkettő megléte / csak az egyik megléte) | mindkettő megléte/ kettős szabályozás lámpafejen/ kettős szabályozás steril területen kívülről falon |

A szerződés tárgya tekintetében az ÁFA mértéke ….. %

# ……………………, 2017. ……………. …... nap

………………….………………

cégszerű aláírás(ok)

5. melléklet

# AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT

# a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint

Alulírott …………………………………. (név), az Ajánlattevő/közös ajánlattevők ……………………………… (ajánlattevő/közös ajánlattevők neve) nevében nyilatkozom arról, hogy a Semmelweis Egyetem által indított

„Onkosebészeti eszközök (2 db műtőasztal és 2 db műtőlámpa 3 karos beépített kamerával) beszerzése a Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika részére”

tárgyú közbeszerzési eljárás …. részében a(z) ………………………….. (cégnév) ajánlattevő/közös ajánlattevők részt kíván/részt kívánnak venni.

Miután az Önök fenti tárgyú közbeszerzési eljárásához kapcsolódó eljárást megindító felhívásnak és a közbeszerzési dokumentumoknak a feltételeit – a műszaki leírást a szerződéses feltételekkel együtt – átvizsgáltuk, megértettük, ezúton nyilatkozunk, hogy azokat elfogadjuk és ajánlatot teszünk a szerződés teljesítésére az ajánlatunkban megadottak szerint.

Nyertességünk esetén a szerződést az ajánlatunkban foglalt feltételeknek megfelelően kívánjuk megkötni és azt teljesíteni szándékozunk.

Alulírott ....................................................., mint a(z) …........................................................... (ajánlattevő/közös ajánlattevő megnevezése) cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője kijelentem, hogy a …………………………………………….. (cég megnevezése) által benyújtott, az ajánlat részét képező valamennyi dokumentum tartalma megfelel a valóságnak, azok tartalmáért felelősséget vállalok.

# ………………………...… 2017. év …………………… hó ….... nap

………………….……………

cégszerű aláírás/aláírás

6. melléklet

### NYILATKOZAT

A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint

Kkvt. szerinti minősítésről

Alulírott ....................................., mint a(z) .............................................. cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a(z) ......................................... ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kkvt.) 3. §-a értelmében:

(mikrovállalkozásnak minősül;

(kisvállalkozásnak minősül;

(középvállalkozásnak minősül;

(nem minősül KKV-nak.

…………………., 2017. év……….. hó …... nap

………………………………

(cégszerű aláírás)

7. melléklet

KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL

(adott esetben)

Közös ajánlattétel esetén ezen lap helyére csatolni kell az ajánlattevők nyilatkozatát, amelyben:

- korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért,

- kijelölésre kerül az az ajánlattevő, amely a közös ajánlattevőket a közbeszerzési eljárás során kizárólagosan képviseli, és amelynek képviselője a közös ajánlatot tevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet.

- ismertetni kell a közbeszerzési eljárás során kért dokumentumok aláírásának módját.

Csatolni kell továbbá a közös ajánlattevők együttműködési megállapodását, mely tartalmazza:

- a szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztását, részarányát

- azt a tényt, hogy a közös ajánlatot benyújtók, nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak.

A megállapodást valamennyi félnek cégszerűen alá kell írnia.

A megállapodásnak minden felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltétel nélkül, a szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése nélkül, továbbá harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való kötése nélkül, a megállapodás valamennyi résztvevőjének az aláírásával hatályba kell lépnie.

A közös ajánlattevők, illetve részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők megjelölését.

- melléklet

## NYILATKOZAT

a közös ajánlattételről

(adott esetben)

Alulírott cégjegyzésre jogosult személyek nyilatkozunk, hogy a(z)

„Onkosebészeti eszközök (2 db műtőasztal és 2 db műtőlámpa 3 karos beépített kamerával) beszerzése a Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika részére”

tárgyú közbeszerzési eljárás .… részében a(z) ……….……………………………… (Ajánlattevő neve, székhelye), valamint a(z) ………………………………………… (Ajánlattevő neve, székhelye) gazdasági szereplők a Kbt. 35. §-a alapján közös ajánlatot nyújtunk be.

A Kbt. 35. § (2) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárás során a közös ajánlattevők vezetőjének szerepét a …………………………. (cégnév) vállalja.

Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy az eljárás során a közös ajánlatot benyújtók kizárólagos képviseletére, a közös ajánlatot benyújtók nevében kötelezettségvállalásra, hatályos jognyilatkozat tételére, a vitás kérdésekben való döntésre, a nevükben történő eljárásra a közös ajánlattevőket (konzorciumot) vezető tag (cég) képviselője teljes joggal jogosult.

A megjelölt képviselővel közöltek valamennyi közös ajánlatot benyújtó vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek.

Egymás közötti és külső jogviszonyunkra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:29. § - 6:30. §-aiban foglaltak irányadóak.

A közbeszerzési eljárás során kért dokumentumok aláírásának módja: ………………………..

Ezúton nyilatkozunk továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalunk, és tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat benyújtása esetén a közös ajánlatot benyújtók személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Az eljárás eredményeként megkötött szerződést az ajánlattevőként szerződő fél, vagy – ha az jogutódlással megszűnik – annak jogutódja teljesítheti.

A szerződés teljesítése során végzett feladatok megosztását az együttműködésről szóló megállapodás tartalmazza, melyet ajánlatunkhoz csatolunk.

……………………………., 2017. év……………….…….hó…..….nap

………………………………	………………………………

(cégszerű aláírás)	(cégszerű aláírás)

9. melléklet

## EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

## (adott esetben)

…………………………………………………… (név, székhely) ajánlattevő és

…………………………………………………… (név, székhely) ajánlattevő

(továbbiakban: Felek) között, a Semmelweis Egyetem által a(z)

„Onkosebészeti eszközök (2 db műtőasztal és 2 db műtőlámpa 3 karos beépített kamerával) beszerzése a Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika részére”

tárgyban indított közbeszerzési eljárás …. részében.

# Alulírottak a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítésével kapcsolatban a közös ajánlattevők közötti szerződés fontosabb tartalmi kérdéseiben – előzetesen – az alábbi megállapodást kötik:

1. Szerződésteljesítés irányítása

A szerződés teljesítésének irányítására a konzorcium tagjainál egy-egy megbízott személy kerül kijelölésre, az alábbiak szerint:

- ……………………………... (cégnév) részéről: ………………………………….

- ……………………………... (cégnév) részéről: ………………………………….

2. Felelősségvállalás

Felek kijelentik, hogy nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak az ajánlatkérő irányában.

# 3. Feladatmegosztás

A szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztása a Felek között a következő:

| Feladat | Feladatrész aránya a teljes feladathoz (%) | Cég |
| --- | --- | --- |

A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés teljesítése során a Felek az általuk elvégzett és az ajánlatkérő által igazolt teljesítések tekintetében jogosultak számla benyújtására.

# A Felek álláspontjukat a kijelölt megbízottak útján egyeztetik.

A megállapodás minden felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltétel nélkül, a szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése nélkül, továbbá harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való kötése nélkül, a megállapodás valamennyi résztvevőjének az aláírásával hatályba lép.

A Felek a jelen együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, véleményeltérés nélkül elfogadják, és cégszerű aláírással hitelesítik.

# …………….……..…, 2017. év……. hó ….... nap

………………………………	………………………………

(cégszerű aláírás)	(cégszerű aláírás)

10. melléklet

## NYILATKOZAT

a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjára vonatkozóan

igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében

a)

Alulírott ........................................., mint a(z) ................................................ (ajánlattevő/közös ajánlattevők megnevezése) cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője

n y i l a t k o z o m,

hogy a(z)

„Onkosebészeti eszközök (2 db műtőasztal és 2 db műtőlámpa 3 karos beépített kamerával) beszerzése a Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika részére”

tárgyú közbeszerzési eljárás …. része eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítéséhez az alábbi részek (feladatok elvégzésére) tekintetében kívánunk alvállalkozó(ka)t igénybe venni. Az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor ismert alvállalkozók az alábbiak:

| Sorszám | A közbeszerzésnek azon részei, amelyeknek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni | Az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt, és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

………………….……., 2017. év….…………….hó…….nap

….………………………………….

ajánlattevő cégszerű aláírása/aláírás

b)

Alulírott ........................................., mint a(z) ................................................ (ajánlattevő/közös ajánlattevők megnevezése) cégjegyzésre/ nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője

n y i l a t k o z o m,

hogy a(z)

„Onkosebészeti eszközök (2 db műtőasztal és 2 db műtőlámpa 3 karos beépített kamerával) beszerzése a Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika részére”

tárgyú közbeszerzési eljárás ….. része eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítéséhez nem kívánunk alvállalkozót igénybe venni.

………………….……., 2017. év….…………….hó…….nap

……………….…………………….

ajánlattevő cégszerű aláírása/aláírás

11. melléklet

## NYILATKOZAT

a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában

az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító más szervezetről (vagy személyről)

Alulírott ....................................................., mint a(z) …................................................................ (ajánlattevő/közös ajánlattevők megnevezése) cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője

n y i l a t k o z o m,

hogy a …………………………………………….. (ajánlattevő/közös ajánlattevő megnevezése) a(z)

„Onkosebészeti eszközök (2 db műtőasztal és 2 db műtőlámpa 3 karos beépített kamerával) beszerzése a Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika részére”

tárgyú közbeszerzési eljárás …. része eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmassági követelményeknek történő megfelelésünk igazolása érdekében más szervezet (vagy személy) kapacitását

igénybe vesszük / nem vesszük igénybe

Igénybevétel esetén:

| Szervezet (személy) megnevezése | Az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának és alkalmassági követelménynek a megjelölése, melynek igazolásához e szervzetet (személyt) bevonja |
| --- | --- |

…………………….……., 2017. év……………….. hó …... nap

…………………………………

ajánlattevő cégszerű aláírás/aláírás

## ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY(OK)

# Ez a lap cserélendő valamennyi jogi személynek minősülő ajánlattevő, alvállalkozó, illetőleg - ha ilyet az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához igénybe vesz - az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintájának) egyszerű másolati példányára, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot).

Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk aláírt meghatalmazás egyszerű másolati példányát is csatolni kell az ajánlathoz. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírásmintáját is.

12. melléklet

## NYILATKOZAT

Változás-bejegyzési kérelem benyújtásáról

a)

Alulírott ....................................................., mint a(z) ….......................................................... cégjegyzésre/ nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az aktuális (cég)állapotot nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában foglaltakat módosító változás-bejegyzési eljárás van folyamatban, ezért a változásbejegyzésre vonatkozó elektronikus kérelem kinyomtatott változatát, valamint a cégbíróság által a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítvány kinyomtatott változatát, illetőleg az adatváltozást nyilvántartó illetékes bíróság/intézmény/hatóság/hivatal/szervezet visszaigazolása érkeztetett példányának másolatát az ajánlathoz csatolom.

………………………….……., 2017 . ……………….. hó …... nap

………………………………………….

(cégszerű aláírás)

b)

Alulírott ...................................................., mint a(z) ............................................................... cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az aktuális (cég)állapotot nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában foglaltakat módosító változás-bejegyzési eljárás nincs folyamatban, illetőleg a nyilvántartó illetékes bírósághoz/intézményhez/hatósághoz/hivatalhoz/szervezethez nem került benyújtásra adatváltozás bejegyzési kérelem.

………………………….……., 2017. ……………….. hó …... nap

………………………………………….

(cégszerű aláírás)

13. melléklet

## NYILATKOZAT

## a kizáró okok fenn nem állásáról

Alulírott ….............................., mint a(z) ….......................................... (ajánlattevő) cégjegyzésre/ nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője

n y i l a t k o z o m,

## hogy a(z) ………………………………………………. ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá.

Kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozat a valóságnak megfelel és kijelentésemet polgári jogi felelősségem tudatában teszem meg, azért mindenkor helytállni tartozom.

………………….................... 2017. év…..................... hó…......nap

………………………………………….

cégszerű aláírás

14. melléklet

## Ajánlattevő nyilatkozata

## a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja alapján

## Alulírott …........................................, mint a(z) …............................................................ (ajánlattevő) cégjegyzésre/ nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja alapján nyilatkozom, hogy a .....…......……………………………………….. (cég megnevezése) mint ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet

( jegyeznek

( nem jegyeznek

szabályozott tőzsdén.

(A megfelelő állítás elé a jelölőnégyzetbe x-et kell tenni)

Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor az alábbiak kitöltése is szükséges:

Mivel cégünket nem jegyzik szabályozott tőzsdén, így a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye a következő:

| Tényleges tulajdonos neve | Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye |
| --- | --- |

Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, akkor az alábbi nyilatkozat kitöltése szükséges:

Cégünknél a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nincs.

II. A Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) pontja szerint nyilatkozom továbbá, hogy nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely cégünkben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.*

Vagy

A Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) pontja szerint nyilatkozom továbbá, hogy a ………………………….….. (cégnév, székhely) szervezet cégünkben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. Nyilatkozom továbbá, hogy a …………………………….….. (cégnév, székhely) szervezet vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn.*

* a megfelelő aláhúzandó, illetve értelemszerűen kitöltendő.

………………………….……., 2017. év……………….. hó …... nap

………………………………………….

cégszerű aláírás

15. melléklet

# NYILATKOZAT

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján

Alulírott ………................................................., mint a(z) ......................................................... (ajánlattevő) cégjegyzésre/ nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően

n y i l a t k o z o m, hogy a(z)

## „Onkosebészeti eszközök (2 db műtőasztal és 2 db műtőlámpa 3 karos beépített kamerával) beszerzése a Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika részére”

## tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe olyan alvállalkozót, illetőleg az alkalmasság igazolásához olyan szervezetet (vagy személyt), amely a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik.

………………………….……., 2017. év……………….. hó …... nap

………………………………………….

cégszerű aláírás

16. melléklet

NYILATKOZAT Műszaki , illetve szakmai  alkalmassági  feltételek

teljesüléséről

Alulírott ……………………….., mint a ………………………………….. (ajánlattevő/közös ajánlattevők neve) cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a(z) „Onkosebészeti eszközök (2 db műtőasztal és 2 db műtőlámpa 3 karos beépített kamerával) beszerzése a Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika részére” tárgyú közbeszerzési eljárás során az ajánlattal érintett .... rész tekintetében, az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, az eljárást megindító felhívás 12.1) pontjának M1)-M2) alpontjában foglalt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények vonatkozásában.

Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt dokumentumokat az ajánlatkérő 69. §-a szerinti felhívására nyújtjuk be.  [Kbt. 114. § (2) bekezdés]

…………………, 2017. év …. hó….nap

………………………………………….

cégszerű aláírás

17. melléklet

Ajánlattételt követően, Ajánlatkérő kérésére benyújtandó dokumentum!

A szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki-szakmai alkalmasság igazolása

Nyilatkozat a referenciákról

jelen közbeszerzési eljárás tekintetében

…. rész

Alulírott …………………………, mint a(z) ……(ajánlattevő neve, székhelye)……. cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a Semmelweis Egyetem által kiírt

„Onkosebészeti eszközök (2 db műtőasztal és 2 db műtőlámpa 3 karos beépített kamerával) beszerzése a Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika részére”

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában a műszaki-szakmai alkalmasság igazolásaként az általunk az eljárást megindító felhívás megküldésének időpontjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített legjelentősebb – a közbeszerzés tárgya  szerinti – referenciákat az alábbiak szerint ismertetjük:

| Ssz. | A teljesítés ideje (év, hónap, nap, -tól-ig) | A szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, a referenciát nyújtó személy neve, elérhetősége | A teljesítés helye (címmel) | Az ellenszolgáltatás nettó összege (HUF) | A szerződés tárgya olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen | A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (igen/nem) | Saját teljesítés aránya (%) (adott esetben) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |

Kelt: ……………………2017. …………………

………………………………………….

cégszerű aláírás

18. melléklet

Ajánlattételt követően, Ajánlatkérő kérésére benyújtandó dokumentum!

A szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki-szakmai alkalmasság igazolása

Jelen bekérő lap helyére csatolandó valamennyi megajánlott áru érvényes CE tanúsítványa és a gyártótól származó megfelelőségi nyilatkozat, vagy azzal egyenértékű, elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvány, és a gyártótól származó megfelelőségi nyilatkozat, mely bizonyítja, hogy a megajánlott áru megfelel a 93/42/EEC irányelvben foglaltaknak.

Alkalmassági feltétel:

M2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az általa megajánlott áru nem rendelkezik érvényes CE tanúsítvánnyal és a gyártótól származó megfelelőségi nyilatkozattal, vagy azzal egyenértékű, elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal, és a gyártótól származó megfelelőségi nyilatkozattal, mely bizonyítja, hogy a megajánlott áru megfelel a 93/42/EEC irányelvben foglaltaknak.

19. melléklet

NYILATKOZAT

kapacitást biztosító szervezet (vagy személy) részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint

Alulírott ................................................., mint a(z) ................................................................. kapacitást biztosító szervezet cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nyilatkozom, hogy az ajánlattevő szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasságának igazolásaként általunk igazolni kívánt, az eljárást megindító felhívás 12.1) pontja szerinti műszaki-szakmai alkalmassági követelmény teljesül.

Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt dokumentumokat az ajánlatkérő 69. §-a szerinti felhívására nyújtjuk be.  [Kbt. 114. § (2) bekezdés]

Jelen nyilatkozat mellékleteként csatoljuk továbbá azon szerződéses/előszerződésben vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot is, amely alátámasztja, hogy az ajánlattevő szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasságának igazolásaként általunk biztosított erőforrások ajánlattevő rendelkezésére állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

………………………….……., 2017. év……………….. hó …... nap

…………………………………

cégszerű aláírás

kapacitást biztosító szervezet

20. melléklet

## NYILATKOZAT

## szerződéstervezetről

Alulírott …………………….., mint a …………………………..…….. (ajánlattevő/közös ajánlattevők neve) cégjegyzésre/ nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a(z)

„Onkosebészeti eszközök (2 db műtőasztal és 2 db műtőlámpa 3 karos beépített kamerával) beszerzése a Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika részére”

tárgyú közbeszerzés szerződéstervezetét elfogadjuk, nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződésben feltüntetendő adatok (cégadatok) az alábbiak:

székhely:

cégjegyzékszám:

adószám:

számlavezető pénzintézet:

számlaszám:

képviselő:

A szerződés teljesítésével, módosításával, operatív ügyekkel összefüggésben cégünket az alábbi személyek képviselik:

| Témakör | Személy adatai |
| --- | --- |
|  | Név: Beosztás: Telefonszám: Mobil: Fax-szám: E-mail: |
|  | Név: Beosztás: Telefonszám: Mobil: Fax-szám: E-mail: |

A fent megjelölt kapcsolattartóval közöltek a szerződés teljesítése során joghatályos közlésnek minősülnek. A kapcsolattartó személynél megjelölt faxszámra küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.

………………………., 2017. év……………….. hó …… nap

………………………………......

cégszerű aláírás

21. melléklet

### NYILATKOZAT

### bizalmas adatkezelésről

Alulírott ….............................., mint a(z) …................................................... (ajánlattevő/közös ajánlattevők neve) cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője

n y i l a t k o z o m, hogy a(z)

„Onkosebészeti eszközök (2 db műtőasztal és 2 db műtőlámpa 3 karos beépített kamerával) beszerzése a Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika részére”

tárgyú közbeszerzési eljárás során rendelkezésemre bocsátott közbeszerzési dokumentumokban foglalt információkat bizalmasan kezel(t)em, harmadik fél részére információt kizárólag olyan mértékben adtam, amely az ajánlat elkészítéséhez, a Kbt-ben meghatározott jogaimnak gyakorlásához és kötelezettségeimnek teljesítéséhez feltétlenül szükséges volt.

A közbeszerzési dokumentumokat, annak egyes részeit, vagy másolati példányait, illetve annak részeit kizárólag az ajánlat elkészítéséhez, a Kbt-ben meghatározott jogainknak gyakorlásához és kötelezettségeink teljesítéséhez használtam fel.

………………………., 2017. év…………………….hó…….nap

………………………………………………......

cégszerű aláírás/aláírás

22. melléklet

## NYILATKOZAT

## az elektronikus formában benyújtott ajánlatról

Alulírott …………………….., mint a(z) …………………………..…….. (ajánlattevő/közös ajánlattevők neve) jelen eljárásban cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a(z)

„Onkosebészeti eszközök (2 db műtőasztal és 2 db műtőlámpa 3 karos beépített kamerával) beszerzése a Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika részére”

tárgyú közbeszerzési eljárás során az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf. file) példánya a papír alapú ajánlat (eredeti) példányával mindenben megegyezik.

………………………….……., 2017. év……………….. hó …… nap

………………………………………………......

cégszerű aláírás/aláírás

Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő adatát fel kell tüntetni a nyilatkozatban, és azt a közös ajánlattételi nyilatkozatban foglalt képviseleti mód szerint kell aláírni.

23. melléklet

NYILATKOZAT

idegen nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordításáról

(adott esetben)

Alulírott …………………………, mint a(z) ……………………...…(ajánlattevő/közös ajánlattevők neve) cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője a(z)

„Onkosebészeti eszközök (2 db műtőasztal és 2 db műtőlámpa 3 karos beépített kamerával) beszerzése a Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika részére”

tárgyú eljárásban nyilatkozom, hogy a fent nevezett eljárásban az általam ajánlatom részeként idegen nyelven becsatolt valamennyi dokumentum magyar nyelvű fordítását is becsatoltam. Nyilatkozom továbbá, hogy a becsatolt magyar nyelvű fordítások megegyeznek az idegen nyelvű eredeti dokumentumok tartalmával.

………………………….……., 2017. ……………….. hó …... nap

………………………………………………......

cégszerű aláírás/aláírás

24. melléklet

NYILATKOZAT

átláthatósági nyilatkozat megtétele kapcsán

Alulírott,….…………….…………(név)  mint a …..………………………...………(ajánlattevő),

…………………..…………………(székhely) törvényes képviselője teljes felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében:

- átlátható szervezetnek minősül

- nem minősül átlátható szervezetnek.

Kijelentem, hogy a(z)

„Onkosebészeti eszközök (2 db műtőasztal és 2 db műtőlámpa 3 karos beépített kamerával) beszerzése a Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika részére”

tárgyú közbeszerzési eljárásban – nyertességem esetén – legkésőbb a szerződés aláírásáig vállalom a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése alapján kötelezően előírt nyilatkozat megtételét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről.

………………………….……., 2017. ……………….. hó …... nap

………………………………………………......

cégszerű aláírás

25. melléklet

MEGHATALMAZÁS

külföldi ajánlattevő vonatkozásában

(adott esetben)

Alulírott,….…………….…………(név)  mint a …..………………………...………(ajánlattevő neve),

…………………..…………………(székhely) törvényes képviselője

meghatalmazom

az illetőségem szerinti adóhatóságot, hogy közvetlenül a magyar adóhatóság rendelkezésére bocsásson a cégünkre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. [Kbt. 136. § (2) bekezdés].

………………………….……., 2017. ……………….. hó …... nap

………………………………………………......

cégszerű aláírás

26. melléklet

## NYILATKOZAT

## üzleti titokról

## (adott esetben)

Alulírott, mint a (cég megnevezése, címe):…………………………………………… .…………………………….. cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy az általam benyújtott ajánlat:

(	     üzleti titkoz tartalmaz ajánlat ……… oldalától az ajánlat ……… oldaláig, amelynek nyilvánosságra hozatalát megtiltom.

(     üzleti titkoz nem tartalmaz.

Amennyiben az ajánlat üzleti titkot tartalmaz, úgy az üzleti titkot tartalmazó iratokat és az üzleti titokká minősítés indokolását ajánlatunkban elkülönített módon, az ajánlat külön mellékleteként csatoljuk.

Kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozat a valóságnak megfelel és kijelentéseimet polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában teszem meg, azokért mindenkor helytállni tartozom.

………………………….……., 2017. év ……………….. hó …… nap

………………………………………………......

cégszerű aláírás

27. melléklet

Szakmai ajánlat

Fényképes prospektus, vagy fényképes termékleírás benyújtása

Jelen bekérő lap helyére csatolandó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján valamennyi megajánlott termék fényképes prospektusa/fényképes termékleírása

28. melléklet

Szakmai ajánlat

Szakmai követelménytábla (és a megajánlott eszköz leírása)

Az ajánlattevőnek csatolnia kell a megajánlott eszköz leírását és gyártói termékismertető prospektusát, amelyből megállapítható, hogy a megajánlott eszköz megfelel a műszaki specifikációban szereplő előírások és megajánlások mindegyikének. Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlott eszköz a becsatolt leírás vagy prospektus alapján nem felel meg a műszaki specifikációban szereplő műszaki követelményeknek.

1. rész - 2 db műtőasztal:

| Paraméter megnevezése | Előírt érték | Megajánlott érték |
| --- | --- | --- |
| A gyártó megnevezése | Kérjük megadni |  |
| A készülék típusa | Kérjük megadni |  |
| Mobil tönkös elektromechanikus és/vagy elektrohidraulikus működtetésű | Igen, kérjük megadni |  |
| Rozsdamentes acél kivitelű tönk | Igen |  |
| A kézivezérlő vezetékes és vezeték nélküli vezérlésre is alkamas. | Igen, kérjük megadni |  |
| Az akkumulátor töltöttségének szintje egyaránt ellenőrizhető az asztal tönkjén és a vezérlőn. | Igen, kérjük megadni |  |
| Az asztal vezérlés segítségével rögzíthető | Igen, kérjük megadni |  |
| Az asztal rendelkezik a padló egyenetlenségeit kompenzáló rendszerrel | Igen, kérjük megadni |  |
| Trendelenburg/Antitrendelenburg min. + - 25 fok | Igen, kérjük megadni |  |
| Oldaldöntés (jobb - bal) min. 20 - fok | Igen, kérjük megadni |  |
| Beteg átfektetést megkönnyítő magasságállítási tartomány min. 300 mm a padlózattól mért 600 mm felett. | Igen, kérjük megadni |  |
| Tönk rögzítése vezérléssel történik | Igen |  |
| Fokozott folyadékkal szembeni ellenállás, min. IPX 4 | Igen |  |
| Az asztal rendelkezik osztott lábtartóval (hasi műtétekhez) | Igen |  |
| Asztallap teljes hosszában átröngenezhető | Igen |  |
| Asztallap hosszában csúsztatható | Igen |  |
| Asztallap hossza min. 2000 mm | Igen, kérjük megadni |  |
| Láblap állítása manuálisan és vagy motorosan | Igen, kérjük megadni |  |
| Az asztallap két oldalán tartozékrögzítő (medikai) sínek | Igen |  |
| Antisztatikus, varrásmentes párnázat | Igen |  |
| Aneszteziológiai líra tartozékaival | Igen |  |
| Infúziótartó | Igen |  |
| Csízmás lábtartóval felszerelt, gázrugós vagy elektromos állítási lehetőséggel | Igen, kérjük megadni |  |
| 3 dimenzióban állítható fejtartó | Igen |  |
| Állítható kartaró, csuklóleszorító | Igen |  |
| Váladékgyüjtő edény | Igen |  |
| Hüvelyi műtétekre alkalmasság az asztallap eltolásával és Goepel lábtartóval | Igen |  |
| Az asztallap részét képező lábtartó lap állítása manuálisan és/vagy motorosan | Igen, kérjük megadni |  |

2. rész - 2 db műtőlámpa (3 karos beépített kamerával):

| Paraméter megnevezése | Előírt érték | Megajánlott érték |
| --- | --- | --- |
| A gyártó megnevezése | Kérjük megadni |  |
| A készülék típusa | Kérjük megadni |  |
| 6 db sterilizálható fogantyú | Igen |  |
| Főlámpa |
| LED | Igen |  |
| Szinhőmérséklet min. 4400 Kelvin | Igen, kérjük megadni |  |
| Teljes fényerő min. 150.000 Lux | Igen, kérjük megadni |  |
| Min. 90% szinvisszaadási index, | Igen, kérjük megadni |  |
| LEDek garantált élettartama min. 40.000 óra | Igen |  |
| Megvilágítási terület átmérője min. 25 cm, állítható | Igen, kérjük megadni |  |
| Endoscopfény funkció minden lámpafejen | Igen |  |
| HD kamera |
| HD képminőség, a kamera a lámpába beépítve | Igen |  |
| Streaming lehetősége HD minőségben | Igen |  |
| Autómatikus fókuszálás | Igen |  |
| Kamera képe fali kontroll monitorral követhető | Igen |  |
| Audio/Video rendszer |  |  |
| Bemeneti portok a műtői monitorra történő képi megjelenítéshez műtőtérben, és azon kívül | Igen |  |
| Kimeneti port a kamera képének és a műtői hang továbbításához | Igen |  |
| Adattovábbítás optikai kábelen (műtői szabványoknak megfelelően) | Igen |  |
| Monitoron megjeleníthető képek: kameraképek, műtői bemeneti port képe, műtőn kívüli bemeneti port képe | Igen |  |
| Monitor |  |  |
| A megajánlott – karhoz – rögzíthető, forgatható, dönthető | Igen |  |
| Méret min. 27 coll, felbontás min. 1920x1080 | Igen |  |
| Elvárt csatlakozási lehetőségek: komponent/kompozit, optikai VGÁ, SDI, HDMI, DVI, | Igen |  |
| A medikai monitor a medikai használatra készült monitor, felületfertőtleníthető, passzív hűtésű | Igen |  |
| Szatelitlámpa |
| LED | Igen |  |
| Min. 130.000 Lux | Igen, kérjük megadni |  |
| Min. 90% szinvisszaadási tényező | Igen, kérjük megadni |  |
| Megvilágítási terület átmérője min. 25 cm | Igen, kérjük megadni |  |
| Lámpa színhőmérséklete min. 4400 Kelvin | Igen, kérjük megadni |  |
| LED ek garantált élettartama min. 40.000 óra | Igen |  |
| Endofény funkció minden lámpafejen | Igen |  |
| Monitortartó kar |
| Megajánlott monitorhoz illeszkedő rögzítési lehetőséggel | Igen |  |

# Footnotes

Megjegyzés: A fenti tartalomjegyzéket a benyújtásra kerülő ajánlat tartalmának megfelelően aktualizálni kell!

Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő adatát fel kell tüntetni a nyilatkozatban és a nyilatkozatot az együttműködési nyilatkozatban foglalt képviseleti mód szerint kell aláírni!

Az ajánlattétellel nem érintett részekre vonatkozó táblázatot kérjük törölni, vagy áthúzni.

Az értékelés során az 1.1. értékelési részszempont nem kerül értékelésre. Az 1.1. értékelési részszempontra adott ajánlati ár kétszeres értékének meg kell egyeznie az 1. részszempontra adott ajánlati árral.

Kérjük a megfelelőt aláhúzni!

Kérjük a megfelelőt aláhúzni!

Kérjük a megfelelőt aláhúzni!

Kérjük a megfelelőt aláhúzni!

Kérjük a megfelelőt aláhúzni!

Az értékelés során az 1.1. értékelési részszempont nem kerül értékelésre. Az 1.1. értékelési részszempontra adott ajánlati ár kétszeres értékének meg kell egyeznie az 1. részszempontra adott ajánlati árral.

Kérjük a megfelelőt aláhúzni!

Az ajánlat eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő adatát fel kell tüntetni a nyilatkozatban és a nyilatkozatot az együttműködési nyilatkozatban meghatározott képviseleti mód szerint kell aláírni!

Megfelelő aláhúzandó!

Az adott rész megjelölése, amelyre az ajánlattevő ajánlatot nyújt be.

Megfelelő aláhúzandó!

Megfelelő aláhúzandó!

Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek külön-külön kell nyilatkozatot tennie.

# 3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek

# a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és

# b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

# (2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

# a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és

# b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

# (3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

# a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és

# b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

# (4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.

# (5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában meghatározott befektetők részesedése esetében.

# (6) Ahol jogszabály „KKV-t”, „mikro-, kis- és középvállalkozást”, illetve „kis- és középvállalkozást” említ, azon - ha törvény másként nem rendelkezik az e törvény szerinti KKV-t kell érteni.)

4. § (1) Önálló vállalkozás az a vállalkozás, amely nem minősül a (2) bekezdésben foglaltak alapján partnervállalkozásnak, illetve a (3)-(6) bekezdésben foglaltak alapján kapcsolódó vállalkozásnak.

(2) Partnervállalkozás az,

a) amely a (3)-(6) bekezdésben foglaltak alapján nem minősül kapcsolódó vállalkozásnak, és

b) amelyben más vállalkozásnak kizárólagosan vagy több kapcsolódó vállalkozásnak együttesen, illetve amelynek más vállalkozásban kizárólagosan vagy több kapcsolódó vállalkozással együttesen a tulajdoni részesedése - jegyzett tőkéje vagy szavazati joga alapján - legalább 25%.

(3) Kapcsolódó vállalkozások azok, amelyek egymással az alábbiakban felsorolt valamely kapcsolatban állnak:

a) egy vállalkozás egy másik vállalkozás tulajdoni részesedésének (részvényeinek) vagy a szavazatának a többségével rendelkezik, vagy

b) egy vállalkozás egy másik vállalkozásban jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjai többségét megválassza vagy visszahívja, vagy

c) egy vállalkozás egy másik vállalkozás felett a tulajdonosokkal (részvényesekkel) kötött szerződés vagy a létesítő okirat rendelkezése alapján - függetlenül a tulajdoni hányadtól, a szavazati aránytól, a megválasztási és visszahívási jogtól - döntő irányítást, ellenőrzést gyakorol, vagy

d) egy vállalkozás egy másik vállalkozásban - más tulajdonosokkal (részvényesekkel) kötött megállapodás alapján - a szavazatok többségét egyedül birtokolja.

(4) Kapcsolódó vállalkozásnak minősülnek azok a vállalkozások is, amelyek egy vagy több vállalkozáson keresztül állnak egymással a (3) bekezdésben felsorolt kapcsolatban.

(5) Kapcsolódó vállalkozásnak minősülnek továbbá azok a vállalkozások, amelyek egy természetes személy vagy közösen fellépő természetes személyek egy csoportja révén a (3) és (4) bekezdésben meghatározott jellegű kapcsolatban állnak egymással, amennyiben tevékenységüket vagy tevékenységük egy részét az érintett piacon vagy egymással szomszédos piacokon folytatják.

(6) A befektetők érdekeltsége tekintetében - az (1)-(5) bekezdésben foglaltaktól eltérően - önálló vállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amellyel a 19. § 1. pontjában meghatározott befektetők külön-külön és együttesen sem állnak a (3) és (4) bekezdésben meghatározott kapcsolatban, vagy amelynek a befektetői sem közvetlenül, sem közvetve nem vesznek részt az irányításban, vagy amelynek a befektetői nem vállalkozásként működnek. Ellenkező esetben a vállalkozás kapcsolódó vállalkozásnak minősül.

5. § (1) A 3. §-ban megjelölt mutatókat az utolsó összevont (konszolidált) beszámoló, ennek hiányában éves beszámoló vagy egyszerűsített éves beszámoló szerinti foglalkoztatotti létszám és nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg alapján kell meghatározni. Az egyéni vállalkozás minősítése az adóbevallása szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján történik. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Eva tv.) hatálya alá tartozó vállalkozás minősítése a saját nyilvántartása szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján történik. Az Eva tv. hatálya alá tartozó vállalkozás KKV-nak történő minősítéséhez a vállalkozásnak foglalkoztatotti létszámra vonatkozó nyilvántartással kell rendelkeznie. Amennyiben az egyéni, illetve a társas vállalkozás működési ideje 1 évnél rövidebb, az adatokat éves szintre kell vetíteni.

(2) Éves beszámolóval, egyszerűsített éves beszámolóval, összevont (konszolidált) beszámolóval, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben előírt bevallással nem rendelkező újonnan alapított vállalkozás esetében a tárgyévre vonatkozó üzleti tervet kell figyelembe venni.

(3) Amennyiben egy vállalkozás éves szinten túllépi a 3. §-ban meghatározott foglalkoztatotti létszám vagy pénzügyi határértékeket, vagy elmarad azoktól, akkor ennek eredményeként csak abban az esetben veszíti el, illetve nyeri el a közép-, kis- vagy mikrovállalkozói minősítést, ha két egymást követő beszámolási időszakban túllépi az adott határértékeket vagy elmarad azoktól.

(4) Önálló vállalkozás esetében a 3. §-ban meghatározott adatokat kizárólag az adott vállalkozás nyilvántartása alapján kell meghatározni.

(5) Azon vállalkozás esetében, amelynek partner- vagy kapcsolódó vállalkozásai vannak, a 3. §-ban meghatározott adatokat az összevont (konszolidált) éves beszámoló alapján, ennek hiányában a vállalkozás nyilvántartása alapján kell meghatározni.

(6) Az (5) bekezdésben említett adatokhoz hozzá kell adni a vállalkozással partnervállalkozási kapcsolatban lévő vállalkozások adatait, amelyek közvetlenül tulajdonosai az adott vállalkozásnak, vagy közvetlenül az adott vállalkozás tulajdonában vannak. Az összesítés során az adatokat a tőkeérdekeltségi, illetve a szavazati arányok közül a nagyobbnak megfelelő arányban kell figyelembe venni. Keresztrészesedés esetén a magasabb százalékot kell alkalmazni.

(7) Az (5) és (6) bekezdésben említett adatokhoz teljes mértékben hozzá kell adni a vállalkozáshoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó vállalkozások adatait, ha az adatok összevont (konszolidált) éves beszámolóban nem szerepelnek.

(8) Az (5) és (6) bekezdés alkalmazásában az adott vállalkozással partnervállalkozási kapcsolatban lévő vállalkozások adatait a vállalkozások összevont (konszolidált) éves beszámolója alapján, ennek hiányában a vállalkozások nyilvántartásai alapján kell meghatározni. A partnervállalkozások adatainak meghatározása során a partnervállalkozások adataihoz teljes mértékben hozzá kell adni a partnervállalkozásokhoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó vállalkozások adatait is, ha ezek az adatok a partnervállalkozások összevont (konszolidált) éves beszámolóiban nem szerepelnek.

(9) Az (5) és (7) bekezdés alkalmazásában, az adott vállalkozáshoz kapcsolódó vállalkozások adatait a vállalkozások összevont (konszolidált) éves beszámolója alapján, ennek hiányában a vállalkozások nyilvántartásai alapján kell meghatározni. A kapcsolódó vállalkozások adatainak meghatározása során a kapcsolódó vállalkozások adataihoz arányosan hozzá kell adni a kapcsolódó vállalkozással olyan partnervállalkozási kapcsolatban lévő vállalkozások adatait, amelyek közvetlenül tulajdonosai a kapcsolódó vállalkozásnak, vagy közvetlenül a kapcsolódó vállalkozás tulajdonában vannak, kivéve, ha ezek az adatok az összevont (konszolidált) beszámolóban legalább a (6) bekezdésben megjelölt százalékkal arányosan már szerepelnek.

A megfelelő választ X-szel kell jelölni!

Felhívjuk a figyelmüket a Kbt. alábbi rendelkezéseire:

113. § (2) Az ajánlatkérő köteles legalább három gazdasági szereplőnek megküldeni az eljárást megindító felhívást, valamint mindazoknak a gazdasági szereplőknek is, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték. Ha az eljárás iránt háromnál kevesebb gazdasági szereplő jelezte érdeklődését vagy egyetlen gazdasági szereplő sem jelezte érdeklődését, abban az esetben is legalább három gazdasági szereplőnek kell felhívást küldeni. Az eljárást megindító felhívást a gazdasági szereplők részére egyidejűleg, közvetlenül írásban kell megküldeni legkésőbb az összefoglaló tájékoztatás megküldésétől számított tizenkét hónapon belül. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat legkésőbb a felhívás megküldésének napján az 57. § rendelkezéseinek megfelelően rendelkezésre bocsátja. Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, illetve nyújthatnak be részvételre jelentkezést, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte. Azok a gazdasági szereplők, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást - anélkül, hogy az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték volna - megküldte, egymással közösen nem tehetnek ajánlatot, illetve egymással közösen nem nyújthatnak be részvételi jelentkezést. A gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni, illetve közösen részvételi jelentkezést benyújtani olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást.

35. § (1) Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot vagy nyújthat be részvételi jelentkezést.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.

(3) A közös ajánlattevők, illetve részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők megjelölését.

(4) Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [56. §], a hiánypótlás [71. §], a felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek (részvételre jelentkezőknek) szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg.

(5) Amennyiben az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását [54. §] írja elő, a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [54. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.

(6) A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.

(7) A közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejárta után változás nem következhet be.

Az adott rész megjelölése, amelyre az ajánlattevő ajánlatot nyújt be.

Az adott rész megjelölése, amelyre az ajánlattevő ajánlatot nyújt be.

Az ajánlattevőnek vagy az „a)” vagy a „b)” jelzésű nyilatkozatot kell kitöltenie. Közös ajánlattétel esetén szervezetenként töltendő ki.

Megfelelő aláhúzandó.

Az adott rész megjelölése, amelyre az ajánlattevő ajánlatot nyújt be.

Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni,

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

Amennyiben ajánlattevő az ajánlat benyújtásakor az igénybe venni kívánt alvállalkozókat nem ismeri, azt a táblázat vonatkozó részének áthúzásával kérjük jelölni,

Az adott rész megjelölése, amelyre az ajánlattevő ajánlatot nyújt be.

Megfelelő aláhúzandó!

Megfelelő aláhúzandó!

Az adott rész megjelölése, amelyre az ajánlattevő ajánlatot nyújt be.

A megfelelő válasz aláhúzással, vagy a szükségtelen részek törlésével jelölendő!

Amennyiben az ajánlattevő alvállalkozóval kívánja alkalmasságát igazolni, akkor a fenti nyilatkozat tekintetében az alvállalkozó kapacitást biztosító szervezetnek vagy (személynek) minősül, azt a jelen nyilatkozattétel során figyelembe kell venni. Közös ajánlattétel esetén szervezetenként töltendő ki.

Az ajánlattevőnek/ alvállalkozónak/ kapacitást biztosító szervezetnek kell a nyilatkozatot kitöltetnie.

#### Közös ajánlattétel esetén szervezetenként töltendő ki.

A Kbt. 114. § (2) bekezdés szerint a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.

Az adott rész megjelölése, amelyre az ajánlattevő ajánlatot nyújt be.

Jelen nyilatkozatot az ajánlatba nem kell csatolni! Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt dokumentumokat az ajánlatkérő 69. §-a szerinti felhívására a kell az ajánlattevőnek benyújtania.  [Kbt. 114. § (2) bekezdés]

A nyilatkozatot az ajánlattevőnek, az alkalmasság igazolásához igénybe vett szervezetnek (személynek) külön-külön kell az ajánlatkérő felhívására megtennie.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján az előző 3 év (36 hónap) szállításait a szerződést kötő másik fél által adott igazolással is lehet igazolni.

Az adott rész tekintetében az eljárást megindító felhívásban meghatározott közbeszerzés tárgya, amelyre az ajánlattevő ajánlatot tesz. Amennyiben az ajánlattevő több részre is ajánlatot tesz, a táblázatot megfelelő példányban kérjük – az ajánlattevő felhívására – kitölteni.

Kizárólag az eljárást megindító felhívás megküldésétől  visszafelé számított 3 éves (36 hónapos) időtartamon belüli teljesítések adatait kell feltüntetni a táblázatban, ajánlatkérő kizárólag az ezen időtartam alatti teljesítéseket vizsgálja az alkalmasság vizsgálata során!

Amennyiben a saját teljesítés aránya 100 %, kérjük a „Saját teljesítés aránya (adott esetben)” elnevezésű oszlopot törölni, vagy annak minden sorában feltüntetni a 100 % kifejezést.

Jelen nyilatkozatot az ajánlatba nem kell csatolni! Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt dokumentumokat az ajánlatkérő 69. §-a szerinti felhívására a kell az ajánlattevőnek benyútania.  [Kbt. 114. § (2) bekezdés]

Közös ajánlattétel esetén szervezetenként töltendő ki.

Megfelelő aláhúzandó!

Megfelelő aláhúzandó!

Megfelelő aláhúzandó!

Megfelelő aláhúzandó!

Megfelelő aláhúzandó!

Megfelelő aláhúzandó!

Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő részéről kitöltendő, külön-külön. A megfelelő válasz jelölendő.

Felhívjuk az ajánlattevő(k) figyelmét, hogy a Semmelweis Egyetem - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41.§ (6) bekezdés értelmében - nem köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést olyan jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amely szervezet nem minősül a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek.

Felhívjuk az ajánlattevő(k) figyelmét arra is, hogy valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a Semmelweis Egyetem az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rend. 50. § (1a) bekezdése alapján jogosult felmondani, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől elállni.

a megfelelő rész a (-ban jelölendő vagy a szöveg aláhúzandó!