Semmelweis Egyetem

MÓDOSÍTOTT

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

a

„Endoszkópos centrum felszereléséhez szükséges eszközök beszerzése a Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinikája és I. sz. Sebészeti Klinikája részére ”

TED 2017/S 074-141644

tárgyú gyorsított, nyílt közbeszerzési eljáráshoz

A módosításokkal egységes szerkezetben

A módosított szövegrészek szürke háttárrel, félkövér betűtípussal, dőlt betűkkel, a törölt szövegrészek szürke háttérrel és áthúzással jelölve

2017.

A közbeszerzési dokumentumokat ellenjegyzem:

……………………………..

dr. Schäffer Kinga

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Lajstromszám: 00275

Levelezési cím: 1091 Budapest, Üllői út 55. I.em. (Semmelweis Egyetem Beszerzési Igazgatóság)

E-mail: schaffer.kinga@semmelweis-univ.hu

# TARTALOMJEGYZÉK

| Bevezetés |
| --- |
| I. Fejezet | Útmutató az ajánlat elkészítéséhez |
| II. Fejezet | Nyilatkozatminták |
| III. Fejezet | Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum |
| IV. Fejezet | Tájékoztató a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról |
| V. Fejezet | Szerződéstervezet |
| VI. Fejezet | Közbeszerzési műszaki leírás |

# BEVEZETÉS

A Semmelweis Egyetem „Endoszkópos centrum felszereléséhez szükséges eszközök beszerzése a Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinikája és I. sz. Sebészeti Klinikája részére” tárgyban, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt. Második Része) alapján (uniós eljárásrend szerinti) gyorsított, nyílt közbeszerzési eljárást folytat le, mint ajánlatkérő.

A megfelelő ajánlat benyújtásának elősegítése érdekében a jelen közbeszerzési dokumentumokat bocsátjuk az ajánlattevők rendelkezésére.

A közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák a műszaki követelményeket (közbeszerzési műszaki leírást), a nyertes ajánlattevővel/ajánlattevőkkel aláírásra kerülő szerződés tervezetét, az ajánlat elkészítéséhez szükséges előírásokat, formai követelményeket, nyilatkozatmintákat, egységes európai közbeszerzési dokumentum mintáját, továbbá az ajánlati felhívásban – az ott lehetséges szűk terjedelemben – megadott információk, feltételek részletesebb ismertetését.

Kérjük, hogy az ajánlat összeállítását megelőzően figyelmesen tanulmányozzák át a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakat, és ajánlatukat szigorúan a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint állítsák össze, bizonytalanság esetén éljenek a közbeszerzési törvény által lehetővé tett „kiegészítő tájékoztatás” kérés lehetőségével.

Felhívjuk a figyelmüket a Kbt. 36. §-ában foglaltakra, miszerint

„Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében -

a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen,

b) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt,

c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő, illetve más részvételi jelentkezést benyújtó részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) bekezdés]”.

Bízunk abban, hogy érvényes ajánlatok kerülnek benyújtásra, biztosítva a számunkra legkedvezőbb ajánlat kiválasztásának lehetőségét.

I. FEJEZET

#### ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

- Közbeszerzési dokumentumok

Az ajánlat elkészítéséhez szükséges információkat/előírásokat, a benyújtás feltételeit, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok jegyzékét, a nyilatkozatmintákat, a szerződés(ek) tervezetét és a beszerzés tárgyának leírását (közbeszerzési műszaki leírás) a közbeszerzési dokumentumok, és az annak részét képező ajánlati felhívás tartalmazza.

Az ajánlattevő köteles a közbeszerzési dokumentumokban foglalt információkat bizalmasan kezelni. Harmadik fél részére információ kizárólag olyan mértékben adható, amely az ajánlat elkészítéséhez feltétlenül szükséges.

A közbeszerzési dokumentumok, azok egyes részei, vagy a közbeszerzési dokumentumok másolati példányai, illetve azok részei kizárólag az ajánlat elkészítéséhez, a dokumentumokban feltüntetett rendeltetési célnak megfelelően használhatóak fel.

Ennek teljesítéséről az ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumokban megadottak szerint, írásban nyilatkoznia kell.

Az ajánlattevő köteles ellenőrizni, hogy a közbeszerzési dokumentumok tartalmukban megfelelőek-e a tartalomjegyzék szerinti tartalomnak. Bármely eltérést vagy hiányt az ajánlattevőnek haladéktalanul írásban jeleznie kell. Amennyiben ezt elmulasztja, az ajánlat beadását követően már nem hivatkozhat arra, hogy bármely, a tartalomjegyzékben szereplő információ nem volt a részére elérhető.

- Az ajánlattétel költségei

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban, az eljárás lefolytatásának eredményétől függetlenül.

- Kiegészítő tájékoztatás

Az érdekelt gazdasági szereplő - az ajánlattétellel összefüggésben, a megfelelő ajánlattétel érdekében - a Kbt. 56. § alapján kiegészítő tájékoztatást kérhet a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban, a Semmelweis Egyetem Beszerzési Igazgatóság 06-1-210-9618 telefaxszámára küldött fax útján, vagy elektronikus úton, a molnar.gabor@semmelweis-univ.hu címre küldött e-mailben. Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást elektronikus úton küldi meg az ajánlattevőnek a Kbt. 56. §-ának megfelelően a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal.

Az ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások a közbeszerzési dokumentumok részévé válnak, az ajánlattevő köteles ajánlatát ezen információk figyelembevételével elkészíteni és benyújtani.

Ajánlatkérő a Kbt. 2. § szerinti alapelvekre tekintettel az ajánlattevőkkel szóbeli kommunikációt nem folytat.

Ha a tájékoztatást az Ajánlatkérő nem tudja határidőben megadni, vagy a kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg a közbeszerzési dokumentumokat módosítja, köteles az ajánlattételi határidőt meghosszabbítania, amely meghosszabbításnak arányban kell állnia a kiegészítő tájékoztatásban közölt információk, vagy változás jelentőségével.

- A közbeszerzési eljárás és az ajánlat nyelve

A közbeszerzési eljárás nyelve: magyar.

Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el.

Az ajánlattétel nyelve: magyar.

Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt benyújtandó annak magyar nyelvű egyszerű fordítása is. A fordítás helyességéért az ajánlattevő felel.

Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. (Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján).

- A benyújtandó iratok eredetisége

A benyújtandó dokumentumok az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint benyújtott nyilatkozatának kivételével – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszerű másolatban is benyújthatók. Eredeti példányban kell azon dokumentumokat benyújtani, amelyek közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgálnak.

- Aláírásra jogosult személy(ek)

Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő, vagy alvállalkozó, vagy kapacitást biztosító szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén – joghatás kiváltására alkalmas módon – alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személy(ek)nek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.

Az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében ajánlattevőnek, alvállalkozónak és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát (hiteles cégaláírási nyilatkozatát) vagy aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírták (kivéve természetes személyek esetén).

Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában cégjegyzésre jogosult képviselőnek felhatalmazása alapján más személy írja alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza.

Amennyiben az ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet olyan formában működik, ahol nem szükséges aláírási címpéldány vagy aláírás-minta készítése, úgy kérjük az aláíró fél nyilatkozatát erre vonatkozóan, valamint a kötelezettség vállalásra jogosult személy aláírásának mintáját is tartalmazó teljes bizonyítóerejű magánokirat benyújtását egyszerű másolatban.

- Üzleti titok, az adatok nyilvánossága

A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.

A gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen az alábbiakat: [Kbt.44. § (2) bek.]

a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki számára megismerhetők,

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,

c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott

ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat,

cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó információkat és adatokat,

d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,

e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.

A gazdasági szereplő nem tilthatja meg továbbá nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló – a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó – részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására.

A Kbt. 43. § (1) bekezdés d) pontja alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződést a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban – amennyiben az Adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges a saját honlapján – köteles közzétenni.

A szerződésben foglalt adatok közérdekből nyilvános adatok, azok nyilvánosságra hozatala üzleti titokra hivatkozással nem tagadható meg.

- Az ajánlat tartalmi követelményei

Az ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.

A közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák azokat az előírásokat, melyeket az ajánlat összeállítása és benyújtása során be kell tartani. A közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az irányadóak.

Jelen közbeszerzési dokumentumok II. fejezetében megtalálhatóak azok a „bekérő” lapok és ajánlott nyilatkozatminták, valamint III. fejezetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum, amelyek segítségével az ajánlat elkészíthető. Azokon a helyeken, ahol az előírt igazolások/nyilatkozatok becsatolása szükséges, az adott irat benyújtásának szükségességét ismertető lapok találhatóak, amelyek az ajánlattétel összeállítása során kicserélhetők a szükséges dokumentumokra.

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosítékhoz nem kötött.

- Az ajánlat formai követelményei

A papír alapú ajánlat formai követelményei a következők:

- Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő, az alvállalkozó, vagy kapacitást biztosító szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén joghatás kiváltására alkalmas módon alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak, vagy olyan személy(ek)nek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. A 321/2015 (X.30) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b), a 21. § (3) bekezdés b) és f) pontjai szerinti személyek maguk kötelesek aláírni az őket bemutató, illetve a rendelkezésre állásukat bizonyító iratot.

- Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

- Az ajánlatot sérülésmentesen, nem bontható kötésben kell benyújtani. „Sérülés mentesen, nem bontható” kötésen az ajánlatkérő olyan bekötési módot ért, ami nem teszi lehetővé, hogy a benyújtott dokumentumban annak látható megsértése nélkül lapokat cseréljenek vagy pótoljanak. Ennek a követelménynek megfelel a ragasztott, könyvszerű bekötésen kívül a spirálozott kötés is, ha két lyukon spárgát vezetnek át, csomóra kötik, és a néhány cm-re levágott két szabad végét öntapadós matricával leragasztják, majd arra cégszerű aláírást tesznek oly módon, hogy az aláírás a papírlapra is áttérjen.

- Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.

- Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.

- Az ajánlatot az ajánlati felhívásban meghatározott számú és formátumú példányban kell beadni.

- Az ajánlati példányon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, székhelyét, továbbá a jelen eljárásban kijelölt kapcsolattartó nevét, beosztását, telefon- és faxszámát, e-mail címét.

- A fent megjelölt kapcsolattartóval közöltek a közbeszerzési eljárás során joghatályos közlésnek minősülnek. A kapcsolattartó személynél megjelölt faxszámra küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.

- Az ajánlati példányok közötti eltérés esetén az eredeti nyomtatott példány az irányadó.

- A nyomtatott ajánlat összeállításának ajánlott menete

- Ha minden irat elkészült, ezek sorba rendezése.

- Az ajánlat oldalszámozása.

- Tartalomjegyzék aktualizálása (iratok felsorolása, oldalszámok feltüntetése az egyes iratokhoz).

- Az így véglegessé vált ajánlat CD/DVD-re történő átírása.

- A papír alapú ajánlati példány leírt mód szerinti összefűzése/bekötése (ld. jelen pontban feljebb).

- A papír alapú ajánlat és CD/DVD csomagolása csomagba/borítékba.

- A csomag/boríték címzéssel történő ellátása, feltüntetve a jelen pontban meghatározott szövegeket.

- A boríték/csomag lezárása.

- Az ajánlat benyújtása

Az ajánlatot írásban, 1 db papír alapú példányban, valamint 1 db – a papír alapú példánnyal mindenben megegyező – elektronikus másolati (CD vagy DVD) példányban kell benyújtani.

Az ajánlat papír alapú eredeti és elektronikus másolati példányait a biztonságos kezelés érdekében nem átlátszó csomagban/borítékban kell elhelyezni, lezárni és az eljárást megindító felhívásban megjelölt helyre eljuttatni.

Az ajánlat papír alapú eredeti és elektronikus másolati példányának eltérése esetén a papír alapú eredeti ajánlat az irányadó.

A nem elektronikusan benyújtott ajánlat esetében ajánlattevőnek ajánlata papír alapú eredeti és elektronikus másolati példányait a biztonságos kezelés érdekében nem átlátszó csomagban/borítékban kell elhelyezni, lezárni és az ajánlattételi felhívásban megjelölt helyre eljuttatni.

A borítékon/csomagon fel kell tüntetni:

- az ajánlattevő nevét és címét,

- a benyújtás címét: Semmelweis Egyetem Beszerzési Igazgatóság, 1091 Budapest, Üllői út 55. I. em.

- a következő feliratokat: „Ajánlat – „Endoszkópos centrum felszereléséhez szükséges eszközök beszerzése a Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinikája és I. sz. Sebészeti Klinikája részére”, „Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”

Amennyiben a boríték/csomag nincsen lezárva és a fentieknek megfelelő jelölésekkel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért.

Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani, az ajánlati felhívásban megadott címre. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy az épületbe történő belépés a biztonsági szolgálat munkája következtében néhány percet igénybe vehet. A beléptetés miatti esetleges késésekért ajánlatkérő nem vállalja a felelősséget.

Az ajánlati felhívásban meghatározott helyen kívül személyesen benyújtott (pl. portaszolgálatnál, stb.) ajánlat beérkezéséért az ajánlatkérő nem vállal felelősséget.

A postai úton benyújtani kívánt ajánlat kapcsán az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatot a Semmelweis Egyetem Beszerzési Igazgatóság 1091 Budapest, Üllői út 55. I. em. címre kell címezni!

Amennyiben az ajánlattevő ajánlatát postai úton vagy futárszolgálat igénybevételével nyújtja be, az ezzel járó kockázatot az ajánlattevő saját maga viseli. (Az ajánlattételi határidőt követő beérkezés, központi postázóba történő kézbesítés, ahonnan az ajánlatoknak a benyújtás helyére való továbbítása további 1-2 napot vehet igénybe, az ajánlatot tartalmazó boríték elvesztése, megsérülése, stb.)

A Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, ha azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be.

A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő [Kbt. 73. § (4) bek.]

Az ajánlatkérő csak azt az ajánlatot tekinti az előírt határidőre beérkezettnek, amelyek az ajánlattételi határidőig, az ajánlati felhívásban is megadott, az ajánlatok benyújtásának címére megérkezik.

A fentiek értelmében az ajánlatkérő határidőn túl érkező, késedelmesen benyújtott, illetve a postai úton késedelmesen beérkező ajánlatot csak az ajánlattevő személyének megállapítása céljából bontja fel.

12. Tájékoztatás a Kbt. 73. § (5) bekezdés szerint

Az Ajánlatkérő javasolja, hogy a gazdasági szereplők ajánlatuk összeállítását – különös tekintettel ajánlati áruk meghatározását – megelőzően tájékozódjanak a teljesítés helyén, az adózásra, a munkavállalók védelmére és munkafeltételekre, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére irányadó feltételekről.

Azon Szervezetek (hatóságok) neve és elérhetősége, amelyektől a kötelezettségekről tájékoztatás kérhető a fenti területek kapcsán:

Munkavállalók védelmére és munkafeltételekre vonatkozó kérdésekben

Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály, Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat

Cím: 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.

Telefon: +36-80/204-292

E-mail: munkafelugy-info@ngm.gov.hu

Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi Ellenőrzési Osztálya

Cím: 1036 Budapest, Váradi u. 15.

Postacím: 1438 Budapest Pf. 520.

Telefon: +36-1/216-2901, +36-1/323-3600

Fax: +36-1/323-3602

E-mail: budapestfv-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu

Adózási kérdésekben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal

Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.

Telefon: +36-1/428-5100

Fax: +36-1/428-5382

Kék szám (mobilhálózatból is hívható): +36-40/424-242

Környezetvédelemi kérdésekben

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

Cím: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.

Postacím: 1539 Budapest, Pf. 675.

Telefon: +36-1/224-9100

Fax: +36-1/224-9262

Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu

Egészségvédelemi kérdésekben

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Cím: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.

Postacím: 1437 Budapest, Pf. 839.

Központi telefon: +36-1/476-1100

Központi fax: +36-1/476-1390

Fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére vonatkozó kérdésekben

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság

Cím: 1054 Budapest, Báthory u. 10.

Telefon: +36-1/795-5478

e-mail:tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu

13. Egyéb információk:

- Amennyiben az ajánlattevő, vagy az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett más szervezet - átalakulásra hivatkozással és tekintettel – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlattevőnek csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási vagy egyesülési szerződést, átalakulási cégiratokat.

- Jelen ajánlati felhívás III.1.3) pontjában előírt M1.) alkalmassági követelmény igazolására ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitását, ha az adott szervezet valósítja meg a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.

- Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.

Közös ajánlat esetén csatolni kell a közös ajánlattevők együttműködési megállapodását, mely tartalmazza:

- a szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztását;

-azt a tényt, hogy a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők, nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak.

A megállapodást valamennyi félnek cégszerűen alá kell írnia. A megállapodásnak minden felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltétel nélkül, a szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése nélkül, továbbá harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való kötése nélkül a megállapodás valamennyi résztvevőjének az aláírásával hatályba kell lépnie.

Közös ajánlattétel esetén az Ajánlatkérő a nyertes - közös - ajánlattevővel kötendő szerződésben rögzíti az egyetemleges felelősségvállalás tényét is. Mindezeknek a szerződésben való rögzítése nem jelenti a dokumentum részét képező szerződéstervezet módosítását.

A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

- Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát bizalmas adatkezelésről, az eljárás során az ajánlattevő tudomására jutott információk megtartásáról, valamint arról, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf file) példánya az eredeti nyomtatott példánnyal mindenben megegyezik.

- Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát a szerződéstervezet elfogadásáról, valamint a szerződésben feltüntetendő adatokról.

- Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy átlátható szervezetnek minősül e.

- A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő elsődlegesen a fordítás szövegét vizsgálja. Az ajánlatkérő elfogadja az eredetileg 2 nyelven készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is.

- Az ajánlattétel valamennyi költsége ajánlattevőt terheli.

- A nem a kért valutanemben rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját az MNB által az eljárást megindító felhívás megküldésének napján közzétett devizaárfolyamok képezik. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára az ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által az eljárást megindító felhívás megküldésének napján érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi. Előzőektől eltérően a referenciák esetében az azok teljesítésekori, árbevételre vonatkozó adatok esetén pedig a tárgyév utolsó napján hatályos hatályos árfolyamot kell figyelembe venni. Az átszámítást külön, aláírt lapon, a nem HUF összegeket tartalmazó okiratok mögé kell csatolni.

- Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 131. § (4) bekezdését, azaz az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelöli.

- Az ajánlati kötöttség az ajánlati határidő lejártától számított 60 nap, (ajánlati felhívás IV.2.6) pontjában 2 hónapban került meghatározásra, tekintettel arra, hogy a hirdetmény a 60 nap megjelölésre nem ad lehetőséget, ezért Ajánlatkérő a 2 hónap alatt 60 napot ért) tekintettel arra, hogy ajánlatkérő a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint köteles eljárni jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában.

- Irányadó idő: A felhívásban és a dokumentumokban valamennyi órában megadott idő magyarországi idő szerint értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi határidő lejártát a www.pontosido.hu weboldal „Budapest idő” adatai alapján állapítja meg.

- Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.

## II. FEJEZET

## NYILATKOZATMINTÁK

Ajánlattevő neve: …………………………………………..

Ajánlattevő székhelye: …………………………………………..

A közbeszerzési eljárás során kapcsolattartó személy adatai:

Név:

Beosztás:

Telefonszám:

Fax-szám:

E-mail cím:

# AJÁNLAT

a

„Endoszkópos centrum felszereléséhez szükséges eszközök beszerzése a Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinikája és I. sz. Sebészeti Klinikája részére”

tárgyú, uniós eljárásrend szerinti gyorsított, nyílt közbeszerzési eljárásban

TARTALOMJEGYZÉK

# (a benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, egyéb iratok jegyzéke)

| Irat megnevezés | oldal |
| --- | --- |
| Felolvasólap a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint |  |
| Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint |  |
| Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint, Kkvt. szerinti minősítésről |  |
| Nyilatkozat a közös ajánlattételről (adott esetben) |  |
| Együttműködési megállapodás (adott esetben) |  |
| Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdése a)-b) pontja szerint |  |
| Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában |  |
| Aláírási címpéldány(ok), aláírásmintá(k), meghatalmazás (adott esetben) |  |
| Jogutódlás |  |
| Nyilatkozat változás-bejegyzési kérelem benyújtásáról és a kérelem (adott esetben) |  |
| Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról |  |
| Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja alapján (Jelen nyilatkozatot az ajánlatba nem kell csatolni, a részletes igazolásokat az ajánlatkérő a Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani) |  |
| Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja alapján (Jelen nyilatkozatot az ajánlatba nem kell csatolni, a részletes igazolásokat az ajánlatkérő a Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani) |  |
| Nyilatkozat a 321/2015. Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdésének megfelelően |  |
| Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdései vonatkozásában az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító szervezetről (vagy személyről) (adott esetben) |  |
| Nyilatkozat kapacitást biztosító szervezet (vagy személy) részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdései szerint az erőforrások rendelkezésre állásáról (adott esetben) |  |
| Referencia nyilatkozat és igazolás(ok) (Jelen nyilatkozatot az ajánlatba nem kell csatolni, a részletes igazolásokat az ajánlatkérő a Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani) |  |
| CE, tanúsítvány (Jelen dokumentumokat az ajánlatba nem kell csatolni, a részletes igazolásokat az ajánlatkérő a Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani) |  |
| Nyilatkozat a szerződéstervezetről, valamint a szerződésben feltüntetendő adatokról és a szerződés teljesítése során kapcsolattartó személy(ek)ről |  |
| Nyilatkozat bizalmas adatkezelésről, az eljárás során az ajánlattevő tudomására jutott információk megtartásáról |  |
| Nyilatkozat az elektronikus formában benyújtott ajánlatról |  |
| Nyilatkozat idegen nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordításáról (adott esetben) |  |
| Nyilatkozat az átláthatósági nyilatkozat megtételével kapcsolatban |  |
| Külföldi adóilletőségű ajánlattevő meghatalmazása adóhatóságtól történő adatok bekérésére (adott esetben) |  |
| Nyilatkozat üzleti titokról (és indokolása adott esetben) |  |
| Szakmai ajánlat (Közbeszerzési műszaki leírás c. fejezetben szereplő táblázat, valamennyi megajánlott termék magyar nyelvű fényképes prospektusa/fényképes termékleírása) |  |
| Egységes európai közbeszerzési dokumentum |  |
| Tanúsítvány az MSZ EN ISO 15833-4 vonatkozásában |  |

# FELOLVASÓLAP

amely tartalmazza azokat az adatokat, amelyek az ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerülnek

Az ajánlattevő neve: ……………………………………………………………………

Székhelye: ….……………………………………………………………………………

Az ajánlat tárgya: Endoszkópos centrum felszereléséhez szükséges eszközök beszerzése a Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinikája és I. sz. Sebészeti Klinikája részére

A közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után kijelentjük, hogy ajánlatunk elfogadása esetén a szerződésben meghatározottak teljesítését az alábbiak szerint vállaljuk:

1.rész – Modern endoszkópos rendszerek felső és alsó diagnosztikus és terápiás ellátásra beleértve endoszkópos UH készüléket lineáris elektronikus ultrahangos videogasztroszkóppal :

| Bírálati részszempont | Megajánlott érték |
| --- | --- |
| 1. Ellenszolgáltatás (Nettó ajánlati összár) (előny a kisebb) (fordított arányosítás) | ……………………… Ft + ÁFA |
| 2. Központi vezérlő egység processzor - A vezérlőegységhez legyenek csatlakoztathatóak laparoszkópos eszközök, melyek képe látható a torony monitorán (igen/nem, előny az igen) | igen/nem |
| 3. Központi vezérlő egység processzor - Magyar nyelvű menürendszer megléte (igen/nem, előny az igen) | igen/nem |
| 4. Központi vezérlő egység processzor - Képmerevítési és mentési funkció használatakor több képből a legélesebb automatikus kiválasztása (igen/nem, előny az igen) | igen/nem |
| 5. Xenon fényforrás - A fényszűrő funkció optikai szűréssel valósul meg a fényforrásban (igen/nem, előny az igen) | igen/nem |

Az ellenszolgáltatás összege tartalmaz minden egyéb, a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatban felmerülő költségeket.

A szerződés tárgya tekintetében az ÁFA mértéke ….. %

2. rész – Nagyfrekvenciás vágó-koagulátor endoszkópos felhasználásra:

| Bírálati részszempont | Megajánlott érték |
| --- | --- |
| 1. Ellenszolgáltatás (Nettó ajánlati összár) (előny a kisebb) (fordított arányosítás) | ……………………… Ft + ÁFA |
| 2. Újra bekapcsoláskor utolsó beállítás megtartása (igen/nem, előny az igen) | igen/nem |

Az ellenszolgáltatás összege tartalmaz minden egyéb, a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatban felmerülő költségeket.

A szerződés tárgya tekintetében az ÁFA mértéke ….. %

3.rész – 1 db komplett video endoszkópos torony:

| Bírálati részszempont | Megajánlott érték |
| --- | --- |
| 1. Ellenszolgáltatás (Nettó ajánlati összár) (előny a kisebb) (fordított arányosítás) | ……………………… Ft + ÁFA |
| 2. Video-processzor rész: Hullámhossz módosítások száma, minimum 3 maximum 10 (előny a több) | ....... |
| 3. Kórházi informatikai rendszerhez közvetlen DICOM kapcsolat (pontozás) (igen/nem, előny az igen) | igen/nem |
| 4. Dupla csatornás video-gasztroszkóp, amely kompatibilis a Fuji EXP-4450HD processzor alapú központi egységekkel rész - Külső átmérője a flexibilis résznek (mm): min. 9 mm - max. 12,6 mm (előny a kisebb) | ......... |

Az ellenszolgáltatás összege tartalmaz minden egyéb, a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatban felmerülő költségeket.

A szerződés tárgya tekintetében az ÁFA mértéke ….. %

4. rész – Endoszkópmosó automata (3 db):

| Bírálati részszempont | Megajánlott érték |
| --- | --- |
| 1. Ellenszolgáltatás (Nettó ajánlati összár) (előny a kisebb) (fordított arányosítás) | ……………………… Ft + ÁFA |
| 2. Rövid, maximum 40 perces ciklusidő (pontozás) (igen/nem, előny az igen) | igen/nem |

Az ellenszolgáltatás összege tartalmazza a szerződésszerű teljesítésével összefüggő, az ajánlattételkor ismert valamennyi felmerülő költséget, adót, illetéket, ráfordítást és egyéb fizetési kötelezettséget.

A szerződés tárgya tekintetében az ÁFA mértéke ….. %

# …………………………, 201…... év ………..………. hó ..…... nap

………………….………………

cégszerű aláírás(ok)/aláírás

# AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT

# a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint

Alulírott …………………………………. (név), mint az Ajánlattevő/közös ajánlattevők ……………………………… (ajánlattevő/közös ajánlattevők neve) nevében nyilatkozom arról, hogy a Semmelweis Egyetem által indított

„Endoszkópos centrum felszereléséhez szükséges eszközök beszerzése a Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinikája és I. sz. Sebészeti Klinikája részére”

tárgyú közbeszerzési eljárásban a(z) ………………………….. (cégnév) ajánlattevő/közös ajánlattevők részt kíván/részt kívánnak venni.

Miután az Önök fenti tárgyú közbeszerzési eljárásához kapcsolódó ajánlati felhívásának és dokumentumainak feltételeit – a műszaki leírást a szerződéses feltételekkel együtt – átvizsgáltuk, megértettük, ezúton nyilatkozunk, hogy azokat elfogadjuk és ajánlatot teszünk a szerződés teljesítésére az ajánlatunkban megadott feltételek és ár szerint.

Nyertességünk esetén a szerződést az ajánlatunkban foglalt feltételeknek megfelelően kívánjuk megkötni és azt teljesíteni szándékozunk.

Alulírott ....................................................., mint a(z) …........................................................... (ajánlattevő/közös ajánlattevő megnevezése) cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője kijelentem, hogy a …………………………………………….. (cég megnevezése) által benyújtott, az ajánlat részét képező valamennyi dokumentum tartalma megfelel a valóságnak, azok tartalmáért felelősséget vállalok.

# …………………………, 201…... év ………..………. hó ..…... nap

………………….……………

cégszerű aláírás(ok)/ aláírás

### NYILATKOZAT

A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint

Kkvt. szerinti minősítésről

Alulírott ....................................., mint a(z) ......................................................... cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a(z) ............................................................. ajánlattevő a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. (Kkvt.) törvény 3. §-a értelmében:

( mikrovállalkozásnak minősül;

( kisvállalkozásnak minősül;

( középvállalkozásnak minősül;

( nem minősül KKV-nak.

…………………………, 201…... év ………..………. hó ..…... nap

………………………………

(cégszerű aláírás)

KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL

(adott esetben)

Közös ajánlattétel esetén ezen lap helyére csatolni kell az ajánlattevők nyilatkozatát, amelyben:

- korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért,

- kijelölésre kerül az az ajánlattevő, amely a közös ajánlattevőket a közbeszerzési eljárás során kizárólagosan képviseli, és amelynek képviselője a közös ajánlatot tevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet.

- ismertetni kell a közbeszerzési eljárás során kért dokumentumok aláírásának módját.

Csatolni kell továbbá a közös ajánlattevők együttműködési megállapodását, mely tartalmazza:

- a szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztását, részarányát

- azt a tényt, hogy a közös ajánlatot benyújtók, nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak.

A megállapodást valamennyi félnek cégszerűen alá kell írnia.

A megállapodásnak minden felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltétel nélkül, a szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése nélkül, továbbá harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való kötése nélkül, a megállapodás valamennyi résztvevőjének az aláírásával hatályba kell lépnie.

A közös ajánlattevők, illetve részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők megjelölését.

## NYILATKOZAT

a közös ajánlattételről a …….. rész(ek) tekintetében

(adott esetben)

Alulírott cégjegyzésre jogosult személyek nyilatkozunk, hogy a(z)

„Endoszkópos centrum felszereléséhez szükséges eszközök beszerzése a Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinikája és I. sz. Sebészeti Klinikája részére”

tárgyú, gyorsított, nyílt közbeszerzési eljárásban a(z) ……….…………………………… (ajánlattevő neve, székhelye), valamint a(z) ………………………………………… (ajánlattevő neve, székhelye) gazdasági szereplők a Kbt. 35. §-a alapján közös ajánlatot nyújtunk be.

A Kbt. 35. § (2) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárás során a közös ajánlattevők vezetőjének szerepét a …………………………. (cégnév) vállalja.

Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy az eljárás során a közös ajánlatot benyújtók kizárólagos képviseletére, a közös ajánlatot benyújtók nevében kötelezettségvállalásra, hatályos jognyilatkozat tételére, a vitás kérdésekben való döntésre, a nevükben történő eljárásra a közös ajánlattevőket (konzorciumot) vezető tag (cég) képviselője teljes joggal jogosult.

A megjelölt képviselővel közöltek valamennyi közös ajánlatot benyújtó vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek.

Egymás közötti és külső jogviszonyunkra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:29. § - 6:30. §-aiban foglaltak irányadóak.

A közbeszerzési eljárás során kért dokumentumok aláírásának módja: ………………………..

Ezúton nyilatkozunk továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalunk, és tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat benyújtása esetén a közös ajánlatot benyújtók személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Az eljárás eredményeként megkötött szerződést az ajánlattevőként szerződő fél, vagy – ha az jogutódlással megszűnik – annak jogutódja teljesítheti.

A szerződés teljesítése során végzett feladatok megosztását az együttműködésről szóló megállapodás tartalmazza, melyet ajánlatunkhoz csatolunk.

…………………………, 201…... év ………..………. hó ..…... nap

………………………………	………………………………

(cégszerű aláírás)	(cégszerű aláírás)

## EGYÜTTMŰKÖDÉSI (KONZORCIUMI) MEGÁLLAPODÁS (minta)

## a …….. rész(ek) tekintetében

(adott esetben)

…………………………………………………… (név, székhely) ajánlattevő és

…………………………………………………… (név, székhely) ajánlattevő

(továbbiakban: Felek) között, a Semmelweis Egyetem által a(z)

„Endoszkópos centrum felszereléséhez szükséges eszközök beszerzése a Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinikája és I. sz. Sebészeti Klinikája részére”

tárgyú, gyorsított, nyílt közbeszerzési eljárás keretében.

# Alulírottak a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítésével kapcsolatban a közös ajánlattevők közötti szerződés fontosabb tartalmi kérdéseiben – előzetesen – az alábbi megállapodást kötik:

1. Szerződésteljesítés irányítása

A szerződés teljesítésének irányítására a konzorcium tagjainál egy-egy megbízott személy kerül kijelölésre, az alábbiak szerint:

- ……………………………... (cégnév) részéről: ………………………………….

- ……………………………... (cégnév) részéről: ………………………………….

2. Felelősségvállalás

Felek kijelentik, hogy nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak az ajánlatkérő irányában.

# 3. Feladatmegosztás

A szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztása a Felek között a következő:

| Feladat | Feladatrész aránya a teljes feladathoz (%) | Cég |
| --- | --- | --- |

A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés teljesítése során a Felek az általuk elvégzett és az ajánlatkérő által igazolt teljesítések tekintetében jogosultak számla benyújtására.

# A Felek álláspontjukat a kijelölt megbízottak útján egyeztetik.

A megállapodás minden felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltétel nélkül, a szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése nélkül, továbbá harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való kötése nélkül, a megállapodás valamennyi résztvevőjének az aláírásával hatályba lép.

A Felek a jelen együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, véleményeltérés nélkül elfogadják, és cégszerű aláírással hitelesítik.

…………………………, 201…... év ………..………. hó ..…... nap

………………………………	………………………………

## (cégszerű aláírás)                 		  (cégszerű aláírás)

## NYILATKOZAT

a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjára vonatkozóan

a közbeszerzés során igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében

a)

Alulírott ........................................., mint a(z) ................................................ (ajánlattevő /közös ajánlattevők megnevezése) cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője

n y i l a t k o z o m,

hogy a(z)

„Endoszkópos centrum felszereléséhez szükséges eszközök beszerzése a Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinikája és I. sz. Sebészeti Klinikája részére”

tárgyú, gyorsított, nyílt közbeszerzési eljárás…. része eredményképpen létrejövő szerződés teljesítéséhez az alábbi részek (feladatok elvégzésére) tekintetében kívánunk alvállalkozó(ka)t igénybe venni. Az ezen részek (feladatok) tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor ismert alvállalkozók az alábbiak:

|  | A közbeszerzésnek azon részei, amelyeknek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni | Az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt, és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

…………………………, 201…... év ………..………. hó ..…... nap

….………………………………….

ajánlattevő cégszerű aláírása/aláírás

b)

Alulírott ........................................., mint a(z) ................................................ (ajánlattevő/közös ajánlattevők megnevezése) cégjegyzésre/ jogosult képviselője

n y i l a t k o z o m,

hogy a(z)

„Endoszkópos centrum felszereléséhez szükséges eszközök beszerzése a Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinikája és I. sz. Sebészeti Klinikája részére”

tárgyú, gyorsított, nyílt közbeszerzési eljárás …. része16 eredményképpen létrejövő szerződés teljesítéséhez nem kívánunk alvállalkozót igénybe venni.

…………………………, 201…... év ………..………. hó ..…... nap

……………….…………………….

ajánlattevő cégszerű aláírása/aláírás

## NYILATKOZAT

a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában

az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító más szervezetről (vagy személyről)

a) Alulírott ....................................................., mint a(z) …................................................................ (ajánlattevő/közös ajánlattevők megnevezése) cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője

n y i l a t k o z o m,

hogy a …………………………………………….. (ajánlattevő/közös ajánlattevő megnevezése) a(z)

„Endoszkópos centrum felszereléséhez szükséges eszközök beszerzése a Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinikája és I. sz. Sebészeti Klinikája részére”

tárgyú, gyorsított, nyílt közbeszerzési eljárás …. része16 eredményképpen létrejövő szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmassági követelményeknek történő megfelelésünk igazolása érdekében más szervezet (vagy személy) kapacitását nem vesszük igénybe.

…………………………, 201…... év ………..………. hó ..…... nap

…………………………………

ajánlattevő cégszerű aláírása

b)

Alulírott ....................................................., mint a(z) …................................................................ (ajánlattevő/közös ajánlattevők megnevezése) cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője

n y i l a t k o z o m,

hogy a …………………………………………….. (ajánlattevő/közös ajánlattevők megnevezése) a(z)

„Endoszkópos centrum felszereléséhez szükséges eszközök beszerzése a Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinikája és I. sz. Sebészeti Klinikája részére”

tárgyú, gyorsított, nyílt közbeszerzési eljárás …. része16 eredményképpen létrejövő szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmassági követelményeknek történő megfelelésünk igazolása érdekében más szervezet (vagy személy) kapacitását

igénybe vesszük az alábbiak szerint:

| Szervezet megnevezése | Az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának és alkalmassági követelménynek a megjelölése, melynek igazolásához bevonja |
| --- | --- |

…………………………, 201…... év ………..………. hó ..…... nap

…………………………………

ajánlattevő cégszerű aláírása/aláírás

## ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY(OK)

# Jelen bekérő lap cserélendő valamennyi jogi személynek minősülő ajánlattevő és az ajánlatban nevesített alvállalkozó, valamint - ha ilyet az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához igénybe vesz - az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintájának) egyszerű másolati példányára, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot).

# Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. Amennyiben az ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet olyan formában működik, ahol nem szükséges aláírási címpéldány vagy aláírás-minta készítése, úgy kérjük az aláíró fél nyilatkozatát erre vonatkozóan, valamint a kötelezettség vállalásra jogosult személy aláírásának mintáját is tartalmazó teljes bizonyítóerejű magánokirat benyújtását egyszerű másolatban.

## JOGUTÓDLÁS

## Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.

NYILATKOZAT

Változás-bejegyzési kérelem benyújtásáról

a)

Alulírott ....................................................., mint a(z) ….......................................................... cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az aktuális (cég)állapotot nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában foglaltakat módosító változás-bejegyzési eljárás van folyamatban, ezért a változásbejegyzésre vonatkozó elektronikus kérelem kinyomtatott változatát, valamint a cégbíróság által a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítvány kinyomtatott változatát, illetőleg az adatváltozást nyilvántartó illetékes bíróság/intézmény/hatósághoz/hivatal/szervezet, visszaigazolásának érkeztetett példánya másolatát az ajánlathoz csatolom.

…………………………, 201…... év ………..………. hó ..…... nap

………………………………………….

(cégszerű aláírás)

b)

Alulírott ...................................................., mint a(z) ............................................................... cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az, aktuális (cég)állapotot nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában foglaltakat módosító változás-bejegyzési eljárás nincs folyamatban, illetőleg a nyilvántartó illetékes bírósághoz/intézményhez/hatósághoz/hivatalhoz/szervezethez nem került benyújtásra adatváltozás bejegyzési kérelem.

…………………………, 201…... év ………..………. hó ..…... nap

………………………………………….

(cégszerű aláírás)

Ajánlattételt követően, Ajánlatkérő kérésére benyújtandó dokumentum!

## NYILATKOZAT

## Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja alapján

## Alulírott …........................................, mint a(z) ….............................................................. ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja alapján nyilatkozom, hogy a .....…......……………………………………….. (cég megnevezése) mint ajánlattevő, olyan társaságnak minősül, amelyet

A)  nem jegyeznek szabályozott tőzsdén.

Tekintettel arra, hogy nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, nyilatkozom továbbá, hogy:

aa) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye a következő (A táblázat szükség szerint bővíthető):

| Tényleges tulajdonos természetes személy neve (megnevezése) | Tulajdonos állandó lakóhelye |
| --- | --- |

ab)	amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontokban meghatározott természetes személy tulajdonos hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselőjének neve és állandó lakóhelye a következő (A táblázat szükség szerint bővíthető):

| Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezése | Vezető tisztségviselő neve | Vezető tisztségviselő állandó lakóhelye |
| --- | --- | --- |

B)  szabályozott tőzsdén jegyeznek.

…………………………, 201…... év ………..………. hó ..…... nap

………………………………………….

ajánlattevő cégszerű aláírása

## Ajánlattételt követően, Ajánlatkérő kérésére benyújtandó dokumentum!

## Ajánlattevő nyilatkozata

## a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja alapján

## Alulírott …........................................, mint a(z) …............................................................ (ajánlattevő) cégjegyzésre/ nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja alapján nyilatkozom, hogy a .....…......……………………………………….. (cég megnevezése) mint ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amely esetében

a Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) pontja szerint nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely cégünkben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.

Vagy

a Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) pontja szerint az alábbi jogi személy / személyes joga szerint jogképes vállalkozásunkban közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik, és annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn1 / fennállnak:

| Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezése | Jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet székhelye |
| --- | --- |

…………………………, 201…... év ………..………. hó ..…... nap

………………………………………….

cégszerű aláírás

# NYILATKOZAT

a Kbt. 67. §. (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján

Alulírott ................................................., mint a(z) ............................................................................ ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 67. §. (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően

n y i l a t k o z o m,

## hogy a(z)

## „Endoszkópos centrum felszereléséhez szükséges eszközök beszerzése a Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinikája és I. sz. Sebészeti Klinikája részére”

## tárgyú, gyorsított, nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként .... része24 létrejövő szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe olyan alvállalkozót, illetőleg az alkalmasság igazolásához olyan szervezetet (vagy személyt), amely a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.

…………………………, 201…... év ………..………. hó ..…... nap

………………………………………….

cégszerű aláírás

NYILATKOZAT*

a Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdései vonatkozásában

az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító szervezetről (vagy személyről)

(adott esetben)

Alulírott ....................................................., mint a(z) …......................................................... ajánlattevő/közös ajánlattevő cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője

n y i l a t k o z o m,

hogy a …………………………………………….. (ajánlattevő/közös ajánlattevők megnevezése) a(z)

„Endoszkópos centrum felszereléséhez szükséges eszközök beszerzése a Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinikája és I. sz. Sebészeti Klinikája részére”

tárgyú, gyorsított, nyílt közbeszerzési eljárás ... része eredményképpen a beszerzés vonatkozásában létrejövő, szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmassági követelményeknek az alábbi szervezet (vagy személy) erőforrásaira támaszkodva felel meg:

………………………………………………….. (szervezet (vagy személy) megnevezése).

A fenti szervezetet (vagy személyt) a

műszaki-szakmai alkalmasság

- Az ajánlati felhívás III.1.3. pontjában meghatározott, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti igazolására (referencia)

vesszük igénybe.

…………………………, 201…... év ………..………. hó ..…... nap

………………………………

ajánlattevő cégszerű aláírása

## NYILATKOZAT

kapacitást biztosító szervezet (vagy személy) részéről

a Kbt. 65. § (7) bekezdései szerint az erőforrások rendelkezésre állásáról

(adott esetben)

Alulírott ................................................., mint a(z) ................................................................. kapacitást biztosító szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nyilatkozom, hogy a(z)

„Endoszkópos centrum felszereléséhez szükséges eszközök beszerzése a Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinikája és I. sz. Sebészeti Klinikája részére”

tárgyú, gyorsított, nyílt közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, szakmai alkalmasságának igazolásaként általam biztosított erőforrásokat az ajánlattevő/közös ajánlattevők rendelkezésére bocsátom, azok a(z) ………………………………………. ajánlattevő/közös ajánlattevők rendelkezésére állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Rendelkezésre bocsátott erőforrás megnevezése: ……………………………………..

Jelen nyilatkozat mellékleteként csatoljuk továbbá azon szerződéses/előszerződésben vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot is, amely alátámasztja, hogy az ajánlattevő szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasságának igazolásaként általam biztosított erőforrásokat ajánlattevő rendelkezésére állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

…………………………, 201…... év ………..………. hó ..…... nap

…………………………………

(cégszerű) aláírás

kapacitást biztosító szervezet/személy

Ajánlattételt követően, Ajánlatkérő kérésére benyújtandó dokumentum!

A szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki-szakmai alkalmasság igazolása

M1.) Referencia bemutatása

M1.) Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:

nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban), részenként a közbeszerzés tárgyából ((1-3. rész: bármilyen endoszkópos berendezés és vagy modern endoszkópos rendszer szállítása, 4. rész: bármilyen endoszkópmosó automata szállítása ) származó,

- az 1. rész tekintetében összesen legalább nettó 75 000 000 Ft értékű,

- a 2. rész tekintetében összesen legalább nettó 400 000 Ft értékű,

- a 3. rész tekintetében összesen legalább nettó 20.00.000 Ft értékű,

- a 4. rész tekintetében összesen legalább nettó 12.000.000 Ft értékű, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő teljesítésekről szóló referenciával/referenciákkal.

A folyamatban lévő szerződések akkor mutathatók be referenciaként, ha azokból egyértelműen megállapítható, hogy a fent megadott teljesítés(ek)re az ajánlati felhívás megküldésének időpontjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) került sor.

Több részre történő ajánlattétel esetén Ajánlatkérő a legnagyobb értékű referencia valamennyi rész esetében elfogadja.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésére, valamint a Kbt. 2. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlattevőnek lehetősége van alkalmasságát az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített - az adott rész szerinti szállítás - mennyiségével, vagy az adott rész szerinti referenciák összesített ellenértékével is igazolni.

A referenciák több szerződésből is teljesíthetőek

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján ajánlattevő ismertesse részenként az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti ((1-3. rész: bármilyen endoszkópos berendezés és vagy modern endoszkópos rendszer szállítása, 4. rész: bármilyen endoszkópmosó automata szállítása ) teljesítéseit, legalább az alábbi tartalommal:

• a szerződés tárgya olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen,

• az ellenszolgáltatás nettó összege,

• a teljesítés ideje/időtartama (év/hó/nap, -tól-ig megjelöléssel),

• a teljesítés helye (címe),

• a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, kapcsolattartó neve, elérhetősége,

• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,

• saját teljesítés aránya (adott esetben).

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a referenciára vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg a szállítást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.

A referenciák ismertetését olyan tartalommal és részletességgel kell benyújtani, amelyből egyértelműen megállapítható az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés.

Valamennyi alkalmassági követelménynek – a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel – közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésben foglaltak szerint.

Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények igazolásának ellenőrzését első körben az ESPD dokumentum alapján, második körben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében végzi.

Az ajánlattevők által az ajánlatban benyújtandó igazolások:

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének (alfa) szakaszát kitölteni.

Ajánlattételt követően, Ajánlatkérő kérésére benyújtandó dokumentum!

M2.) CE tanúsítvány

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M2.)

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik valamennyi megajánlott árura vonatkozó érvényes CE tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű, elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal, vagy a gyártótól származó megfelelőségi nyilatkozattal, mely bizonyítja, hogy a megajánlott áru(k) megfelel(nek) a 93/42/EEC irányelvben foglaltaknak.

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M2.)

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja és a 24. § (3) bekezdése alapján benyújtandó az ajánlattevő által megajánlott valamennyi áru esetén a megajánlott termékek vonatkozásában külső akkreditált szervezet által kiállított CE tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű, elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvány, vagy a gyártótól származó megfelelőségi nyilatkozat, mely bizonyítja, hogy a megajánlott áru(k) megfelel(nek) a 93/42/EEC irányelvben foglaltaknak.

Valamennyi alkalmassági követelménynek – a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel – közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésben foglaltak szerint.

Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények igazolásának ellenőrzését első körben az ESPD dokumentum alapján, második körben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében végzi.

Az ajánlattevők által az ajánlatban benyújtandó igazolások:

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének (alfa) szakaszát kitölteni.

Ajánlattételt követően, Ajánlatkérő kérésére benyújtandó dokumentum!

a 4. rész esetében

M2.) tanúsítvány az MSZ EN ISO 15883­4 szabványnak megfelelően a hatékony fertőtlenítéshez szükséges, előírt paraméterek meglétét monitorozó egységről

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M2.)

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a megajánlott áru vonatkozásában külső akkreditált szerv. által kiáll. tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű, elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal, vagy a gyártótól származó megfelelőségi nyilatkozattal, mely bizonyítja, hogy a megajánlott áru rendelkezik az MSZ EN ISO 15883­4 szabványnak megfelelően a hatékony fertőtlenítéshez szükséges, előírt paraméterek meglétét monitorozó egységgel..

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M2.)

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja és a 24. § (3) bekezdése alapján benyújtandó az ajánlattevő által megajánlott valamennyi áru esetén a megajánlott termékek vonatkozásában külső akkreditált szervezet által kiállított CE tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű, elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvány, vagy a gyártótól származó megfelelőségi nyilatkozat, mely bizonyítja, hogy a megajánlott áru(k) megfelel(nek) a 93/42/EEC irányelvben foglaltaknak.

Valamennyi alkalmassági követelménynek – a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel – közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésben foglaltak szerint.

Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények igazolásának ellenőrzését első körben az ESPD dokumentum alapján, második körben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében végzi.

Az ajánlattevők által az ajánlatban benyújtandó igazolások:

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének (alfa) szakaszát kitölteni.

Ajánlattételt követően, Ajánlatkérő kérésére benyújtandó dokumentum!

Nyilatkozat a referenciákról

Alulírott ……………………….., mint a ………………………………….. cég cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a(z) „Endoszkópos centrum felszereléséhez szükséges eszközök beszerzése a Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinikája és I. sz. Sebészeti Klinikája részére” tárgyú, gyorsított, nyílt közbeszerzési eljárás során a műszaki-szakmai alkalmasság igazolásaként – mint az általunk az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti ((1-3. rész: bármilyen endoszkópos berendezés és vagy modern endoszkópos rendszer szállítása, 4. rész: bármilyen endoszkópmosó automata szállítása) teljesítéseket – az alábbi referenciákat ismertetjük:

| Ssz. | A teljesítés ideje, illetve időtartama (év, hónap,nap,-tól-ig) | A szerződés tárgya | A teljesítés helye (címe) | A szerződést kötő másik fél cégszerű megnevezése, székhelye, kapcsolattartó neve, elérhetősége: | Az ellenszolgáltatás összege (nettó Ft-ban) | A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (igen/nem) | Saját teljesítés aránya (adott esetben) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |

# ……………………, …... év ……………. hó …... nap

…………………………………………….........

cégszerű aláírás

## NYILATKOZAT

## szerződéstervezetről

Alulírott …………………….., mint a …………………………..…….. ajánlattevő/közös ajánlattevők jelen eljárásban cégjegyzésre/nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a(z)

„Endoszkópos centrum felszereléséhez szükséges eszközök beszerzése a Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinikája és I. sz. Sebészeti Klinikája részére”

tárgyú, gyorsított, nyílt közbeszerzési eljárás szerződés tervezetét elfogadjuk, nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződésben feltüntetendő adatok (cégadatok) az alábbiak:

székhely:

cégjegyzékszám:

adószám:

számlavezető pénzintézet:

számlaszám:

képviselő:

A szerződés teljesítésével, módosításával, és operatív ügyekkel összefüggésben cégünket az alábbi személyek képviselik:

| Témakör | Személy adatai |
| --- | --- |
| Szerződéssel kapcsolatos általános és operatív kérdésekben | Név: Beosztás: Telefonszám: Mobil: Fax-szám: E-mail: |
| Számlázással kapcsolatos kérdésekben: | Név: Beosztás: Telefonszám: Mobil: Fax-szám: E-mail: |

A fent megjelölt kapcsolattartóval közöltek a szerződés teljesítése során joghatályos közlésnek minősülnek. A kapcsolattartó személynél megjelölt faxszámra küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.

…………………………, 201…... év ………..………. hó ..…... nap

…………………………………………….........

cégszerű aláírás

### NYILATKOZAT

### bizalmas adatkezelésről

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... (cég megnevezés) cégjegyzésre jogosult képviselője

n y i l a t k o z o m,

hogy a(z)

„Endoszkópos centrum felszereléséhez szükséges eszközök beszerzése a Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinikája és I. sz. Sebészeti Klinikája részére”

tárgyú, gyorsított, nyílt közbeszerzési eljárás során rendelkezésemre bocsátott közbeszerzési dokumentumokban foglalt információkat bizalmasan kezel(t)em, harmadik fél részére információt kizárólag olyan mértékben adtam, amely az ajánlat elkészítéséhez, a Kbt-ben meghatározott jogaimnak gyakorlásához és kötelezettségeimnek teljesítéséhez feltétlenül szükséges volt.

Az közbeszerzési dokumentumokat, annak egyes részeit, vagy a közbeszerzési dokumentumok másolati példányait, illetve annak részeit kizárólag az ajánlat elkészítéséhez, a Kbt.-ben meghatározott jogainknak gyakorlásához és kötelezettségeink teljesítéséhez használtam fel.

…………………………, 201…... év ………..………. hó ..…... nap

…………………………………………….........

cégszerű aláírás

## NYILATKOZAT

## az elektronikus formában benyújtott ajánlatról

Alulírott …………………….., mint a …………………………..…….. ajánlattevő/közös ajánlattevők jelen eljárásban cégjegyzésre/nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a(z)

„Endoszkópos centrum felszereléséhez szükséges eszközök beszerzése a Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinikája és I. sz. Sebészeti Klinikája részére”

tárgyú, gyorsított, nyílt közbeszerzési eljárás során az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya a papír alapú ajánlattal mindenben megegyezik.

…………………………, 201…... év ………..………. hó ..…... nap

…………………………………………….........

cégszerű aláírás

NYILATKOZAT

idegen nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordításáról

(adott esetben)

Alulírott …………………………, mint a(z) …………………………… (ajánlattevő/közös ajánlattevő) cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője a(z)

„Endoszkópos centrum felszereléséhez szükséges eszközök beszerzése a Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinikája és I. sz. Sebészeti Klinikája részére”

tárgyú, gyorsított, nyílt közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy a fent nevezett eljárásban az általam ajánlatom részeként idegen nyelven becsatolt valamennyi dokumentum magyar nyelvű fordítását is becsatoltam. Nyilatkozom továbbá, hogy a becsatolt magyar nyelvű fordítások megegyeznek az idegen nyelvű eredeti dokumentumok tartalmával.

…………………………, 201…... év ………..………. hó ..…... nap

…………………………………………….........

cégszerű aláírás/aláírás

NYILATKOZAT

átláthatósági nyilatkozat megtétele kapcsán

Alulírott,….…………….…………(név), mint a …..………………………...………(ajánlattevő),

…………………..…………………(székhely) törvényes képviselője teljes felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében:

- átlátható szervezetnek minősül

- nem minősül átlátható szervezetnek.

Kijelentem, hogy a ……….………………….. tárgyú közbeszerzési eljárásban – nyertességem esetén – legkésőbb a szerződés aláírásáig vállalom a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése alapján kötelezően előírt nyilatkozat megtételét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről.

…………………………, 201…... év ………..………. hó ..…... nap

………………………………………………......

cégszerű aláírás

MEGHATALMAZÁS

külföldi ajánlattevő vonatkozásában

(adott esetben)

Alulírott,….…………….…………(név) mint a …..………………………...………(ajánlattevő neve),

…………………..…………………(székhely) törvényes képviselője

meghatalmazom

az illetőségem szerinti adóhatóságot, hogy közvetlenül a magyar adóhatóság rendelkezésére bocsásson a cégünkre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

…………………………, 201…... év ………..………. hó ..…... nap

………………………………………………......

cégszerű aláírás

NYILATKOZAT

üzleti titokról

Alulírott, mint a (cég megnevezése, címe):…………………………………………… .…………………………….. cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy az általam benyújtott ajánlat:

(	   üzleti titkot tartalmaz ajánlat ……… oldalától az ajánlat ……… oldaláig, amelynek nyilvánosságra hozatalát megtiltom.

(   üzleti titkot nem tartalmaz.

Amennyiben az ajánlat üzleti titkot tartalmaz, úgy az üzleti titokká minősítés indokolását ajánlatunkban benyújtjuk, továbbá az üzleti titkot tartalmazó iratokat elkülönített módon, az ajánlat külön mellékleteként csatoljuk.

Kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozat a valóságnak megfelel és kijelentéseimet polgári jogi felelősségem tudatában teszem meg, azokért mindenkor helytállni tartozok.

………………………….……., 2017. év ……………….. hó …… nap

………………………………………………......

cégszerű aláírás

Szakmai ajánlat

Fényképes prospektus/fényképes termékleírás benyújtása

Akkreditált szervezet által kiállított CE tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű, elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvány, vagy a gyártótól származó megfelelőségi nyilatkozat

Jelen bekérő lap helyére csatolandó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján valamennyi megajánlott termék fényképes prospektusa/fényképes termékleírása

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja és a 24. § (3) bekezdése alapján benyújtandó az ajánlattevő által megajánlott valamennyi áru esetén a megajánlott termékek vonatkozásában külső akkreditált szervezet által kiállított CE tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű, elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvány, vagy a gyártótól származó megfelelőségi nyilatkozat, mely bizonyítja, hogy a megajánlott áru(k) megfelel(nek) a 93/42/EEC irányelvben foglaltaknak.

Szakmai ajánlat

Szakmai követelménytábla és a megajánlott eszköz leírása

Az ajánlattevőnek csatolnia kell a megajánlott eszköz leírását és gyártói termékismertető prospektusát, amelyből megállapítható, hogy a megajánlott eszköz megfelel a műszaki specifikációban szereplő előírások és megajánlások mindegyikének. Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlott eszköz a becsatolt leírás vagy prospektus alapján nem felel meg a műszaki specifikációban szereplő műszaki követelményeknek.

##### számú részajánlat

##### Operatív endoszkópos centrum felszerelése -

##### szakmai minimum követelmények

1. A készülék megnevezése:    Modern endoszkópos rendszerek felső és alsó diagnosztikus és terápiás ellátásra beleértve endoszkópos UH készüléket lineáris elektronikus ultrahangos videogastroszkóppal a Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika operatív endoszkópos centruma részére

1082 Budapest, Üllői út 78.

# 2. Mennyiség:			1 rendszer

3. Orvosszakmai minimumfeltétel:

| Paraméter | Mennyiség (db) | Minimum feltétel | Megajánlott érték, adat |
| --- | --- | --- | --- |
| Ajánlattevő neve: |  | Kérjük megadni |  |
| Készülékek típusa |  | Kérjük megadni |  |
| Készülékek gyártója |  | Kérjük megadni |  |
| Származási ország |  | Kérjük megadni |  |
| Endoszkópos kocsi, központi áramkapcsolóval, legalább 6 készüléknek csatlakozóval. Nyitható hátlappal, oldalán nyitott. | 2 |  |  |
| 4 kerék-2 minden irányba forgó, fékezhető kerékkel, |  | Igen |  |
| Forgatható monitortartó |  | Igen |  |
| 2 flexibilis endoszkópnak tartókarral |  | Igen |  |
| Tároló polcok száma legalább 3, |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Kihúzható klaviatúratartó |  | Igen |  |
| Központi vezérlő egység processzor) | 2 |  |  |
| Biztosítsa a csatlakoztatott endoszkópok jelfeldolgozását és legyen képes a fényforrással kommunikálni |  | Igen |  |
| Színes CCD chipes rendszer |  | Igen |  |
| HDTV felbontású jelfeldolgozás |  | Igen |  |
| HDTV kimenő jeltípusok: SDI vagy DVI vagy HDMI, min. két csatlakozó |  | Kérjük megadni |  |
| Színállítási lehetőség min. 6 lépésben |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Fehérszín beállítási lehetőség |  | Igen |  |
| Beépített elektronikus képnagyítási lehetőség zoomolás révén min. 1,5-szeres |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Adat és képtárolási lehetőség cserélhető USB memórián |  | Igen |  |
| Beteg adatbeviteli lehetőség |  | Igen |  |
| Kép a képben funkció, külső képek (pl. UH kép) megjelenítésére |  | Igen |  |
| Digitális kimenet megléte |  | Igen |  |
| A behelyezett endoszkóp adatainak megjelenítése |  | Igen |  |
| Képmerevítési funkció |  | Igen |  |
| Xenon fényforrás | 2 |  |  |
| Min 300 wattos Xenon égő |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Beépített víz-levegő pumpa |  | Igen |  |
| Beépített vészhelyzeti égő automatikus be-kapcsolással a fő égő meghibásodása esetén |  | Igen |  |
| A levegőáramlás értéke legalább 3 fokozatban állítható |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Automatikus és manuális fényerő szabályozás |  | Igen |  |
| Lámpa stand-by funkció bekapcsolási lehetőség |  | Igen |  |
| A vizsgált terület erezettségének kiemelt megjelenítésére szolgáló fényszűrő funkció, amely elősegíti az elváltozások jobb megjelenítését, kiváltja az intravitális festést |  | Igen |  |
| Billentyűzet |  | Igen |  |
| Víztartály |  | Igen |  |
| Színes LCD medikai monitor | 2 |  |  |
| Minimum 1920 * 1080 pixel felbontás |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Minimum 23” képátló |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Kontraszt arány min 1000:1 |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Látószög min.1780 |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Bemenet legalább 3 |  | Igen, Kérjük megadni |  |
| Medikai kivitel |  | igen |  |
| CO2 adagoló egység | 2 |  |  |
| Bemenet CO2 palack vagy fali CO2 |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Bementi nyomás max. 45 kPa Bementi nyomás max. 1900 psi |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Endoszkópos állványra helyezhető |  | Igen |  |
| Mosópumpa | 2 |  |  |
| Percvolumen legalább 230 ml/min |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Csatlakoztatható a jelen részben megajánlott kolonoszkópokhoz |  | igen |  |
| Lábpedálos működtetés |  | Igen |  |
| Változtatható erősségű vízadagolás |  | Igen |  |
| Szívó készülék | 1 |  |  |
| Nominális levegőszállítás legalább 25 l/min |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Max. vákuum legalább 600 Hgmm |  |  |  |
| Váladékgyűjtő tartály |  | Igen |  |
| Hordozható kivitel |  | Igen |  |
| Endoszkópos UH diagnosztikus berendezés színkódolt dopplerrel | 1 |  |  |
| Endoszkópos állványba helyezhető kivitel |  | Igen |  |
| EUH transducerek csatlakoztatási lehetősége |  | Igen |  |
| Frekvenciatartomány min. 5 max. 20 MHz |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Üzemmódok: |  |  |  |
| B. M mód |  | Igen |  |
| Color Doppler, Power Doppler, PW Doppler |  | Igen |  |
| Kontraszt harmonikus mód |  | Igen |  |
| Szimultán duplex osztott mód |  | Igen |  |
| Cine memory: min. 100 kép |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Dinamikai tartomány állításának lehetősége |  | Igen |  |
| Közös billentyűzet a video endoszkópos torony központi egységével, (egy billentyűzetről mindkét egység vezérelhető) |  | Igen |  |
| Diagnosztikus video gastroszkóp: | 1 |  |  |
| Bevezető cső külső átmérője max 9,2 mm |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Munkacsatorna átmérője: min 2,8 mm |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Hasznos munkahossz min1000 mm |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Látószög: min 140 fok |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Mozgathatóság : |  |  |  |
| Fel / Le: min 2100 / 900 |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Jobb/bal: min 900 / 900 |  | Igen, kérjük megadni |  |
| A HDTV szabványnak megfelelő felbontás |  | Igen |  |
| A vizsgált terület erezettségének kiemelt megjelenítésére szolgáló fényszűrő funkció, amely elősegíti az elváltozások jobb megjelenítését és kiváltja az intravitális festést |  | Igen |  |
| A mélységélesség alsó határa min 2, max 4 mm |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Nagyfelbontású kétcsatornás terápiás video gasztroszkóp | 1 |  |  |
| Átmérő Max 13 mm |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Munkacsatorna1 átm, Min 3,7 mm |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Munkacsatorna2 átm, Min 2,8 mm |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Hasznos hossz., Min 1000 mm |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Látószög, Min 1400 |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Nagyfelbontású, a HDTV szabványnak megfelelő felbontás |  | Igen |  |
| Mozgathatóság : |  |  |  |
| Fel Le Min 2100 / 900 Fel Le Min 1800 / 900 |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Jobb / Bal Min 900 / 900 |  | Igen, kérjük megadni |  |
| A vizsgált terület erezettségének kiemelt megjelenítésére szolgáló fényszűrő funkció, amely elősegíti az elváltozások jobb megjelenítését és kiváltja az intravitális festést |  | Igen |  |
| A mélységélesség alsó határa min 2, max 4 mm |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Diagnosztikus, nasálisan is bevezethető video gasztroszkóp | 1 |  |  |
| Átmérő Max 6 mm |  | Igen, Kérjük megadni |  |
| Munkacsatorna átm Min 2,2 mm Munkacsatorna átm Min 2,0 mm |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Hasznos hossz. Min 1050 mm |  | Igen, Kérjük megadni |  |
| Látószög Min 1400 |  | Igen, kérjük megadni |  |
| A HDTV szabványnak megfelelő felbontás |  | Igen |  |
| Mozgathatóság : |  |  |  |
| Fel / le Min 2100 / 900 |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Jobb / Bal Min 900 / 900 |  | Igen, kérjük megadni |  |
| A vizsgált terület erezettségének kiemelt megjelenítésére szolgáló fényszűrő funkció, amely elősegíti az elváltozások jobb megjelenítését és kiváltja az intravitális festést |  | Igen |  |
| Diagnosztikus video kolonoszkóp-hosszú | 1 |  |  |
| Átmérő Max 12,8mm |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Munkacsatorna átm: Min 3,7 mm |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Hasznos hossz. Min 1500 mm |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Látószög Min 1400 |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Mozgathatóság : |  |  |  |
| Fel Le Min 1800 / 1800 |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Jobb / Bal Min 1600 / 1600 |  | Igen, kérjük megadni |  |
| a HDTV szabványnak megfelelő felbontás |  | Igen |  |
| A vizsgált terület erezettségének kiemelt megjelenítésére szolgáló fényszűrő funkció, amely elősegíti az elváltozások jobb megjelenítését és kiváltja az intravitális festést |  | Igen |  |
| A mélységélesség alsó határa min 2, max 4 mm |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Video duodenoszkóp | 1 |  |  |
| Átmérő Max 12,5 mm |  | Igen, Kérjük megadni |  |
| Munkacsatorna átm Min 4,2 mm |  | Igen, Kérjük megadni |  |
| Hasznos hossz. Min 1200 mm |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Látószög Min 1000 |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Mozgathatóság : |  |  |  |
| Fel /Le Min 1200 / 900 |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Jobb/ Bal Min 1100 / 900 Jobb/ Bal Min 1050 / 900 |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Video kolonoszkóp | 1 |  |  |
| Átmérő Max 12,8 mm |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Munkacsatorna átm. Min 3,7 mm |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Hasznos hossz. Min 1300 mm |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Látószög Min 1400 |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Mozgathatóság : |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Fel / Le Min 1800 / 1800 |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Jobb / Bal Min 1600 / 1600 |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Elektronikus lineáris ultrahangos videogastroszkóp | 1 |  |  |
| min 110 fokban pásztázó UH nyaláb |  |  |  |
| Színes chipes kivitel |  | Igen |  |
| Színes doppler módra alkalmas |  | Igen |  |
| Optikai látószög min 1000 |  | Igen |  |
| Átmérő Max 15 mm |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Hasznos hossz. Min 1200 mm |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Munkacsatorna átm Min 3,6 mm |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Mozgathatóság : |  |  |  |
| Fel / le Min 1300 / 900 |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Jobb / Bal Min 900 / 900 |  | Igen, kérjük megadni |  |
| UH üzemmód |  | Igen, kérjük megadni |  |
| B,Color Doppler, Power Doppler, PW Doppler |  | Igen |  |
| Kontraszt harmonikus mód |  | Igen |  |
| Minimum 4 különböző frekvenciatartomány, min. 5- max. 14 MHz között |  | Igen |  |
| Ballonos módszer használata a megfelelő kontaktushoz |  | Igen |  |
| Ballon az endoszkóp víz-levegő csatornáján vízzel feltölthető |  | Igen |  |
| A vizsgált terület erezettségének kiemelt megjelenítésére szolgáló fényszűrő funkció, amely elősegíti az elváltozások jobb megjelenítését és kiváltja az intravitális festést |  | Igen |  |
| Kézi Endoszkóp mosó-fertőtlenítő | 1 |  |  |
| Gördíthető, 4 kerék-2 fékezhető |  | Igen |  |
| Kézi szivattyú |  | Igen |  |
| Leeresztő tartályok |  | Igen |  |
| Fedéllel zárható tálca |  | Igen |  |
| Tálcakapacitás min 5 l |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Ultrahangos tartozék tisztító | 1 |  |  |
| Max kapacitás legalább 7 liter |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Folyamatos frekvencia ellenőrzés és szabályozás 40 +- 3 kHz |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Képarchiváló rendszer |  | Igen, típust kérjük megadni |  |
| HD minőségű kép- és videórögzítés |  | Igen |  |
| DICOM-on keresztüli kommunikáció megléte |  | Igen |  |

##### számú részajánlat

##### Nagyfrekvenciás vágó-koagulátor endoszkópos felhasználásra-

##### szakmai minimum követelmények

1. A készülék megnevezése:    Nagyfrekvenciás vágó-koaguláló készülék a Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika operatív endoszkópos centruma részére

1082 Budapest, Üllői út 78.

# 2. Mennyiség:			1 db

3. Orvos-szakmai minimumfeltétel:

| Paraméter | Mennyiség | Minimum feltétel | Megajánlott érték, adat |
| --- | --- | --- | --- |
| Ajánlattevő neve: |  | Kérjük megadni |  |
| Készülékek típusa |  | Kérjük megadni |  |
| Készülékek gyártója |  | Kérjük megadni |  |
| Származási ország |  | Kérjük megadni |  |
| Nagyfrekvenciás vágó-koaguláló | 1 |  |  |
| Vágási teljesítmény (legalább egy üzemmódban), min. 120 W |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Tekerőgombos vagy fóliatasztatúrás kezelőszervek |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Minimum két kimenet |  | Igen, kérjük megadni. |  |
| Bekapcsoláskor önteszt végzése |  | Igen |  |
| Defibrillátor védelemmel ellátott |  | Igen |  |
| Szöveti impedancia változása függvényében automata teljesítmény szabályozás |  | Igen |  |
| Vágási üzemmódok száma min 2 |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Kevert vágás |  | Igen |  |
| Tiszta vágás |  | Igen |  |
| Koagulálási üzemmódok száma min.3 |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Monopoláris |  | Igen |  |
| Softkoag, Forcedkoag |  | Igen |  |
| Bipoláris üzemmódok Standard bipoláris koaguláció |  | Igen |  |
| Monopoláris koagulációs teljesítmény min. 80 W legalább egy üzemmódban |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Bipoláris koagulációs teljesítmény min 80 W |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Beállított paraméterek folyamatos monitorizálása |  | Igen |  |
| Neutrális elektróda figyelés, tiltás (hang, fényjelzés) |  | Igen |  |

# 3. számú részajánlat

# MŰSZAKI LEÍRÁS

# KÉSZÜLÉKEKKEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK

1. A készülék megnevezése:    Komplett endoszkópos torony a Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika részére

1083 Budapest, Korányi Sándor u. 2/a.

# 2. Mennyiség:			1 db

3. Orvos-szakmai minimumfeltétel:

| A gyártó megnevezése |  |
| --- | --- |
| Ajánlott típus megnevezése |  |
| Származási ország |  |

| Előírt paraméterek | Minimum követelmény | Megajánlott érték, adat |
| --- | --- | --- |
| Videoendoszkópos torony 1 torony áll 1-1 egységből az alábbiak szerint | 1 komplett |  |
| Központi egység: fényforrás, videó-processzor | Igen, típust kérjük megadni |  |
| Mind a fényforrás, mind a video-processzor biztosítja az Intézetben megtalálható Fujifilm 530-as, 600-as sorozatú video-endoszkópok csatlakoztathatóságát, szabályszerű működését. | Igen |  |
| Mind a fényforrás, mind a videó-processzor biztosítja az összes, jelen részben megajánlott videó-endoszkóp csatlakoztathatóságát, szabályszerű működését | Igen |  |
| - a fényforrás és a videó-processzor lehet egybeépített vagy különálló | Igen |  |
| Fényforrás rész: | Igen, típust kérjük megadni |  |
| Automatikus égőváltás | Igen |  |
| Manuális és/vagy automata fényszabályozás | Igen, kérjük megadni |  |
| Min.300 W-os xenon izzó | Igen, kérjük megadni |  |
| Beépített tartalékizzó | Igen |  |
| A levegőáramlás értéke állítható legyen min. 3 fokozatban | Igen, kérjük megadni |  |
| - Videó-processzor rész |  |  |
| Színes CCD chipes rendszer | Igen |  |
| Páciens adatbeviteli lehetőség min. 30 fő | Igen, kérjük megadni |  |
| Minimum 3 kimeneti videó csatlakozó pl.: ( RGB, Y/C, BNC, DVI, HD-SDI) | Igen, kérjük megadni |  |
| Digitális kimenet (pl. DVI, HD-SDI) | Igen, kérjük megadni |  |
| Erezettség kiemelésére alkalmas rendszer, fényszűrő funkció A fény hullámhosszának módosításával, vagys szűrésével (NBI vagy FICE vagy I-scan) | Igen, kérjük megadni |  |
| USB pendrive vagy memória kártyán történő képtárolási lehetőség | Igen, kérjük megadni |  |
| Endoszkópos kocsi, központi áramkapcsolóval, legalább 6 készüléknek csatlakozóval. Nyitható hátlappal, oldalán nyitott. |  |  |
| - 2 flexibilis endoszkópnak tartókarral | Igen |  |
| Tároló polcok száma legalább 3, magasságuk tetszőlegesen állítható legyen, terhelhetőség min 45 kg | Igen, kérjük megadni |  |
| A kocsi biztonságos mozgatásához fogantyú | Igen |  |
| Kihúzható klaviatúratartó | Igen |  |
| 4 irányban fordítható LCD monitor-tartó | Igen |  |
| 4, minden irányba forgó kerékkel, amelyekből 2 rögzíthető | Igen |  |
| Víztartály rögzítéséhez akasztó a kocsi oldalán | Igen |  |
| Tartópánt a CO2 palack biztonságos rögzítéséhez | Igen |  |
| Csöpögés felfogóedény tartó | Igen |  |
| - Medikai LCD Monitor, színes |  |  |
| - min. 24” –os képátló | Igen, kérjük megadni |  |
| - min. 1920 x 1080 pixel felbontás | Igen, kérjük megadni |  |
| Látószög min 1780 | Igen, kérjük megadni |  |
| Bemenet legalább 3 | Igen Kérjük megadni |  |
| - medikai kivitel | Igen |  |
| A megajánlott flexibilis endoszkópokhoz használható víztank | Igen, |  |
| Szivárgásteszter a megajánlott endoszkópokhoz szükséges csatlakozókkal | Igen |  |
| - video-gasztroszkóp |  |  |
| Video-gasztroszkóp, amely kompatibilis a Fuji EPX-4450HD processzor alapú központi egységekkel | Igen |  |
| Alkalmas a Fuji EPX-4450HD processzor alapú központi egységekkel erezettség kiemelésére | Igen |  |
| Színes CCD video-chip az eszköz disztális végébe építve | Igen |  |
| Munkahossz: min.1000mm-1100mm között | Igen, kérjük megadni |  |
| Külső átmérője a flexibilis résznek (mm): max. 9,3 mm | Igen, kérjük megadni |  |
| Munkacsatorna átmérő: min 2,8 mm | Igen, kérjük megadni |  |
| Hajlíthatóság fel/le: min. 210º/90º | Igen, kérjük megadni |  |
| Hajlíthatóság jobb/bal: min. 100º/100º | Igen, kérjük megadni |  |
| Látószög min 120 fok | Igen, kérjük megadni |  |

| Előírt paraméterek | Minimum követelmény | Megajánlott érték, adat |
| --- | --- | --- |
| Dupla csatornás video-gasztroszkóp, amely kompatibilis a Fuji EXP-4450HD processzor alapú központi egységekkel | 1 db típust kérjük megadni |  |
| Alkalmas a Fuji EXP-4450HD processzor alapú központi egységekkel erezettség kiemelésére | Igen |  |
| Színes CCD video-chip az eszköz disztális végébe építve | Igen |  |
| Munkahossz: 1000mm-1100mm között | Igen, kérjük megadni |  |
| 2 munkacsatorna, melyek átmérői: 2,8 mm és 3,7mm | Igen, kérjük megadni |  |
| Hajlíthatóság fel/le: min. 210º/90º | Igen, kérjük megadni |  |
| Hajlíthatóság jobb/bal: min. 100º/100º | Igen, kérjük megadni |  |
| Látószög min 120 fok | Igen, kérjük megadni |  |
| Video-kolonoszkóp, amely kompatibilis a Fujifilm EPX-4450HD központi vezérlő egységekkel |  |  |
| Alkalmas a Fujifilm EPX-4450HD központi vezérlő egységekkel erezettség kiemelésére | Igen |  |
| Színes, felbontású CCD video-chip az eszköz disztális végébe építve | Igen |  |
| Munkahossz min. 1500 mm max.1700 mm | Igen, kérjük megadni |  |
| Külső átmérője a flexibilis résznek (mm): max. 13 mm | Igen, kérjük megadni |  |
| Munkacsatorna átmérő: min 3,7 mm | Igen, kérjük megadni |  |
| Hajlíthatóság fel/le: min. 180º/180º | Igen, kérjük megadni |  |
| Hajlíthatóság jobb/bal: min. 160º/160º | Igen, kérjük megadni |  |
| Látószög min 120 fok | Igen, kérjük megadni |  |
| Szívó készülék |  |  |
| Teljesítménye min. 18 liter/perc | Igen, kérjük megadni |  |
| min. 1 literes váladékgyűjtővel | Igen, kérjük megadni |  |
| Ultrahangos tisztító készülék endoszkópos műszerek tisztítására |  |  |
| Rozsdamentes acél belső kád, melynek űrtartalma: min. 12 liter | Igen, kérjük megadni |  |
| Üzem idő a felhasználó által állítható min 1 max. 30 perc között. | Igen, kérjük megadni |  |
| Nagynyomású öblítő pumpa |  |  |
| Szabályozható az áramlás mértéke | Igen |  |
| A bélrendszerbe bejuttatandó vizet melegíti | Igen |  |
| Csatlakozó szettel az ajánlott endoszkópokhoz | Igen |  |
| Lábpedállal | Igen |  |
| Nagyfrekvenciás vágó |  |  |
| Monopoláris vágás teljesítmény min. 120W | Igen, kérjük megadni |  |
| Minimum a következő üzemmódok megléte: -Monopoláris vágás: tiszta és kevert -Monopoláris koaguláció: soft, forced | Igen, kérjük megadni |  |
| Lábkapcsolóval, aktív kábellel és neutrális elektródával | Igen |  |

# 4. számú részajánlat

# MŰSZAKI LEÍRÁS

# KÉSZÜLÉKEKKEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK

1. A készülék megnevezése:    Endoszkópmosó automata a Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika operatív endoszkópos centruma részére

1082 Budapest, Üllői út 78.

# 2. Mennyiség:			3 db

3. Orvos-szakmai minimumfeltétel:

| A gyártó megnevezése |  |
| --- | --- |
| Ajánlott típus megnevezése |  |
| Származási ország |  |

| Előírt paraméterek | Minimum követelmény | Megajánlott érték, adat |
| --- | --- | --- |
| Endoszkópmosó automata | 3 db, |  |
| 2 db endoszkóp egymástól függetlenül működtethető, szeparált kamrában történő fertőtlenítése | Igen |  |
| Gyártótól független flexibilis endoszkóp automatikus mosására és fertőtlenítésére alkalmas berendezés | Igen |  |
| Szivárgásteszt és folyamatos nyomáskontroll a ciklus során | Igen |  |
| „Single-shot” technológia, azaz minden fertőtlenítési ciklushoz új fertőtlenítőszer használata | Igen |  |
| Alacsony hőmérsékletű, 40 °C alatti fertőtlenítési folyamat, amely nem károsítja az eszközt | Igen |  |
| Glutáraldehidmentes működés, mellyel kiküszöbölhető a veszélyes, rákkeltő vegyszer használat | Igen |  |
| MSZ EN ISO 15883-4 szabványnak megfelelően, a hatékony fertőtlenítéshez szükséges, előírt paraméterek meglétét monitorozó egységgel rendelkezik | Igen |  |
| Beépített nyomtató | Igen |  |
| Tartozékok: |  |  |
| Az ajánlati ár tartalmazza a felhasználó által megadott típusú endoszkópok csatlakoztatásához szükséges csatlakozó szetteket. | Igen |  |
| A készülék legyen felszerelve vegyszer párolgás gőzeinek elszívására alkalmas kompresszorral és csőcsatlakozóval (min. 50m3/h teljesítménnyel), a hálózati rendszerhez csatlakozást az ajánlatkérő készíti elő | Igen |  |
| Az ajánlat tartalmazza a hatékony és biztonságos üzemeltetéshez szükséges előszűrő rendszert, vízlágyító berendezést és vízmelegítő berendezést a helyi adottságok figyelembe vételével | Igen |  |

Tanúsítvány az MSZ EN ISO 15883-4 vonatkozásában

Csatolandó a 4. rész vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja és a 24. § (3) bekezdése alapján az ajánlattevő által megajánlott termék vonatkozásában külső akkreditált szervezet által kiállított tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű, elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvány, vagy a gyártótól származó megfelelőségi nyilatkozat, mely bizonyítja, hogy a megajánlott áru rendelkezik az MSZ EN ISO 15883-4 szabványnak megfelelően a hatékony fertőtlenítéshez szükséges, előírt paraméterek meglétét monitorozó egységgel.

## III. FEJEZET

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványának kitöltési útmutatója

# EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM (EEKD)

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a gazdasági szereplő olyan nyilatkozata, amely a hatóságok vagy harmadik felek által kibocsátott igazolásokat helyettesíti előzetes bizonyítékként.

A 2014/24/EU irányelv 59. cikkében foglaltak szerint ebben a gazdasági szereplő előzetesen, hivatalosan kinyilvánítja, hogy nincs azon helyzetek egyikében sem, amelyek miatt a gazdasági szereplőket ki kell, illetve ki lehet zárni; hogy megfelel a vonatkozó kiválasztási (alkalmassági) szempontoknak, és adott esetben megfelel az objektív szabályoknak és kritériumoknak, amelyeket a részvételre felhívandó, alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának korlátozása céljából határoztak meg. Célja a kizárási és a kiválasztási kritériumokhoz kapcsolódó jelentős számú igazolás, illetve egyéb dokumentum benyújtásának kötelezettségéből eredő adminisztratív terhek csökkentése.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltése során a gazdasági szereplők feladatát megkönnyítendő a tagállamok útmutatót bocsáthatnak ki az egységes európai közbeszerzési dokumentum használatáról, például jelezve, hogy a nemzeti jog mely rendelkezései relevánsak a III. rész A. szakaszára vonatkozóan, hogy az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzéke vagy azzal egyenértékű igazolás esetleg nem létezik, vagy ilyet nem bocsátanak ki egy adott tagállamban, vagy pontosítva, hogy mely hivatkozásokat és információkat kell megadni ahhoz, hogy az ajánlatkérő szervek vagy a közszolgáltató ajánlatkérők elektronikusan hozzáférjenek egy adott igazoláshoz.

Egy adott közbeszerzési eljárás dokumentumának elkészítése során az ajánlatkérő szerveknek és a közszolgáltató ajánlatkérőknek az eljárást megindító felhívásban hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban vagy a szándék megerősítésére vonatkozó felhívásban jelezniük kell, hogy mely információkat fogják bekérni a gazdasági szereplőktől, beleértve annak egyértelmű kijelentését, hogy a II. és III. részben meghatározott információt meg kell adni vagy nem kell megadni azon alvállalkozók tekintetében, amelyek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi igénybe.

Azáltal is megkönnyíthetik a gazdasági szereplők feladatát, hogy ezt az információt közvetlenül az egységes európai közbeszerzési dokumentum elektronikus változatában jelzik, például az ESPD-szolgáltatás felhasználásával (https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-

databases/ecertis2/resources/espd/index.html), amelyet a Bizottság szervezeti egységei díjmentesen fognak az ajánlatkérő szervezetek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére bocsátani.

A gyorsított, nyílt eljárások esetében az ajánlat, továbbá meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében a részvételi kérelem mellett a gazdasági szereplőknek be kell nyújtaniuk a kért információk megadásával kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot is. A keretmegállapodásokon alapuló egyes szerződések kivételével az eljárás nyerteséül kiválasztott ajánlattevőnek be kell nyújtania a naprakész igazolásokat és kiegészítő dokumentumokat.

A tagállamok szabályozhatják, vagy az ajánlatkérő szervekre és a közszolgáltató ajánlatkérőkre hagyhatják annak eldöntését, hogy használják-e az egységes európai közbeszerzési dokumentumot olyan közbeszerzési eljárások részeként is, amelyek nem, vagy nem teljesen tartoznak a 2014/24/EU vagy a 2014/25/EU irányelv hatálya alá, például a vonatkozó értékhatár alatti beszerzéseknél, vagy a szociális és egyéb meghatározott szolgáltatásokra vonatkozó különös szabályok hatálya alá tartozó beszerzéseknél (a továbbiakban: az enyhébb szabályozás). Hasonlóképpen a tagállamok szabályozhatják, vagy az ajánlatkérő szervekre és a közszolgáltató ajánlatkérőkre hagyhatják annak eldöntését, hogy használják-e az egységes európai közbeszerzési dokumentumot koncessziós szerződések odaítélésével kapcsolatban is, attól függetlenül, hogy azok a 2014/23/EU irányelv hatálya alá tartoznak-e.

Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő az eljárás során bármikor felkérheti bármelyik ajánlattevőt, hogy nyújtsa be az összes kért igazolást és kiegészítő dokumentumot, vagy azok egy részét, amennyiben ez az eljárás megfelelő lefolytatásához szükséges.

A gazdasági szereplő kizárható a közbeszerzési eljárásból, vagy ellene a nemzeti jognak megfelelően vád emelhető, ha az egységes európai közbeszerzési dokumentumban vagy – általánosabban – a kizárási okok fenn nem állásának és a kiválasztási kritériumok teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges információk szolgáltatása során hamis nyilatkozatot tett, információkat tartott vissza, vagy nem tudja bemutatni a megkívánt kiegészítő dokumentumokat.

A gazdasági szereplők később is felhasználhatják azt az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megadott információt, amelyet egy korábbi közbeszerzési eljárásban már megadtak, amennyiben az információ továbbra is helytálló és releváns. Ennek a legkönnyebb módja, az információ beillesztése az új egységes európai közbeszerzési dokumentumba a megfelelő funkciókkal, amelyek e célra rendelkezésre állnak a fent említett elektronikus ESDP szolgáltatásban. Természetesen lehetőség lesz az információ ismételt felhasználására a másolás és beillesztés más formáinak segítségével is, például a gazdasági szereplő informatikai berendezésein (PC-n, táblagépen, szerveren ...) tárolt információ felhasználásával.

A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (2) bekezdése második albekezdésének megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum kizárólag elektronikus formában fog rendelkezésre állni, azonban ez legkésőbb 2018. április 18-ig halasztható. Ez azt jelenti, hogy legkésőbb 2018. április 18-ig az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak mind elektronikus, mind pedig papíralapú változatai felhasználhatók. Az említett ESPD- szolgáltatás minden esetben lehetővé teszi a gazdasági szereplők számára, hogy elektronikusan töltsék ki az egységes európai közbeszerzési dokumentumukat, lehetővé téve számukra a felkínált lehetőségek minden előnyének kiaknázását (nem utolsósorban az információ újrafelhasználását). Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az elektronikus kommunikációt elhalasztották (amely legkésőbb 2018. április 18-ig szintén lehetséges), az ESPD (azaz EEKD)- szolgáltatás lehetővé teszi a gazdasági szereplők számára elektronikusan kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumuk kinyomtatását papíralapú dokumentumként, amelyet azután az elektronikus kommunikációtól eltérő módon eljuttathatnak az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek

Az előzőkben említetteknek megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumban a gazdasági szereplő hivatalosan kinyilvánítja, hogy a vonatkozó kizárási okok nem állnak fenn, hogy az adott kiválasztási kritériumoknak megfelel, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy megadja az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által kért releváns információkat.

Amennyiben a közbeszerzések részekre vannak bontva, és a kiválasztási szempontok részenként változnak, az egységes európai közbeszerzési dokumentumot mindegyik részre vonatkozóan ki kell tölteni (vagy a részek olyan csoportjára, amelyekre ugyanazon kiválasztási szempontok vonatkoznak).

A nyilatkozatnak emellett tartalmaznia kell, hogy a kiegészítő iratok kiállításáért melyik hatóság vagy harmadik fél a felelős, továbbá tartalmaznia kell a gazdasági szereplő arra vonatkozó hivatalos nyilatkozatát, hogy kérésre haladéktalanul be tudja mutatni az említett kiegészítő iratokat.

Az ajánlatkérő szervek vagy közszolgáltató ajánlatkérők dönthetnek úgy, vagy a tagállamok előírhatják számukra, hogy a kiválasztási szempontokról előírt információt egyetlen kérdésre korlátozzák arra vonatkozóan, hogy a gazdasági szereplők megfelelnek-e az előírt kiválasztási szempontoknak, igen vagy nem. Bár ezt további információ és/vagy dokumentum bekérése követheti, körültekintően el kell kerülni azt, hogy túlzott adminisztratív terheket rójanak a gazdasági szereplőkre azáltal, hogy egy adott közbeszerzési eljárásban minden résztvevőtől szisztematikusan bekérik a tanúsítványokat vagy egyéb igazolásokat, illetve az olyan gyakorlatot, amelynek során megkülönböztető módon azonosítják be azokat a gazdasági szereplőket, amelyektől ilyen dokumentumot kérnek.

Az ajánlatkérő szervek és a közszolgáltató ajánlatkérők azon kötelezettsége, hogy az érintett dokumentumot bármely tagállamban közvetlenül a díjmentes nemzeti adatbázishoz történő hozzáféréssel szerezzék be, akkor is fennáll, amikor a kiválasztási szempontokra kezdetben bekért információ az igen vagy nem válaszra szorítkozott. Ha ilyen elektronikus dokumentációt kérnek, akkor a gazdasági szereplők az érintett dokumentáció beszerzéséhez szükséges információt a kiválasztási szempontok ellenőrzésekor fogják megadni az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek, nem pedig közvetlenül az egységes európai közbeszerzési dokumentumban.

Amennyiben a szükséges információ (például erkölcsi bizonyítvány) elektronikus úton elérhető az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, a gazdasági szereplő annak érdekében, hogy az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő hozzáférjen ezekhez az információkhoz, közölheti az információ elérési útját (meg kell adnia az adatbázis nevét, internetcímét, a keresett adat nyilvántartási számát stb.).

Ennek közlésével a gazdasági szereplő hozzájárul ahhoz, hogy az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a személyes adatok feldolgozásáról szóló 95/46/EK irányelvet végrehajtó nemzeti szabályoknak megfelelően hozzáférjen a vonatkozó dokumentumokhoz és különösen egyes különleges adatokat, például bűncselekményekre, büntetőítéletekre vagy biztonsági intézkedésekre vonatkozó adatokat tartalmazó dokumentumokhoz.

A 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 64. cikkével összhangban az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékébe felvett vagy közjogi vagy magánjogi szervezetek által kiállított vonatkozó tanúsítványokkal rendelkező gazdasági szereplő a III–V. részben kért adatok vonatkozásában benyújthatja az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek a hivatalos jegyzékbe való felvételről az illetékes hatóság által kiadott igazolást, vagy az illetékes tanúsító szervezet által kibocsátott tanúsítványt.

Azon gazdasági szereplőnek, amely egyedül vesz részt és a kiválasztási szempontok teljesítéséhez nem veszi igénybe más szervezetek kapacitásait, egy egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell kitöltenie.

Azon gazdasági szereplőnek, amely egyedül vesz részt, de a kiválasztási (alkalmassági) szempontok teljesítéséhez más szervezet vagy szervezetek kapacitásait veszi igénybe, biztosítania kell, hogy az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a gazdasági szereplő egységes európai közbeszerzési dokumentuma mellett kézhez kapjon egy külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot is, amely minden egyes igénybe vett szervezet vonatkozásában tartalmazza a releváns információkat.

Végül, amennyiben a közbeszerzési eljárásban gazdasági szereplők egy csoportja – adott esetben ideiglenes társulás keretében – együttesen vesz részt, a II–V. részben foglalt információk tekintetében minden egyes részt vevő gazdasági szereplőnek külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell benyújtania. (közös ajánlattétel)

Minden olyan esetben, amikor a gazdasági szereplő igazgatói, vezetői vagy felügyelői testületének egynél több tagja van, illetve e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra, vagy annak kontrolljára vonatkozó jogkörrel egynél több személy rendelkezik, lehetséges, hogy mindegyiküknek alá kell írnia ugyanazon egységes európai közbeszerzési dokumentumot a nemzeti szabályoktól függően, beleértve az adatvédelemre vonatkozó szabályokat.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum aláírását (aláírásait) illetően felhívjuk a figyelmet, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon előfordulhat, hogy nem szükséges aláírás, amennyiben az egységes európai közbeszerzési dokumentumot egy dokumentum csomag részeként küldik el, amelynek hitelességét és sértetlenségét a küldés módjánál megkövetelt aláírás(ok) biztosítja (biztosítják).

Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió Hivatalos Lapjában tették közzé, a I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez.

Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a következő részekből és szakaszokból áll:

I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató ajánlatkérőre vonatkozó információk

- II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk

- III. rész: Kizárási okok:

A: Büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok (a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése értelmében alkalmazásuk kötelező. A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) bekezdése értelmében alkalmazásuk az ajánlatkérő szervek számára is kötelező, míg azok a közszolgáltató ajánlatkérők, amelyek nem ajánlatkérő szervek, dönthetnek úgy, hogy alkalmazzák ezeket a kizárási szempontokat).

- B: Adófizetési vagy a társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó kötelezettség megszegésével kapcsolatos okok (jogerős és kötelező határozat esetén alkalmazásuk a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (2) bekezdése értelmében kötelező. Ugyanilyen feltételekkel alkalmazásuk az ajánlatkérő szervek számára is kötelező a 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) bekezdése értelmében, míg azok a közszolgáltató ajánlatkérők, amelyek nem ajánlatkérő szervek, dönthetnek úgy, hogy alkalmazzák ezeket a kizárási okokat). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyes tagállamok nemzeti joga nem jogerős és kötelező határozatok esetén is kötelezővé teheti alkalmazásukat.).

- C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel kapcsolatos okok (lásd a 2014/24/EU 57. cikkének (4) bekezdését) (olyan esetek, amelyekben a gazdasági szereplők kizárhatók; tagállamuk kötelezővé teheti ezen okok alkalmazását az ajánlatkérő szervek számára. A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) bekezdése alapján minden közszolgáltató ajánlatkérő, függetlenül attól, hogy ajánlatkérő szerv-e, eldöntheti, hogy alkalmazza-e ezeket a kizárási okokat, vagy tagállamuk előírhatja számukra ezek alkalmazását).

- D: Egyéb, adott esetben az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamának nemzeti jogszabályaiban előírt kizárási okok

- IV. rész: Kiválasztási kritériumok:

- (: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése

- A: Alkalmasság

- B: Gazdasági és pénzügyi helyzet

- C: Technikai és szakmai alkalmasság

- D: Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok

- V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése

- VI. rész: Záró nyilatkozat

II.1.1. EEKD KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Ajánlattevő és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő/ kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet a felhívásban előírt kizáró okok és alkalmassági követelmények tekintetében előzetes igazolásként csak az EEKD kitöltött és aláírt formanyomtatványát nyújtja be, majd ezt követően, az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt. 69.§ (4) bek szerint, az ajánlatkérő erről szóló felhívásától számított 5 munkanapon belül utólagosan igazolások, nyilatkozatok benyújtásával igazolja alkalmasságát, illetve a kizáró okok hatálya alá nem tartozását.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa (EEKD)

I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató ajánlatkérőre vonatkozó információk

Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió Hivatalos Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan beolvasásra kerül, feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást használták az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez. Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett vonatkozó hirdetmény hivatkozási adatai:

A Hivatalos Lap S sorozatának száma [], dátum [], [] oldal, 
A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban : [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását.

Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában, kérjük, hogy adjon meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását (pl. nemzeti szintű közzététel hivatkozási adata): [….]

A közbeszerzési eljárásra vonatkozó információk

Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.

| A beszerző azonosítása | Válasz: | Kitöltésre vonatkozó információk |
| --- | --- | --- |
| Név: | [ ] |  |
| Melyik beszerzést érinti? | Válasz: |  |
| A közbeszerzés megnevezése vagy rövid ismertetése: | [ ] |  |
| Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben): | [ ] | Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie. |

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.

II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk

A: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk

| Azonosítás: | Válasz: | Kitöltésre vonatkozó információk |
| --- | --- | --- |
| Név: | [ ] | Kötelezően kitöltendő! |
| Héa_azonosító szám (uniós adószám), adott esetben: Ha nincs héa_azonosító szám, kérjük egyéb nemzeti azonosító szám feltüntetését, adott esetben, ha szükséges. | [ ] [ ] | Adott esetben kitöltendő. |
| Postai cím: | [……] | Kötelezően kitöltendő! |
| Kapcsolattartó személy vagy személyek: Telefon: E-mail cím: Internetcím (adott esetben): | [……] [……] [……] [……] | Kötelezően kitöltendő! |
| Általános információ: | Válasz: |  |
| A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy középvállalkozás? | [] Igen [] Nem | Kötelezően kitöltendő! Ajánlatkérő által kiadott és annak megfelelő tartalmú nyilatkozat benyújtása kötelező jelen pont kitöltése mellett! |
| Csak ha a közbeszerzés fenntartott: A gazdasági szereplő védett műhely, szociális vállalkozás vagy védett munkahely-teremtési programok keretében fogja teljesíteni a szerződést? Ha igen, mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók százalékos aránya? Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az érintett munkavállalók a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók mely kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak. | [] Igen [] Nem […] [….] | Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie. |
| Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással (pl. nemzeti (elő)minősítési rendszer keretében)? | [] Igen [] Nem [] Nem alkalmazható | Adott esetben kitöltendő. |
| Ha igen: Kérjük, válaszolja meg e szakasz további részeit, e rész B. szakaszát és amennyiben releváns, e rész C. szakaszát, adott esetben töltse ki az V. részt, valamint mindenképpen töltse ki és írja alá a VI. részt. a) Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék vagy az igazolás nevét és a vonatkozó nyilvántartási vagy igazolási számot: b) Ha a felvételről szóló igazolás vagy tanúsítvány elektronikusan elérhető, kérjük, tüntesse fel: c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, amelyeken a felvétel vagy a tanúsítás alapul, és adott esetben a hivatalos jegyzékben elért minősítést: d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt kiválasztási szempontra kiterjed? Ha nem: Kérjük, hogy KIZÁRÓLAG akkor töltse ki a hiányzó információt a IV. rész A., B., C. vagy D. szakaszában az esettől függően, ha a vonatkozó hirdetmény vagy közbeszerzési dokumentumok ezt előírják: e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, hogy közvetlenül beszerezze azt bármely tagország díjmentesen hozzáférhető nemzeti adatbázisából? Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | a) [……] b) (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Igen [] Nem e) [] Igen [] Nem (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][……] | Adott esetben kitöltendő. |
| Részvétel formája: | Válasz: |  |
| A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt a közbeszerzési eljárásban? | [] Igen [] Nem | Kötelezően kitöltendő! |
| Ha igen, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványt nyújtson be. |
| Ha igen: a) Kérjük, adja meg a gazdasági szereplő csoportban betöltött szerepét (vezető, specifikus feladatokért felelős, ...): b) Kérjük, adja meg, mely gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban együtt részt vevő csoport tagjai: c) Adott esetben a részt vevő csoport neve: | a:) [……] b): [……] c): [……] | Adott esetben kitöltendő. |
| Részek | Válasz: |  |
| Adott esetben annak a résznek (azoknak a részeknek a feltüntetése, amelyekre a gazdasági szereplő pályázni kíván: | [ ] | Kötelezően kitöltendő! |

B: A gazdasági szereplő képviselőire vonatkozó információk

Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen közbeszerzési eljárásban jogosultak képviselni a gazdasági szereplőt:

| Képviselet, ha van: | Válasz: | Kitöltésre vonatkozó információk |
| --- | --- | --- |
| Teljes név; valamint a születési idő és hely, ha szükséges: | [……]; [……] | Kötelezően kitöltendő! |
| Beosztás/milyen minőségben jár el: | [……] | Kötelezően kitöltendő! |
| Postai cím: | [……] | Kötelezően kitöltendő! |
| Telefon: | [……] | Kötelezően kitöltendő! |
| E-mail cím: | [……] | Kötelezően kitöltendő! |
| Amennyiben szükséges, részletezze a képviseletre vonatkozó információkat (a képviselet formája, köre, célja stb.): | [……] | Adott esetben kitöltendő. |

C: Más szervezetek kapacitásainak igénybevételére vonatkozó információk

| Igénybevétel: | Válasz: | Kitöltésre vonatkozó információk |
| --- | --- | --- |
| Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási kritériumoknak és (adott esetben) az alábbi V. részben feltüntetett kritériumoknak és szabályoknak való megfelelés során a gazdasági szereplő igénybe veszi-e más szervezetek kapacitásait? | []Igen []Nem | Kötelezően kitöltendő! |

Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai közbeszerzési dokumentumban adja meg az e rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozásához, különösen a minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződés esetében azon szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akiket/amelyeket a gazdasági szereplő a beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet. 
Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez releváns, minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott információkat is.

D: Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi igénybe

(Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten előírja ezt az információt.)

| Alvállalkozás: | Válasz: | Kitöltésre vonatkozó információk |
| --- | --- | --- |
| Szándékozik-e a gazdasági szereplő a szerződés bármely részét alvállalkozásba adni harmadik félnek? | []Igen []Nem Ha igen, és amennyiben ismert, kérjük, sorolja fel a javasolt alvállalkozókat: […] | Kötelezően kitöltendő! Ajánlatkérő által kiadott és annak megfelelő tartalmú nyilatkozat benyújtása kötelező jelen pont kitöltése mellett! |

Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az információt az e szakaszban lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész A. és B. szakaszában és a III. részben előírt információt mindegyik érintett alvállalkozóra (alvállakozói kategóriára) nézve.

III. rész: Kizárási okok

A: Büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok

A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza meg:

Bűnszervezetben való részvétel;

- Korrupció;

- Csalás;

- Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény;

- Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása;

- Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái

| Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében foglalt okokat végrehajtó nemzeti rendelkezések szerinti büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok: | Válasz: | Kitöltésre vonatkozó információk |
| --- | --- | --- |
| Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját a fent felsorolt okok valamelyikéért olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó? | [] Igen [] Nem Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][……] | Kötelezően kitöltendő! Jelen pontban a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont aa)-af) és ah) alpontjára vonatkozóan szükséges a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia. |
| Amennyiben igen, kérjük, adja meg a következő információkat: a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1–6. pontok közül melyik érintett, valamint az ítélet okát (okait), b) Határozza meg az elítélt személyét [ ]; c) Amennyiben az ítélet közvetlenül megállapítja: | a) Dátum:[ ], pont(ok): [ ], ok(ok):[ ] b) [……] c) A kizárási időszak hossza [……] és az érintett pont(ok) [ ] Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][……] | Adott esetben kitöltendő. |
| Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, amelyek a releváns kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát (öntisztázás)? | [] Igen [] Nem | Adott esetben kitöltendő. |
| Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: | [……] | Adott esetben kitöltendő. |

B: Adófizetési vagy a társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó kötelezettség megszegésével kapcsolatos okok

| Adó vagy társadalombiztosítási járulék fizetése: | Válasz: | Kitöltésre vonatkozó információk |
| --- | --- | --- |
| Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes kötelezettségét az adók és társadalombiztosítási járulékok megfizetése tekintetében, mind a székhelye szerinti országban, mind pedig az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamában, ha ez eltér a székhely szerinti országtól? | [] Igen [] Nem | Kötelezően kitöltendő! Jelen pontban a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjára vonatkozóan szükséges a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia. |
| Ha nem, akkor kérjük, adja meg a következő információkat: a) Érintett ország vagy tagállam b) Mi az érintett összeg? c) A kötelezettségszegés megállapításának módja: 1) Bírósági vagy közigazgatási határozat: Ez a határozat jogerős és kötelező? Kérjük, adja meg az ítélet vagy a határozat dátumát. Ítélet esetén, amennyiben erről közvetlenül rendelkezik, a kizárási időtartam hossza: 2) Egyéb mód? Kérjük, részletezze: d) Teljesítette-e a gazdasági szereplő kötelezettségeit oly módon, hogy az esedékes adókat, társadalombiztosítási járulékokat és az esetleges kamatokat és bírságokat megfizette, vagy ezek megfizetésére kötelezettséget vállalt? | Adók | Társadalombiztosítási hozzájárulás |  |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Igen [] Nem [] Igen [] Nem [……] [……] c2) [ …] d) [] Igen [] Nem Ha igen, kérjük, részletezze: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Igen [] Nem [] Igen [] Nem [……] [……] c2) [ …] d) [] Igen [] Nem Ha igen, kérjük, részletezze: [……] | Adott esetben kitöltendő. |
| Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] | Adott esetben kitöltendő. (például: http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes vagy egyéb más, az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetését igazoló elektronikus elérhetőség), figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés d) pontjában előírtakra. |

C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel kapcsolatos okok

Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a következő kizárási okok valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok pontosabban meghatározzák. Így például a nemzeti jog rendelkezhet úgy, hogy a „súlyos szakmai kötelességszegés” fogalma több különböző magatartásformát takarhat.

| Esetleges fizetésképtelenség, összeférhetetlenség vagy szakmai kötelességszegés | Válasz: | Kitöltésre vonatkozó információk |
| --- | --- | --- |
| A gazdasági szereplő tudomása szerint megszegte-e kötelezettségeit a környezetvédelmi, a szociális és a munkajog terén? | [] Igen [] Nem | Kötelezően kitöltendő! Jelen pontban a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjára vonatkozóan szükséges a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia. |
|  | Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, amelyek e kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát (öntisztázás)? [] Igen [] Nem Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……] |  |
| A gazdasági szereplő a következő helyzetek bármelyikében van-e: a) Csődeljárás, vagy b) Fizetésképtelenségi eljárás vagy felszámolási eljárás alatt áll, vagy c) Hitelezőkkel csődegyezséget kötött, vagy d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti hasonló eljárás következtében bármely hasonló helyzetben van, vagy e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, vagy f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette? Ha igen: Kérjük, részletezze: Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek miatt mégis képes lesz az alkalmazandó nemzeti szabályokat és üzletfolytonossági intézkedéseket figyelembe véve a szerződés teljesítésére. Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | [] Igen [] Nem [……] [……] (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] | Kötelezően kitöltendő! Jelen pontban a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d) pontjára vonatkozóan szükséges a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia. |
| Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos szakmai kötelességszegést? Ha igen, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem, [……] | Kötelezően kitöltendő! Jelen pontban a Kbt. 63. § (1) bekezdés b) pontjára vonatkozóan szükséges a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia. |
|  | Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket? [] Igen [] Nem Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……] |  |
| Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny torzítását célzó megállapodást más gazdasági szereplőkkel? Ha igen, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem […] | Kötelezően kitöltendő! Jelen pontban a Kbt. 62. § (1) bekezdés n) o) pontjára vonatkozóan szükséges a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia. |
|  | Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket? [] Igen [] Nem Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……] | Adott esetben kitöltendő. |
| Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek bármilyen összeférhetetlenségről a közbeszerzési eljárásban való részvételéből fakadóan? Ha igen, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem […] | Kötelezően kitöltendő! Jelen pontban a Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pontjára vonatkozóan szükséges a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia. |
| Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy valamely hozzá kapcsolódó vállalkozás tanácsadást az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek, vagy részt vett-e más módon a közbeszerzési eljárás előkészítésében? Ha igen, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem […] | Kötelezően kitöltendő! |
| Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely korábbi közbeszerzési szerződés vagy egy ajánlatkérő szervvel kötött korábbi szerződés vagy korábbi koncessziós szerződés lejárat előtti megszüntetését vagy az említett korábbi szerződéshez kapcsolódó kártérítési követelést vagy egyéb hasonló szankciókat? Ha igen, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem […] | Kötelezően kitöltendő! Jelen pontban a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjára vonatkozóan szükséges a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia. |
|  | Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket? [] Igen [] Nem Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……] |  |
| Megerősíti-e a gazdasági szereplő a következőket? a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a kiválasztási kritériumok teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges információk szolgáltatása során nem tett hamis nyilatkozatot, b) Nem tartott vissza ilyen információt, c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő iratokat, és d) Nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információkat megszerezni, amelyek jogtalan előnyöket biztosítanának számára a közbeszerzési eljárásban, vagy gondatlanságból olyan félrevezető információkat szolgáltatni, amelyek érdemben befolyásolhatják a kizárásra, a kiválasztásra vagy az odaítélésre vonatkozó döntéseket. | [] Igen [] Nem | Kötelezően kitöltendő! Jelen pontban a Kbt. 62. § (1) bekezdés h), i), j), o) pontjára vonatkozóan szükséges a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia. |

D: Egyéb, adott esetben az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamának nemzeti jogszabályaiban előírt kizárási okok

| Tisztán nemzeti kizárási okok | Válasz: | Kitöltésre vonatkozó információk |
| --- | --- | --- |
| Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatároznak? Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban megkívánt dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat: | [] Igen [] Nem (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] | Kötelezően kitöltendő! Jelen pontban a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) ah) alpontjára,62.§ (2) bek. az (1) bekezdés ag) és ah) pontjai kapcsán, e), f), g), k), l), p) és q) pontjára, illetve 63.§ (1) bek. d) pontjára vonatkozóan szükséges a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia. (például: http://www.kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/eltiltott-ajanlattevok/ és/vagy http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/ és/ vagy http://www.kozrend.hu/ év/vagy egyéb más, az a tisztán nemzeti kizárási okokra vonatkozó adatot igazoló elektronikus elérhetőség), figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f) pontjában előírtakra. |
| Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási okok fennállnak, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázási intézkedéseket? Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: | [] Igen [] Nem [……] | Adott esetben kitöltendő. |

IV. rész: Kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontokat illetően (( szakasz vagy e rész A–D szakaszai), a gazdasági szereplő kijelenti a következőket:

(: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése

A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági szereplő szorítkozhat a IV. rész ( szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie:

| Minden előírt kiválasztási szempont teljesítése | Válasz: | Kitöltésre vonatkozó információk |
| --- | --- | --- |
| Megfelel az előírt kiválasztási szempontoknak: | [] Igen [] Nem | Kötelezően kitöltendő! Ajánlatkérő a felhívás III.1.3) pontjában jelzettek alapján elfogadja gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozóan. A IV. rész további szakaszainak (A-D) kitöltése nem követelmény. |

A: Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.

| Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére | Válasz: | Kitöltésre vonatkozó információk |
| --- | --- | --- |
| 1) Be van jegyezve a letelepedés helye szerinti tagállamának vonatkozó szakmai vagy cégnyilvántartásába: Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | […] (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] | Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie. |
| 2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződéseknél: A gazdasági szereplőnek meghatározott engedéllyel kell-e rendelkeznie vagy meghatározott szervezet tagjának kell-e lennie ahhoz, hogy a gazdasági szereplő letelepedési helye szerinti országban az adott szolgáltatást nyújthassa? Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | [] Igen [] Nem Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben áll, és jelezze, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e ezzel: [ …] [] Igen [] Nem (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] | Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie. |

B: Gazdasági és pénzügyi helyzet

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.

| Gazdasági és pénzügyi helyzet | Válasz: | Kitöltésre vonatkozó információk |
| --- | --- | --- |
| 1a) A gazdasági szereplő („általános”) éves árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú pénzügyi évben a következő: És/vagy 1b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú évben a következő (): Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem (évek száma, átlagos árbevétel): [……],[……][…]pénznem (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] | Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie. |
| 2a) A gazdasági szereplő éves („specifikus”) árbevétele a szerződés által érintett üzleti területre vonatkozóan, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott módon az előírt pénzügyi évek tekintetében a következő: És/vagy 2b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele a területen és a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú évben a következő: Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem (évek száma, átlagos árbevétel): [……],[……][…]pénznem (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] | Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie. |
| 3) Amennyiben az (általános vagy specifikus) árbevételre vonatkozó információ nem áll rendelkezésre a kért időszak egészére vonatkozóan, kérjük, adja meg a gazdasági szereplő létrejöttének dátumát vagy azt az időpontot, amikor megkezdte üzleti tevékenységét: | [……] | Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie. |
| 4) A vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott pénzügyi mutatók tekintetében a gazdasági szereplő kijelenti, hogy az előírt mutató(k) tényleges értéke(i) a következő(k): Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | (az előírt mutató azonosítása – x és y aránya - és az érték): [……], [……] (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] | Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie. |
| 5) Szakmai felelősségbiztosításának biztosítási összege a következő: Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | [……],[……][…]pénznem (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] | Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie. |
| 6) Az esetleges egyéb gazdasági vagy pénzügyi követelmények tekintetében, amelyeket a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatároztak, a gazdasági szereplő kijelenti a következőket: Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen meghatározott vonatkozó dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat: | [……] (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] | Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie. |

C: Technikai és szakmai alkalmasság

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.

| Technikai és szakmai alkalmasság | Válasz: | Kitöltésre vonatkozó információk |
| --- | --- | --- |
| 1a) Csak építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési szerződések esetében: A referencia-időszak folyamán a gazdasági szereplő a meghatározott típusú munkákból a következőket végezte: Ha a legfontosabb munkák megfelelő elvégzésére és eredményére vonatkozó dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat: | Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok határozzák meg): […] Munkák: […...] (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] | Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie. |
| 1b) Csak árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések esetében: A referencia-időszak folyamán a gazdasági szereplő a meghatározott típusokon belül a következő főbb szállításokat végezte, vagy a következő főbb szolgáltatásokat nyújtotta: A lista elkészítésekor kérjük, tüntesse fel az összegeket, a dátumokat és a közületi vagy magánmegrendelőket: | Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok határozzák meg): […] Leírás összege k dátum ok megrendelők | Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie. |
| 2) A gazdasági szereplő a következő szakembereket vagy műszaki szervezeteket veheti igénybe, különös tekintettel a minőség-ellenőrzésért felelős szakemberekre vagy szervezetekre: Építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési szerződések esetében a gazdasági szereplő a következő szakembereket vagy műszaki szervezeteket veheti igénybe a munka elvégzéséhez: | [……] [……] | Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie. |
| 3) A gazdasági szereplő a minőség biztosítása érdekében a következő műszaki hátteret veszi igénybe, valamint tanulmányi és kutatási létesítményei a következők: | [……] | Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie. |
| 4) A gazdasági szereplő a következő ellátásilánc-irányítási és ellenőrzési rendszereket tudja alkalmazni a szerződés teljesítése során: | [……] | Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie. |
| 5) Összetett leszállítandó termékek vagy teljesítendő szolgáltatások, vagy – rendkívüli esetben – különleges célra szolgáló termékek vagy szolgáltatások esetében: A gazdasági szereplő lehetővé teszi termelési vagy műszaki kapacitásaira, és amennyiben szükséges, a rendelkezésére álló tanulmányi és kutatási eszközökre és minőségellenőrzési intézkedéseire vonatkozó vizsgálatok elvégzését. | [] Igen [] Nem | Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie. |
| 6) A következő iskolai végzettséggel és szakképzettséggel rendelkeznek: a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó, és/vagy (a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményektől függően) b) Annak vezetői személyzete: | a) [……] b) [……] | Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie. |
| 7) A gazdasági szereplő a következő környezetvédelmi intézkedéseket tudja alkalmazni a szerződés teljesítése során: | [……] | Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie. |
| 8) A gazdasági szereplő átlagos éves statisztikai állományi létszáma és vezetői létszáma az utolsó három évre vonatkozóan a következő volt: | Év, átlagos statisztikai állományi létszám: [……],[……], [……],[……], [……],[……], Év, vezetői létszám: [……],[……], [……],[……], [……],[……] | Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie. |
| 9) A következő eszközök, berendezések vagy műszaki felszerelések fognak a gazdasági szereplő rendelkezésére állni a szerződés teljesítéséhez: | [……] | Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie. |
| 10) A gazdasági szereplő a szerződés következő részére (azaz százalékára) nézve kíván esetleg harmadik féllel szerződést kötni: | [……] | Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie. |
| 11) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés esetében: A gazdasági szereplő szállítani fogja a leszállítandó termékekre vonatkozó mintákat, leírásokat vagy fényképeket, amelyeket nem kell hitelességi tanúsítványnak kísérnie; Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá kijelenti, hogy rendelkezésre fogja bocsátani az előírt hitelességi igazolásokat. Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | [] Igen [] Nem [] Igen [] Nem (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] | Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie. |
| 12) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés esetében: Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági szereplő a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt, a hatáskörrel rendelkezőként elismert hivatalos minőségellenőrző intézetek vagy hivatalok által kiállított bizonyítványokat, amelyek műszaki leírásokra vagy szabványokra való egyértelmű hivatkozással igazolják a termékek megfelelőségét? Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát, és azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre: Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | [] Igen [] Nem […] (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] | Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie. |

D: Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben a minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési szabványokat az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.

| Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok | Válasz: | Kitöltésre vonatkozó információk |
| --- | --- | --- |
| Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független testület által kiállított igazolást, amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő egyes meghatározott minőségbiztosítási szabványoknak megfelel, ideértve a fogyatékossággal élők számára biztosított hozzáférésére vonatkozó szabványokat is? Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre a minőségbiztosítási rendszert illetően: Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | [] Igen [] Nem [……] [……] (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] | Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie. |
| Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független testület által kiállított igazolást, amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő az előírt környezetvédelmi vezetési rendszereknek vagy szabványoknak megfelel? Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre a környezetvédelmi vezetési rendszereket vagy szabványokat illetően: Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | [] Igen [] Nem [……] [……] (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] | Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie. |

V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a párbeszédben való részvételre felhívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontokat vagy szabályokat. Ez az információ, amelyhez kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és azok típusára) vonatkozó követelmények, ha vannak ilyenek, a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban található.
Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében:

A gazdasági szereplő kijelenti a következőket:

| A számok csökkentése | Válasz: | Kitöltésre vonatkozó információk |
| --- | --- | --- |
| A gazdasági szereplő a következő módon felel meg a részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontoknak vagy szabályoknak: Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy egyéb igazolások szükségesek, kérjük, tüntesse fel mindegyikre nézve, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e a megkívánt dokumentumokkal: Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások valamelyike elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, hogy mindegyikre nézve adja meg a következő információkat: | [….] [] Igen [] Nem (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] | Ajánlattevőnek ezt a pontot nem kell kitöltenie. |

VI. rész: Záró nyilatkozat

Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti II–V. részben megadott információk pontosak és helytállóak.

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre képes(ek) lesz(nek) késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben:

a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy egy bármely tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül hozzájusson a kiegészítő iratokhoz, vagy

b) Legkésőbb 2018. április 18-án az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek már birtokában van az érintett dokumentáció.

Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy [az I. rész A. szakaszában megadott ajánlatkérő szerv vagy közszolgáltató ajánlatkérő] hozzáférjen a jelen egységes európai közbeszerzési dokumentum [a megfelelő rész/szakasz/pont azonosítása] alatt a [a közbeszerzési eljárás azonosítása: (rövid ismertetés, hivatkozás az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hirdetményre, hivatkozási szám)] céljára megadott információkat igazoló dokumentumokhoz.

Keltezés, hely, és – ahol megkívánt vagy szükséges – aláírás(ok): [……]

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa

I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató ajánlatkérőre vonatkozó információk

| Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió Hivatalos Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan beolvasásra kerül, feltéve, hogy az elektronikus ESPD-szolgáltatást1 használták az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez. |
| --- |
| Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett vonatkozó hirdetmény2 hivatkozási adatai: |
| A Hivatalos Lap S sorozatának száma [ ], dátum [ ], [ ] oldal, a hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] |
| Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását. |
| Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában, kérjük, hogy adjon meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását (pl. nemzeti szintű közzététel hivatkozási adata): [....] |
| A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK |
| Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie. |
| A beszerző azonosítása3 | Válasz: AK 06765 |
| Név: | Semmelweis Egyetem |
| Melyik beszerzést érinti? | Válasz: Árubeszerzés |
| A közbeszerzés megnevezése vagy rövid ismertetése4: | Endoszkópos centrum felszereléséhez szükséges eszközök beszerzése a Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinikája és I. sz. Sebészeti Klinikája részére |
| Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)5: | [ ] |
| Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie. |

II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk

A: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

| Azonosítás: | Válasz: |
| --- | --- |
| Név: | [ ] |
| Uniós adószám (HÉA-azonosító szám), adott esetben: | [ ] |
| Ha nincs uniós adószám (HÉA-azonosító szám), kérjük egyéb nemzeti azonosító szám feltüntetését, adott esetben, ha szükséges. | [ ] |
| Postai cím: | [......] |
| Kapcsolattartó személy vagy személyek6: | [......] |
| Telefon: | [......] |
| E-mail cím: | [......] |
| Internetcím (adott esetben): | [......] |
| Általános információ: | Válasz: |
| A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy középvállalkozás7? | [ ] Igen [ ] Nem |
| Csak ha a közbeszerzés fenntartott8: A gazdasági szereplő védett műhely, szociális vállalkozás9 vagy védett munkahely-teremtési programok keretében fogja teljesíteni a szerződést? Ha igen, mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók százalékos aránya? Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az érintett munkavállalók a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók mely kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak. | [ ] Igen [ ] Nem [...] [....] |
| Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert (minősített) gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással (pl. nemzeti (elő)minősítési rendszer keretében)? | [ ] Igen [ ] Nem [ ] Nem alkalmazható |
| Ha igen: |  |
| Kérjük, válaszolja meg e szakasz további részeit, e rész B. szakaszát és amennyiben releváns, e rész C. szakaszát, adott esetben töltse ki az V. részt, valamint mindenképpen töltse ki és írja alá a VI. részt. |  |
| a) Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék vagy az igazolás nevét és a vonatkozó nyilvántartási vagy igazolási számot: | a) [......] |
| b) Ha a felvételről szóló igazolás vagy tanúsítvány elektronikusan elérhető, kérjük, tüntesse fel: | b) (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): |
| c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, amelyeken a felvétel vagy a tanúsítás alapul, és adott esetben a hivatalos jegyzékben elért minősítést10: | [......][......][......][......] c) [......] |
| d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt kiválasztási szempontra kiterjed? | d) [ ] Igen [ ] Nem |
| Ha nem: |  |
| Ezen kívül kérjük, hogy KIZÁRÓLAG akkor töltse ki a hiányzó információt a IV. rész A., B., C. vagy D. szakaszában az esettől függően, |  |
| ha a vonatkozó hirdetmény vagy közbeszerzési dokumentumok ezt előírják: | e) [ ] Igen [ ] Nem |
| e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, hogy közvetlenül beszerezze azt bármely tagország díjmentesen hozzáférhető nemzeti adatbázisából? Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [......][......][......][......] |
| Részvétel formája: | Válasz: |
| A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt a közbeszerzési eljárásban?11 | [ ] Igen [ ] Nem |
| Ha igen, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványt nyújtson be. |
| Ha igen: |  |
| a) Kérjük, adja meg a gazdasági szereplő csoportban betöltött szerepét (vezető, specifikus feladatokért felelős, ...): | a): [......] |
| b) Kérjük, adja meg, mely gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban együtt részt vevő csoport tagjai: | b): [......] |
| c) Adott esetben a részt vevő csoport neve: | c): [......] |
| Részek | Válasz: |
| Adott esetben annak a résznek (azoknak a részeknek) a feltüntetése, amelyekre a gazdasági szereplő pályázni kíván: | [ ] |

B: A GAZDASÁGI SZEREPLŐ KÉPVISELŐIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

| Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen közbeszerzési eljárásban jogosultak képviselni a gazdasági szereplőt: |
| --- |
| Képviselet, ha van: | Válasz: |
| Teljes név; a születési idő és hely, ha szükséges: | [......]; [......] |
| Beosztás/milyen minőségben jár el: | [......] |
| Postai cím: | [......] |
| Telefon: | [......] |
| E-mail cím: | [......] |
| Amennyiben szükséges, részletezze a képviseletre vonatkozó információkat (a képviselet formája, köre, célja stb. | [......] |

C: MÁS SZERVEZETEK KAPACITÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

| Igénybevétel: | Válasz: |
| --- | --- |
| Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási kritériumoknak és (adott esetben) az alábbi V. részben feltüntetett kritériumoknak és szabályoknak való megfelelés során a gazdasági szereplő igénybe veszi-e más szervezetek kapacitásait? | [ ]Igen [ ]Nem |
| Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai közbeszerzési dokumentumban adja meg az e rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva. |
| Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozásához, különösen a minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződés esetében azon szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akiket/amelyeket a gazdasági szereplő a beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet. |
| Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez releváns, minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott információkat is12. |

D: Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi igénybe

| (Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten előírja ezt az információt.) |
| --- |
| Alvállalkozás: | Válasz: |
| Szándékozik-e a gazdasági szereplő a szerződés bármely részét alvállalkozásba adni harmadik félnek? | [ ]Igen [ ]Nem |
|  | Ha igen, és amennyiben ismert, kérjük, sorolja fel a javasolt alvállalkozókat: |
|  | [...] |
| Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az információt az e szakaszban lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész A. és B. szakaszában és a III. részben előírt információt mindegyik érintett alvállalkozóra (alvállalkozói kategóriára) nézve. |

III. rész: Kizárási okok

A: BÜNTETŐELJÁRÁSBAN HOZOTT ÍTÉLETEKKEL KAPCSOLATOS OKOK

| A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza meg: |
| --- |
| 1. | Bűnszervezetben való részvétel13; |
| 2. | Korrupció14; |
| 3. | Csalás15; |
| 4. | Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény16; |
| 5. | Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása17; |
| 6. | Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái18 |
| Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében foglalt okokat végrehajtó nemzeti rendelkezések szerinti büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok: | Válasz: |
| Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját a fent felsorolt okok valamelyikéért olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó? | [ ] Igen [ ] Nem Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [......][......][......][......]19 |
| Amennyiben igen, kérjük,20 adja meg a következő információkat: | a) Dátum: [ ], pont(ok): [ ], ok(ok): [ ] |
| a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1-6. pontok közül melyik érintett, valamint az ítélet okát (okait), |  |
| b) Határozza meg az elítélt személyét [ ]; | b) [......] |
| c) Amennyiben az ítélet közvetlenül megállapítja: | c) A kizárási időszak hossza [......] és az érintett pont(ok) [ ] |
|  | Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [......][......][......][......]21 |
| Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, amelyek a releváns kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát22 (Öntisztázás)? | [ ] Igen [ ] Nem |
| Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket23: | [......] |

B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK

| Adó vagy társadalombiztosítási járulék fizetése: | Válasz: |
| --- | --- |
| Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes kötelezettségét az adók és társadalombiztosítási járulékok megfizetése tekintetében, mind a székhelye szerinti országban, mind pedig az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamában, ha ez eltér a székhely szerinti országtól? | [ ] Igen [ ] Nem |
|  | Adók | Társadalombiztosítási hozzájárulás |
| Ha nem, akkor kérjük, adja meg a következő információkat: |  |  |
| a) Érintett ország vagy tagállam | a) [......] | a) [......] |
| b) Mi az érintett összeg? | b) [......] | b) [......] |
| c) A kötelezettségszegés megállapításának módja: |  |  |
| 1) Bírósági vagy közigazgatási határozat: |  |  |
| - Ez a határozat jogerős és végrehajtható? | c1) [ ] Igen [ ] Nem | c1) [ ] Igen [ ] Nem |
| - Kérjük, adja meg az ítélet vagy a határozat dátumát. | - | [ ] Igen [ ] Nem | - | [ ] Igen [ ] Nem |
| - Ítélet esetén, amennyiben erről közvetlenül rendelkezik, a kizárási időtartam hossza: | - - | [......] [......] | - - | [......] [......] |
| 2) Egyéb mód? Kérjük, részletezze: | c2) [...] | c2) [...] |
| d) Teljesítette-e a gazdasági szereplő kötelezettségeit oly módon, hogy az esedékes adókat, társadalombiztosítási járulékokat és az esetleges kamatokat és bírságokat megfizette, vagy ezek megfizetésére kötelezettséget vállalt? | d) [ ] Igen [ ] Nem Ha igen, kérjük, részletezze: [......] | d) [ ] Igen [ ] Nem Ha igen, kérjük, részletezze: [......] |
| Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 24 [......][......][......] |

C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL KAPCSOLATOS OKOK25

| Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a következő kizárási okok valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok pontosabban meghatározzák. Így például a nemzeti jog rendelkezhet úgy, hogy a „súlyos szakmai kötelességszegés” fogalma több különböző magatartásformát takarhat. |
| --- |
| Esetleges fizetésképtelenség, összeférhetetlenség vagy szakmai kötelességszegés | Válasz: |
| A gazdasági szereplő tudomása szerint megszegte-e | [ ] Igen [ ] Nem |
| kötelezettségeit a környezetvédelmi, a szociális és a munkajog terén26? | Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, amelyek e kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát (Öntisztázás)? [ ] Igen [ ] Nem Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [......] |
| A gazdasági szereplő a következő helyzetek bármelyikében van-e: a) Csődeljárás, vagy b) Fizetésképtelenségi eljárás vagy felszámolási eljárás alatt áll, vagy c) Hitelezőkkel csődegyezséget kötött, vagy | [ ] Igen [ ] Nem |
| d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti hasonló eljárás következtében bármely hasonló helyzetben van27, vagy e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, vagy f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette? Ha igen: |  |
| - | Kérjük, részletezze: | - | [......] |
| - | Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek miatt mégis képes lesz az alkalmazandó nemzeti szabályokat és üzletfolytonossági intézkedéseket figyelembe véve a szerződés teljesítésére28. | - | [......] |
| Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [......][......][......] |
| Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos szakmai kötelességszegést29? | [ ] Igen [ ] Nem, |
| Ha igen, kérjük, részletezze: | [......] |
|  | Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket? [ ] Igen [ ] Nem |
|  | Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [......] |
| Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny torzítását célzó megállapodást más gazdasági szereplőkkel? | [ ] Igen [ ] Nem |
| Ha igen, kérjük, részletezze: | [...] |
|  | Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket? [ ] Igen [ ] Nem |
|  | Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [......] |
| Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek bármilyen összeférhetetlenségről30 a közbeszerzési eljárásban való részvételéből fakadóan? | [ ] Igen [ ] Nem |
| Ha igen, kérjük, részletezze: | [...] |
| Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy valamely hozzá kapcsolódó vállalkozás tanácsadást az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek, vagy részt vett-e más módon a közbeszerzési eljárás előkészítésében? | [ ] Igen [ ] Nem |
| Ha igen, kérjük, részletezze: | [...] |
| Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely korábbi közbeszerzési szerződés vagy egy ajánlatkérő szervvel kötött korábbi szerződés vagy korábbi koncessziós szerződés lejárat előtti megszüntetését vagy az említett korábbi szerződéshez kapcsolódó kártérítési követelést vagy egyéb hasonló szankciókat? Ha igen, kérjük, részletezze: | [ ] Igen [ ] Nem [...] |
|  | Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket? [ ] Igen [ ] Nem |
|  | Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [......] |
| Megerősíti-e a gazdasági szereplő a következőket? | [ ] Igen [ ] Nem |
| a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a kiválasztási kritériumok teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges információk szolgáltatása során nem tett hamis nyilatkozatot, |  |
| b) Nem tartott vissza ilyen információt, |  |
| c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő iratokat, és |  |
| d) Nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információkat megszerezni, amelyek jogtalan előnyöket biztosítanának számára a közbeszerzési eljárásban, vagy gondatlanságból olyan félrevezető információkat szolgáltatni, amelyek érdemben befolyásolhatják a kizárásra, a kiválasztásra vagy az odaítélésre vonatkozó döntéseket. |  |

D: EGYÉB, ADOTT ESETBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ SZERV VAGY A KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐ TAGÁLLAMÁNAK NEMZETI JOGSZABÁLYAIBAN ELŐÍRT KIZÁRÁSI OKOK

| Tisztán nemzeti kizárási okok | Válasz: |
| --- | --- |
| Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatároznak? | [ ] Igen [ ] Nem |
| Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban megkívánt dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat: | (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [......][......][......]31 |
| Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási okok fennállnak, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket? | [ ] Igen [ ] Nem |
| Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: | [......] |

IV. rész: Kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontokat illetően (α szakasz vagy e rész A–D szakaszai), a gazdasági szereplő kijelenti a következőket:

α: AZ ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT ÁLTALÁNOS JELZÉSE

| A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági szereplő szorítkozhat a IV. rész α szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie: |
| --- |
| Minden előírt kiválasztási szempont teljesítése | Válasz: |
| Megfelel az előírt kiválasztási szempontoknak: | [ ] Igen [ ] Nem |

A: ALKALMASSÁG SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE

| A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. |
| --- |
| Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére | Válasz: |
| 1) Be van jegyezve a letelepedés helye szerinti tagállamának vonatkozó szakmai vagy cégnyilvántartásába32: | [...] |
| Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [......][......][......] |
| 2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződéseknél: | [ ] Igen [ ] Nem |
| A gazdasági szereplőnek meghatározott engedéllyel kell- e rendelkeznie vagy meghatározott szervezet tagjának kell-e lennie ahhoz, hogy a gazdasági szereplő letelepedési helye szerinti országban az adott szolgáltatást nyújthassa? | Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben áll, és jelezze, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e ezzel: [...] [ ] Igen [ ] Nem |
| Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: |  |
|  | (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [......][......][......] |

B: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET

| A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. |
| --- |
| Gazdasági és pénzügyi helyzet | Válasz: |
| 1a) A gazdasági szereplő („általános”) éves árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú pénzügyi évben a következő: | [......] év: [......] árbevétel: [......][...] pénznem év: [......] árbevétel: [......][...] pénznem év: [......] árbevétel: [......][...] pénznem |
| Vagy | (évek száma, átlagos árbevétel): [......],[......][...] pénznem |
| 1b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú évben a következő33 (): | (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [......][......][......] |
| Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: |  |
| 2a) A gazdasági szereplő éves („specifikus”) árbevétele a szerződés által érintett üzleti területre vonatkozóan, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott módon az előírt pénzügyi évek tekintetében a következő: | [......] év: [......] árbevétel: [......][...] pénznem év: [......] árbevétel: [......][...] pénznem év: [......] árbevétel: [......][...] pénznem |
| Vagy |  |
| 2b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele a területen és a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú évben a következő34: | (évek száma, átlagos árbevétel): [......],[......][...] pénznem |
| Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [......][......][......] |
| 3) Amennyiben az (általános vagy specifikus) árbevételre vonatkozó információ nem áll rendelkezésre a kért időszak egészére vonatkozóan, kérjük, adja meg a gazdasági szereplő létrejöttének dátumát vagy azt az időpontot, amikor megkezdte üzleti tevékenységét: | [......] |
| 4) A vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott pénzügyi mutatók35 tekintetében a gazdasági szereplő kijelenti, hogy az előírt mutató(k) tényleges értéke(i) a következő(k): | (az előírt mutató azonosítása - x és y36 aránya - és az érték): [......], [......]37 |
| Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [......][......][......] |
| 5) Szakmai felelősségbiztosításának biztosítási összege a következő: | [......],[......][...] pénznem |
| Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [......][......][......] |
| 6) Az esetleges egyéb gazdasági vagy pénzügyi követelmények tekintetében, amelyeket a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatároztak, a gazdasági szereplő kijelenti a következőket: | [......] |
| Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen meghatározott vonatkozó dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat: | (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [......][......][......] |

C: TECHNIKAI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG

| A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. |
| --- |
| Technikai és szakmai alkalmasság | Válasz: |
| 1a) Csak építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési szerződések esetében: | Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok határozzák meg): [...] |
| A referencia-időszak folyamán38 a gazdasági szereplő a meghatározott típusú munkákból a következőket végezte: | Munkák: [......] |
| Ha a legfontosabb munkák megfelelő elvégzésére és eredményére vonatkozó dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat: | (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [......][......][......] |
| 1b) Csak árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések esetében: | Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok határozzák meg): [...] |
| A referencia-időszak folyamán39 a gazdasági szereplő a |  | Leírás | összegek | dátumok | megrendelők |  |
| meghatározott típusokon belül a következő főbb szállításokat végezte, vagy a következő főbb szolgáltatásokat nyújtotta: A lista elkészítésekor kérjük, tüntesse fel az összegeket, a dátumokat és a közületi vagy magánmegrendelőket40: |  |  |  |  |  |  |
| 2) A gazdasági szereplő a következő szakembereket vagy műszaki szervezeteket41 veheti igénybe, különös tekintettel a minőség-ellenőrzésért felelős szakemberekre vagy szervezetekre: | [......] [......] |
| Építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési szerződések esetében a gazdasági szereplő a következő szakembereket vagy műszaki szervezeteket veheti igénybe a munka elvégzéséhez: |  |
| 3) A gazdasági szereplő a minőség biztosítása érdekében a következő műszaki hátteret veszi igénybe, valamint tanulmányi és kutatási létesítményei a következők: | [.....] |
| 4) A gazdasági szereplő a következő ellátásilánc-irányítási és ellenőrzési rendszereket tudja alkalmazni a szerződés teljesítése során: | [......] |
| 5) Összetett leszállítandó termékek vagy teljesítendő szolgáltatások, vagy - rendkívüli esetben - különleges célra szolgáló termékek vagy szolgáltatások esetében: |  |
| A gazdasági szereplő lehetővé teszi termelési vagy műszaki kapacitásaira, és amennyiben szükséges, a rendelkezésére álló tanulmányi és kutatási eszközökre és minőségellenőrzési intézkedéseire vonatkozó vizsgálatok42 elvégzését. | [ ] Igen [ ] Nem |
| 6) A következő iskolai végzettséggel és szakképzettséggel rendelkeznek: |  |
| a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó, és/vagy (a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményektől függően) | a) [......] |
| b) Annak vezetői személyzete: | b) [......] |
| 7) A gazdasági szereplő a következő környezetvédelmi intézkedéseket tudja alkalmazni a szerződés teljesítése során: | [......] |
| 8) A gazdasági szereplő éves átlagos statisztikai állományi-létszáma és vezetői létszáma az utolsó három évre vonatkozóan a következő volt: | Év, éves átlagos statisztikai állományi-létszám: [......],[......], [......],[......], [......],[......], Év, vezetői létszám: [......],[......], [......],[......], [......],[......] |
| 9) A következő eszközök, berendezések vagy műszaki felszerelések fognak a gazdasági szereplő rendelkezésére állni a szerződés teljesítéséhez: | [......] |
| 10) A gazdasági szereplő a szerződés következő részére (azaz százalékára) nézve kíván esetleg harmadik féllel szerződést kötni43: | [......] |
| 11) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés esetében: | [ ] Igen [ ] Nem |
| A gazdasági szereplő szállítani fogja a leszállítandó termékekre vonatkozó mintákat, leírásokat vagy fényképeket, amelyeket nem kell hitelességi tanúsítványnak kísérnie; | [ ] Igen [ ] Nem |
| Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá kijelenti, hogy rendelkezésre fogja bocsátani az előírt hitelességi igazolásokat. | (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): |
| Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | [......][......][......] |
| 12) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés esetében: | [ ] Igen [ ] Nem |
| Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági szereplő a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt, a hatáskörrel rendelkezőként elismert hivatalos minőségellenőrző intézetek vagy hivatalok által kiállított bizonyítványokat, amelyek műszaki leírásokra vagy szabványokra való egyértelmű hivatkozással igazolják a termékek megfelelőségét? |  |
| Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát, és azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre: | [...] (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [......][......][......] |
| Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: |  |

D: MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI SZABVÁNYOK

| A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben a minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési szabványokat az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. |
| --- |
| Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok | Válasz: |
| Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független testület által kiállított igazolást, amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő egyes meghatározott minőségbiztosítási szabványoknak megfelel, ideértve a fogyatékossággal élők számára biztosított hozzáférésére vonatkozó szabványokat is? | [ ] Igen [ ] Nem |
| Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre a minőségbiztosítási rendszert illetően: | [......] [......] |
| Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [......][......][......] |
| Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független testület által kiállított igazolást, amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő az előírt környezetvédelmi vezetési rendszereknek vagy szabványoknak megfelel? | [ ] Igen [ ] Nem |
| Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre a környezetvédelmi vezetési rendszereket vagy szabványokat illetően: | [......] [......] |
| Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [......][......][......] |

V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése

| A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a párbeszédben való részvételre felhívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontokat vagy szabályokat. Ez az információ, amelyhez kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és azok típusára) vonatkozó követelmények, ha vannak ilyenek, a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban található. Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében: |
| --- |
| A gazdasági szereplő kijelenti a következőket: |
| A számok csökkentése | Válasz: |
| A gazdasági szereplő a következő módon felel meg a részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontoknak vagy szabályoknak: | [....] |
| Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy egyéb igazolások szükségesek, kérjük, tüntesse fel mindegyikre nézve, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e a megkívánt dokumentumokkal: | [ ] Igen [ ] Nem45 |
| Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások valamelyike elektronikus formában rendelkezésre áll44, kérjük, hogy mindegyikre nézve adja meg a következő információkat: | (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [......][......][......]46 |

VI. rész: Záró nyilatkozat

Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti II-V. részben megadott információk pontosak és helytállóak.

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre képes(ek) lesz(nek) késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben:

a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy egy bármely tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül hozzájusson a kiegészítő iratokhoz47, vagy

b) Legkésőbb 2018. október 18-án48 az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek már birtokában van az érintett dokumentáció.

Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy [a Semmelweis Egyetem] hozzáférjen a jelen egységes európai közbeszerzési dokumentum [a megfelelő rész/szakasz/pont azonosítása] alatt a [a közbeszerzési eljárás azonosítása: (Endoszkópos centrum felszereléséhez szükséges eszközök beszerzése a Semmelweis Egyetemen) hivatkozás az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hirdetményre, hivatkozási szám)] céljára megadott információkat igazoló dokumentumokhoz.

Keltezés, hely, és - ahol megkívánt vagy szükséges - aláírás(ok): [......]

1 A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az ajánlatkérő szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére.

2 Ajánlatkérő szervek részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Előzetes tájékoztató, vagy Szerződésről szóló hirdetmény.

Közszolgáltató ajánlatkérők részére: az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Időszakos előzetes tájékoztató, Szerződésről szóló hirdetmény, vagy a Minősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmény

3 A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös közbeszerzés esetén kérjük feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét.

4 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját.

5 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját.

6 Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges.

7 Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.). Ez az információ csak statisztikai célból szükséges.

Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót.

Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót;

Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely 250-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót.

8 Lásd a szerződésről szóló hirdetmény III.1.5. pontját.

9 Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai beilleszkedése.

10 A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek.

11 Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként.

12 Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. pont.

13 A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat (HL L 300., 2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint.

14 Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003. július 22-i, a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB kerethatározatának (HL L 192., 2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az ajánlatkérő szerv (közszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában meghatározott korrupciót is.

15 Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 316., 1995.11.27., 48. o.)

16 A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L 164., 2002.6.22., 3. o.) 1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az említett kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet.

17 A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 309., 2005.11.25., 15. o.) 1. cikkében meghatározottak szerint.

18 Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint.

19 Kérjük, szükség szerint ismételje.

20 Kérjük, szükség szerint ismételje.

21 Kérjük, szükség szerint ismételje.

22 A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban.

23 Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus) a magyarázatnak tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét.

24 Kérjük, szükség szerint ismételje.

25 Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését.

26 E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban vagy a 2014/24/EU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint

27 Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat.

28 Ezt az információt nem kell megadni abban az esetben, ha az a)-f) pontokban fölsorolt esetek valamelyikében a gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jog kötelezővé tette az eltérés lehetősége nélkül abban az esetben, ha a gazdasági szereplő mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére.

29 Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatározásait.

30 A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek szerint.

31 Kérjük, szükség szerint ismételje.

32 A 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint egyes tagállamok gazdasági szereplőinek egyes esetekben az adott mellékletben meghatározott egyéb követelményeknek is meg kell felelniük.

33 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik.

34 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik.

35 Pl. az eszközök és a források aránya.

36 Pl. az eszközök és a források aránya.

37 Kérjük, szükség szerint ismételje.

38 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet írhatnak elő, és elfogadhatnak öt évnél régebbi tapasztalatot.

39 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet írhatnak elő, és elfogadhatnak három évnél régebbi tapasztalatot.

40 Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig a magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében.

41 Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő igénybe veszi, a II. rész C. szakaszában meghatározottak szerint, külön-külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell kitölteni.

42 A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy - amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja - nevében a szállító/szolgáltató székhelye szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el.

43 Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy határozott, hogy a szerződés egy részére alvállalkozói szerződést köt, és az alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi annak a résznek a teljesítéséhez, akkor kérjük, hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra nézve külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti II. rész C. szakaszát.

44 Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz.

45 Kérjük, szükség szerint ismételje.

46 Kérjük, szükség szerint ismételje.

47 Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára. Amennyiben szükséges, ehhez csatolni kell a hozzáférésre vonatkozó jóváhagyást.

48 A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától függően.

IV. FEJEZET

## TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRÓL

1. Az ajánlat felbontása

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontása az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kerül megkezdésre. A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül.

A nem elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek.

Az ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerül az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek.

Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismertetheti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.

A nem elektronikusan beadott ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek.

2. Az ajánlatok elbírálása, érvényesség vizsgálata

2.1. Hiánypótlás, felvilágosítás (Kbt. 71. § alapján)

A Kbt. 71. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől felvilágosítást kérni. Ajánlatkérő egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség az újabb hiánypótlásra.

A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat vagy részvételi jelentkezés megfeleljen a közbeszerzési dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás során az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben szereplő iratokat – ideértve a 69. § (4)-(5) bekezdése szerint benyújtandó dokumentumokat is – módosítani és kiegészíteni is lehet.

Amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására -– a Kbt. 71. § (2) bekezdés szerinti felszólításban, illetve értesítésben megjelölt – határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra.

Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók.

Az ajánlatkérő kizárólag a Kbt. 71. § (1)-(2) bekezdése szerint és csak olyan felvilágosítást kérhet, amely az ajánlat elbírálása érdekében szükséges, a felvilágosítás kérése nem irányulhat az ajánlattevővel történő tárgyalásra.

A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat:

a) a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és

b) annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. [Kbt. 71. § (8) bekezdése]

(10) Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelel. A (3) vagy (8)-(9) bekezdés rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során.

2.2 Számítási hiba javítása

Ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelés eredményére kiható számítási hibát észlel, annak javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más – az ajánlatban megtalálható számításon alapuló – adatot. A számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatni kell [Kbt. 71. § (11) bekezdés.].

A közbeszerzési (döntőbizottsági) gyakorlat alapján azonban ebben a körben kizárólag azok a hibák kerülhetnek javításra, amelyek hibás matematikai műveletekből (összeadási, szorzási hibák) erednek, és nyilvánvalóan szembeötlők. Nem kerülhetnek javításra e körben a kiírással ellentétes, vagy hiányos árképzésre visszavezethető hibák, hiányosságok, az ajánlatkérő nem képezhet „új” árelemeket, nem pótolhat ajánlattételi hiányosságokat, nem javíthat hibás számítási módokat. Továbbá az ajánlatkérő nem köteles átszámolni a teljes ajánlatot, javítási kötelezettsége a nyilvánvaló, szembeötlő számítási hibák javítására terjed ki.

2.3 Aránytalanul alacsony ár vizsgálata

Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni kívánt szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében. [Kbt. 72. § (1) bekezdés]. Az ajánlatkérő a vizsgálat, és az ajánlat e tekintetben történő értékelése során a Kbt. 72. § (2)-(7) bekezdései szerint jár el.

3. Az ajánlat érvénytelensége

Az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § alapján, ha

„(1)  a) azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be;

b) az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt az eljárásból kizárták;

c) ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása alapján j) pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra került;

d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést;

e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;

f) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező

fa) valamely adatot a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy

fb) a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §].

(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a részvételre jelentkező ajánlatot tesz.

(4) Az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési Hatóság – a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján - tájékoztatást tesz közzé honlapján a Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről.

(5) Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő a (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel nem köteles a közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését előírni az ajánlatban, csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a (4) bekezdés szerinti követelményeknek.

(6) Az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen különösen az ajánlat, ha

a) azt az ajánlati kötöttség fennállása ellenére az ajánlattevő visszavonta;

b) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre;

c) az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előre meghatározott egy olyan összeget, amelyet meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fog nyilvánítani, és az ajánlat ezen összeget meghaladja.

4. Az érvényes ajánlat(ok) bírálati szempont szerinti értékelése

Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték szempontja alapján bírálja el.

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 1-10 pont.

Értékelés módszere:

Mindegyik részszempont esetében ajánlatkérő két tizedesjegy pontosságig számol, majd az így kapott számot beszorozza a súlyszámmal. Az így kialakuló pontszám esetében is csak két tizedes jegy pontosságig veszi figyelembe az ajánlatok pontszámát.

A fentiek szerint kiszámított pontok az adott részszemponthoz rendelt súlyszámmal (szorzószámmal) felszorzásra kerülnek, amelynek eredménye a súlyozott pont. Az értékelés tárgyát képező pontszám a súlyozott pontok összege.

Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő, érvényesnek minősített ajánlatokat értékeli a legjobb ár-érták arányt tartalmazó ajánlat értékelési szempontja szerint.

Az értékelési szempontra vonatkozó ajánlat csak pozitív egész érték lehet, nulla és negatív érték nem ajánlható meg, a nulla vagy negatív megajánlást tartalmazó ajánlat érvénytelen.

Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 131. § (4) bekezdését, azaz az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelöli.

Az eljárás keretében alkalmazott értékelési szempontok a következők:

            - rész: Modern endoszkópos rendszerek felső és alsó diagnosztikus és terápiás ellátásra beleértve endoszkópos UH készüléket lineáris elektronikus ultrahangos videogasztroszkóppal

| Bírálati részszempont | Megajánlott érték |
| --- | --- |
| 1. Ellenszolgáltatás (Nettó ajánlati összár) (előny a kisebb) (fordított arányosítás) | ……………………… Ft + ÁFA |
| 2. Központi vezérlő egység processzor - A vezérlőegységhez legyenek csatlakoztathatóak laparoszkópos eszközök, melyek képe látható a torony monitorán (igen/nem, előny az igen) | igen/nem |
| 3. Központi vezérlő egység processzor - Magyar nyelvű menürendszer megléte (igen/nem, előny az igen) | igen/nem |
| 4. Központi vezérlő egység processzor - Képmerevítési és mentési funkció használatakor több képből a legélesebb automatikus kiválasztása (igen/nem, előny az igen) | igen/nem |
| 5. Xenon fényforrás - A fényszűrő funkció optikai szűréssel valósul meg a fényforrásban (igen/nem, előny az igen) | igen/nem |

Bírálati módszerek:

- az 1. bírálati részszempont esetén a fordított arányosítás módszerét,

- a 2-5. részszempontok esetében a pontozást, mint abszolút értékelési módszert alkalmazzuk.

Az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazzuk az alábbi képlet szerint:

P = (A legjobb / A vizsgált) x (Pmax - Pmin) + Pmin
ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

A 2-5. részszempontok esetében a pontozást, mint abszolút értékelési módszert alkalmazzuk; a meghatározott műszaki tartalom / paraméter megléte (igen válasz) esetén 10 pontot, annak hiányában (nem válasz esetén) 1 pontot kap az ajánlattevő.

2. rész – Nagyfrekvenciás vágó-koagulátor endoszkópos felhasználásra:

| Bírálati részszempont | Megajánlott érték |
| --- | --- |
| 1. Ellenszolgáltatás (Nettó ajánlati összár) (előny a kisebb) (fordított arányosítás) | ……………………… Ft + ÁFA |
| 2. Újra bekapcsoláskor utolsó beállítás megtartása (igen/nem, előny az igen) | igen/nem |

- az 1. bírálati részszempont esetén a fordított arányosítás módszerét,

- a 2. részszempont esetében a pontozást, mint abszolút értékelési módszert alkalmazzuk.

Az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazzuk az alábbi képlet szerint:

P = (A legjobb / A vizsgált) x (Pmax - Pmin) + Pmin
ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

A 2. részszempont esetében a pontozást, mint abszolút értékelési módszert alkalmazzuk; a meghatározott műszaki tartalom / paraméter megléte (igen válasz) esetén 10 pontot, annak hiányában (nem válasz esetén) 1 pontot kap az ajánlattevő.

3.rész – 1 db komplett video endoszkópos torony:

| Bírálati részszempont | Megajánlott érték |
| --- | --- |
| 1. Ellenszolgáltatás (Nettó ajánlati összár) (előny a kisebb) (fordított arányosítás) | ……………………… Ft + ÁFA |
| 2. Video-processzor rész: Hullámhossz módosítások száma, minimum 3 maximum 10, (előny a több) | ....... |
| 3. Kórházi informatikai rendszerhez közvetlen DICOM kapcsolat (pontozás) (igen/nem, előny az igen) | igen/nem |
| 4. Dupla csatornás video-gasztroszkóp, amely kompatibilis a Fuji EXP-4450HD processzor alapú központi egységekkel rész – Külső átmérője a flexibilis résznek (mm): min. 9 mm - max. 12,6 mm (előny a kisebb) | ......... |

Az 1. és 4. részszempont esetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazzuk az alábbi képlet szerint:

P = (A legjobb / A vizsgált) x (Pmax - Pmin) + Pmin
ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

A 2. részszempont esetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazzuk az alábbi képlet szerint:

P = (A vizsgálat / A legjobb) x (Pmax - Pmin) + Pmin
ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ha a hullámhossz-módosítások száma nem éri el a 3-at, az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen. A maximális 10-nél nagyobb érték megajánlása esetén is a 10 pontot kap az ajánlattevő.

A 3. részszempont esetében a pontozást, mint abszolút értékelési módszert alkalmazzuk; a meghatározott műszaki tartalom / paraméter megléte (igen válasz) esetén 10 pontot, annak hiányában (nem válasz esetén) 1 pontot kap az ajánlattevő.

4. rész – Endoszkópmosó automata:

| Bírálati részszempont | Megajánlott érték |
| --- | --- |
| 1. Ellenszolgáltatás (Nettó ajánlati összár) (előny a kisebb) (fordított arányosítás) | ……………………… Ft + ÁFA |
| 2. Rövid, maximum 40 perces ciklusidő (pontozás) (igen/nem, előny az igen) | igen/nem |

- az 1. bírálati részszempont esetén a fordított arányosítás módszerét,

- a 2. részszempont esetében a pontozást, mint abszolút értékelési módszert alkalmazzuk.

Az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazzuk az alábbi képlet szerint:

P = (A legjobb / A vizsgált) x (Pmax - Pmin) + Pmin
ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

A 2. részszempont esetében a pontozást, mint abszolút értékelési módszert alkalmazzuk; a meghatározott műszaki tartalom / paraméter megléte (igen válasz) esetén 10 pontot, annak hiányában (nem válasz esetén) 1 pontot kap az ajánlattevő.

–

5. Eredménytelen az eljárás a Kbt. 75. § alapján, ha

a) nem nyújtottak be ajánlatot vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában részvételi jelentkezést;

b) kizárólag érvénytelen ajánlatot vagy részvételi jelentkezést nyújtottak be;

c) az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség és egyetlen ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát.

(2) Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha

a) a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [53. § (4)-(6) bekezdés];

b) a - (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel;

c) valamelyik ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező érdekeit súlyosan sértő cselekményt követ el;

d) a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándékától, az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredménytelennek az eljárást akkor, ha a jogszerűtlen eljárást lezáró döntés megsemmisítését követően jogszerű döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége helyreállítható.

f) a közbeszerzéshez támogatást nyújtó vagy a közbeszerzések jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzését végző szerv megállapítása szerint súlyos jogsértés történt, és a közbeszerzési eljárás szabályai szerint ajánlatkérőnek már nincs lehetősége az eljárás jogszerűségét helyreállítani.

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

Az ajánlatkérő az eljárás eredményéről az ajánlattevőt írásban tájékoztatja, az ajánlatról készített írásbeli összegezés megküldésével. A szerződést a közbeszerzési dokumentumok tartalma szerint köti meg. Ha e törvény másként nem rendelkezik, nem köthető meg a szerződés az írásbeli összegezés – ha az összegezés javítására kerül sor és az eljárás eredményességére, az ajánlat érvényességére vagy az értékelés eredményére vonatkozó adat módosul, a módosított összegezés – megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig [a Kbt. 131. § (8) bekezdés figyelembevételével].

6. Az ajánlat kezelése

A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától [Kbt. 37. § (2) bekezdés], a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes iratot a szerződés teljesítésétől számított legalább öt évig megőrzi. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak – bírósági felülvizsgálat esetén a felülvizsgálat – jogerős befejezéséig, de legalább az említett öt évig megőrzi.

Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy jogszabályban feljogosított más szerv kérésére a közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megküldeni vagy részükre elektronikus úton hozzáférést biztosítani.

V. FEJEZET

## SZERZŐDÉSTERVEZET

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

## TERVEZET

amely létrejött

a Semmelweis Egyetem
(1085 Budapest, Üllői út 26.),
mint Vevő

és a

……………………….

………………………

mint Eladó

között

„Endoszkópos centrum felszereléséhez szükséges eszközök beszerzése a Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinikája és I. sz. Sebészeti Klinikája részére”

tárgyban

Budapest, 2017.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

TERVEZET

mely létrejött egyrészről a

Semmelweis Egyetem

székhely:					1085 Budapest, Üllői út 26.

ÁHT:						230254

adószám:					15329808-2-42

számlavezető bank:				Magyar Államkincstár

számla száma:					10032000-00282819-00000000

képviseli:					Dr. Szász Károly kancellár,

mint Vevő (továbbiakban: Vevő),

másrészről

…………………

cím:

adóigazgatási száma:

bankszámlaszáma:

cégjegyzékszáma:

cégjegyzéket vezető bíróság:

képviseli:

mint Eladó (továbbiakban: Eladó),

(a továbbiakban együttesen: Felek) között, az alulírott napon és helyen az alábbiakban meghatározottak szerint.

Preambulum

A Semmelweis Egyetem, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része alapján uniós értékhatárt elérő közbeszerzési eljárást folytatott le „Endoszkópos centrum felszereléséhez szükséges eszközök beszerzése a Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinikája és I. sz. Sebészeti Klinikája részére” tárgyában.

Eladó, aki a Közbeszerzési Dokumentumokban (közbeszerzési műszaki leírás, a nyertes ajánlattevővel/ajánlattevőkkel aláírásra kerülő szerződés tervezete, az ajánlat elkészítéséhez szükséges előírások, formai követelmények, nyilatkozatminták, továbbá az eljárást megindító felhívásban – az ott lehetséges szűk terjedelemben – megadott információk, feltételek) meghatározott specifikumokkal rendelkező berendezés forgalmazásának és karbantartásának jogosultságával rendelkező szakcég, részt vett az eljárásban, és Ajánlatkérő döntése alapján a közbeszerzés …. része vonatkozásában elnyerte a közbeszerzési szerződés teljesítésének jogát.

Jelen adásvételi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan részét képezik a Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltak, amelyek azonban teljes körűen fizikailag nem kerülnek jelen Szerződés mellé csatolásra. A Szerződéshez fizikailag csatolt mellékletek felsorolása a Szerződés végén található.

A fentiek alapján - a Közbeszerzési Dokumentumokban rögzített feltételnek eleget téve - Felek az alábbi Szerződést kötik.

- A Szerződés tárgya

  - Jelen Szerződés tárgya az 1. sz. mellékletben meghatározott berendezések. Jelen Szerződés aláírásával Vevő megrendeli, Eladó pedig elvállalja a Szerződés 1. sz. mellékletében (Műszaki leírás) az adott részben meghatározott berendezések (a továbbiakban: Berendezés):

- szállítását,

- telepítését,

- üzembe helyezését (ahol ez értelmezhető),

- kiépített csatlakoztatóhoz történő beüzemelésének elvégzését,

- telepítésének befejezését követően 3 napos időtartamban

    - technikai próbaüzem elvégzését,

    - a Vevő által elvégzett orvosszakmai próbaüzem során közreműködést,

    - a kezelőszemélyzet betanítását (12 fő), továbbá

- a Berendezésre az e) pontban meghatározott feladatok teljesítésének napjától kezdődően – az 1. rész esetében (processzorok, endoszkópok): 18 hónap, a 2. rész esetében (nagyfrekvenciás vágóegység): 12 hónap, a 4. rész esetében (endoszkópmosó berendezések): 12 hónap – jótállás biztosítását,

a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a jogszabályokban rögzített minőségben, kivitelben, típusban és mennyiségben, az Eladó Ajánlatában megadott áron, valamint a Szerződésben meghatározott feltételekkel, az alábbi rész(ek) szerint:

- rész – Modern endoszkópos rendszerek felső és alsó diagnosztikus és terápiás ellátásra beleértve endoszkópos UH készüléket lineáris elektronikus ultrahangos videogasztroszkóppal a Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika operatív endoszkópos centruma részére

- rész – Nagyfrekvenciás vágó-koagulátor endoszkópos felhasználásra;

- rész – 1 db komplett video endoszkópos torony;

- rész – Endoszkópmosó automata (3db)

  - CPV kód: 33168000-5	Endoszkópiás és endosebészeti készülékek

  - Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő az 1.1. pontban meghatározott Berendezést olyan módon köteles tőle megvásárolni, ahogy ez a Szerződés 6. pontjában meghatározásra kerül.

- A Szerződés hatályba lépése, a teljesítés határideje, helye

  - Jelen Szerződés mindkét Fél általi aláírás napján lép hatályba, rendelkezéseit a Szerződés aláírásának napjától kell alkalmazni. Amennyiben a Szerződés aláírása a Felek részéről nem egyidejűleg történik meg, úgy a hatályba lépés napja a Szerződést utolsóként aláíró Fél aláírási dátumával számszerűen egyezik meg. A Szerződést a Felek az 1. rész esetében 30, a 2. rész esetében 30, a 3. rész esetében 30, a 4. rész esetében 45 napos határozott időtartamra kötik. Vevő a Szerződés aláírásával megrendeli, az Eladó pedig kötelezettséget vállal, hogy a Szerződés aláírásától számított, legkésőbb az 1. rész esetében 30, a 2. rész esetében 30, a 3. rész esetében 30, a 4. rész esetében 45 napon belül a Berendezéseket leszállítja, telepíti, üzembe helyezi, technikai próbaüzemét elvégzi, az orvosszakmai próbaüzem lebonyolításában közreműködik, majd ezek eredményes elvégzésének napjától kezdődően biztosít jótállást.

  - A teljesítés helye:

- rész: Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika (1082 Budapest Üllői út 78.)

- rész: Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika (1082 Budapest Üllői út 78.)

- rész: I. sz. Belgyógyászati Klinika / SBO (1083 Budapest, Korányi Sándor u. 2/a.)

- rész:

- 2 db endoszkóp mosó-fertőtlenítő berendezés esetében:

Semmelweis Egyetem I.sz. Sebészeti Klinika (1082 Budapest Üllői út 78.)

- 1 db endoszkóp mosó-fertőtlenítő berendezés esetében:

Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika / SBO (1083 Budapest, Korányi Sándor u. 2/a.)

  - Vevő előteljesítést elfogad.

  - A technikai próbaüzemet Eladó részéről kizárólag a Berendezés gyártója által minősített szervizmérnökök végezhetik. Eladó felelősséget vállal azért, hogy a Szerződés teljesítésében résztvevő szakemberek megfelelnek a munkavégzéshez szükséges hatósági, törvényi és szakmai előírásoknak. Eladó továbbá közreműködik a Vevő által elvégzendő orvosszakmai próbaüzem lebonyolításában, a 3. pontban részletezettek szerint.

  - Felek kötelesek a Berendezés 2.4. pont szerinti technikai és orvosszakmai próbaüzemének befejezésekor a sikeres teljesítésről jegyzőkönyvet (a továbbiakban: teljesítésigazolás) felvenni (3. pont). A teljesítésigazolás tartalmazza az üzembe helyezett Berendezés tételes jegyzékét, az azon fellelhető esetleges külsérelmi nyomokat, valamint a Berendezés paramétereinek a Felek általi beméréséről készült adatokat. A sikeres próbaüzemről felvett jegyzőkönyv időpontja tekintendő a Szerződés teljesítése szempontjából irányadó időpontnak, amikor a Vevő a Berendezéseket mennyiségileg és minőségileg átveszi.

- Eladó kötelezettségei

  - A próbaüzem akkor tekinthető sikeresnek, ha Eladó a Berendezések technikai próbaüzemét elvégzi. A technikai próbaüzem akkor sikeres, ha valamennyi hatályos műszaki szabványnak és jogszabályi előírásnak megfelel. A Vevő által elvégzett orvosszakmai próbaüzem akkor sikeres, ha legalább 3 napos időtartamban folyamatosan hiba nélkül működnek a Berendezések, illetve valamennyi, a Műszaki leírás szerinti funkció is zavartalanul működik. Amennyiben az orvosszakmai próbaüzem 3 napos időtartama alatt a fenti feltételek nem teljesülnek, annak időtartama meghosszabbodik mindaddig, amíg a Berendezések 3 napon keresztül folyamatosan hiba nélkül működnek.

  - Eladó a technikai próbaüzem elvégzését követő orvosszakmai próbaüzem során Vevőt ellenőrzi, közreműködő jelleggel műszakilag támogatja, az esetlegesen felmerülő technikai jellegű hibák elhárításában segédkezik.

  - Eladó a Szerződés alapján külön díjazás felszámítása nélkül hajtja végre a gyártó által kidolgozott biztonságtechnikai és üzembiztonsági módosításokat, szoftveres fejlesztéseket a Berendezésen.

  - Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés hatálya alatt biztosítja az együtt leszállításra kerülő Berendezés szoftverek update-jét és igény szerint upgrade-jét (ahol ez értelmezhető):

- Update alatt a Berendezés meglévő funkcióinak javítása, fejlesztése és üzembiztonságának növelése értendő, beleértve az update alkalmazásához szükséges hardver bővítést / cserét is. Update biztosítására díjmentesen kerül sor.

- A végzett upgrade alatt az új funkcióval történő bővítése vagy meglévő funkcióinak továbbfejlesztése, illetve bővítése értendő. Eladó köteles a Vevőt az esetleges upgrade-ekről minden új verzió kibocsátásakor előzetesen írásban értesíteni.

  - A Szerződésben meghatározott feladatok elvégzésével kapcsolatosan esetlegesen felmerülő személyiségi, szerzői, illetve egyéb jogi kérdéseket illetően Eladó köteles a tőle elvárható legnagyobb gondossággal eljárni és azokról Vevőt előzetesen tájékoztatni.

  - Eladó köteles a Vevő által meghatározott más Megbízottal, illetve harmadik személlyel együttműködni az egyes feladatok ellátása során.

  - Eladó a Vevővel egyeztetett információk alapján teljesíti a Szerződés szerinti feladatait és kötelezettségeit. Eladó kötelezettsége a feladatok folyamatos, az előírásoknak, valamint a Vevő utasításainak és elvárásainak megfelelő módon és minőségben történő elvégzése, valamint a Szerződésben meghatározott egyéb kötelezettségeinek ellátása. Eladó köteles a Vevővel egyeztetni a helyszíni munkák ütemezését.

- Vevő kötelezettségei

  - Vevő köteles biztosítani a Berendezés mindennapos működéséhez szükséges karbantartását a Felhasználói Kézikönyv és Eladó utasításai szerint, köteles továbbá biztosítani, hogy munkatársai rendelkezzenek a Berendezés használatához szükséges megfelelő képzettséggel. Vevő köteles továbbá a Berendezést gondosan kezelni és működtetni, a károktól megóvni, különös tekintettel az időjárási hatásokra, nedvességre és porszennyeződésekre stb.

  - Vevő köteles - Eladó írásbeli hozzájárulása hiányában - a Berendezés bármely kiegészítésétől vagy megváltoztatásától tartózkodni.

  - Amennyiben Vevő érdekkörében bármely hatósági engedély vagy harmadik személy nyilatkozata szükséges a Szerződés teljesítéséhez, úgy annak megszerzése Vevő feladata.

- Ellenszolgáltatás

  - Ellenszolgáltatás az elnyert részben:

    - Felek megállapodnak, hogy az 1. rész tekintetében a jelen Szerződés 1.1. pontjában meghatározott feladatok ellátásáért Eladót nettó …………………… Ft + ÁFA, azaz nettó …………………… Ft + ÁFA összegű ellenszolgáltatás illeti meg, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA tv.) mindenkor hatályos rendelkezéseinek megfelelően.

    - Felek megállapodnak, hogy a 2. rész tekintetében a jelen Szerződés 1.1. pontjában meghatározott feladatok ellátásáért Eladót nettó …………………… Ft + ÁFA, azaz nettó …………………… Ft + ÁFA összegű ellenszolgáltatás illeti meg, az ÁFA tv. mindenkor hatályos rendelkezéseinek megfelelően.

    - Felek megállapodnak, hogy a 3. rész tekintetében a jelen Szerződés 1.1. pontjában meghatározott feladatok ellátásáért Eladót nettó …………………… Ft + ÁFA, azaz nettó …………………… Ft + ÁFA összegű ellenszolgáltatás illeti meg, az ÁFA tv. mindenkor hatályos rendelkezéseinek megfelelően.

    - Felek megállapodnak, hogy a 4. rész tekintetében a jelen Szerződés 1.1. pontjában meghatározott feladatok ellátásáért Eladót nettó …………………… Ft + ÁFA, azaz nettó …………………… Ft + ÁFA összegű ellenszolgáltatás illeti meg, az ÁFA tv. mindenkor hatályos rendelkezéseinek megfelelően.

  - Vevő előleget nem fizet Eladó részére.

  - Az 5.1. pontban meghatározott ellenszolgáltatás tartalmaz minden, a Szerződéssel kapcsolatos díjat és költséget (bel- és külföldi szállítás, vám, egyéb járulékos költségek, stb.), beleértve a teljesítés helyére (2.2. pont) történő kiszállítás költségeit is.

  - Amennyiben a Berendezés üzemszerű működéséhez és / vagy a Felhasználói Kézikönyv szerinti üzembe helyezéséhez bármilyen egyéb anyagra, eszközre, tartozékra, alkatrészre szükség van, úgy azt az Eladónak a teljesítési határidőre biztosítania kell, amiért külön ellenszolgáltatás nem számítható fel. Az ellenszolgáltatásnak tartalmaznia kell ezen anyagok, eszközök, tartozékok, alkatrészek ellenértékét is.

  - Eladó kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az 5.1. pont szerinti ellenszolgáltatás összegén kívül a Szerződés teljesítésével kapcsolatban egyéb díjat, költséget nem számol fel.

  - Felek a Berendezésnek a Szerződésben rögzített árát fix árnak tekintik, amelyet a Szerződés időtartama alatt Eladó a Vevő hátrányára nem módosíthat, így többek között a magyarországi, vagy a világpiaci árak alakulására, az inflációs rátára és az árfolyamok változására tekintettel sem.

  - Vevő kijelenti, hogy jelen Szerződés ellenértéke a 2016. évben megpályázott és elnyert un. konszolidációs támogatás terhére biztosított. A Vevő a támogatást kizárólag az egészségügyért felelős miniszter engedélyében meghatározott cél megvalósítására fordíthatja és 2017. június 30-ig használhatja fel. A Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja és a (3) bekezdésében foglaltak alapján a Vevő fenntartja a Szerződéstől való elállás jogát, amennyiben a Felek a Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésére 2017. június 30. napjáig nem képesek. Vevő kijelenti, hogy amennyiben a támogatási szerződés módosításra kerül az elszámolási határidő tekintetében, akkor az új határidőre tekintettel dönt az elállási jog gyakorlásáról.

- Fizetési feltételek

  - A Berendezés jelen Szerződés szerinti leszállításáért, telepítéséért, technikai próbaüzemének teljesítéséért járó, az 5.1. pontban meghatározott ellenszolgáltatás kifizetése az igazolt teljesítést (a sikeres technikai próbaüzem 2.5. pont szerinti jegyzőkönyvvel igazolt elvégzését) követően kiállított számla alapján történik.

  - A Berendezést a leszállításkor szállítólevélnek kell kísérnie, amely tartalmazza a Berendezés megnevezését, mennyiségét, az ellenszolgáltatás nettó és bruttó ellenértékét, az ÁFA összegét. A számla – amely tartalmazza a szállítólevél számát – és a szállítólevél tartalmának meg kell egyeznie.

  - Eladó a szerződésszerű teljesítést követően kibocsátott számlán a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (1) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeken, továbbá az ÁFA törvény 169. §-ban rögzítetteken túl köteles feltüntetni a teljesítés jogcímét (a Szerződés tárgya, valamint a számlához kapcsolódó teljesítés megnevezése). Szabályszerű a számla többek között, ha az a Vevő nevére és számlázási címére [Semmelweis Egyetem (1085 Budapest, Üllői út 26.)] van kiállítva és feltünteti az átvevő egység nevét és címét, valamint a leszállított Berendezés pontos megnevezését, VTSZ számát és termékkódját is (adott esetben). Eladónak a cégszerűen aláírtan, 2 eredeti példányban benyújtott számlához csatolnia kell a Vevő által aláírt teljesítésigazolás 1 (egy) másolati példányát.

  - Vevő az Eladó teljesítését igazoló, Vevő átvevője / kapcsolattartója által leigazolt és átvételi elismervénnyel ellátott, alakilag és tartalmilag helyes számláját az 5.1. pont szerinti ellenszolgáltatás esetében a számla igazolt kézhezvételét követően 30 napon belül, átutalással fizeti meg a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (10) bekezdései, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján, Eladó …………………………-nál vezetett ……………………….. számú bankszámlájára.

  - Az Eladó által kiállított számla tartalmazza a Szerződés tárgyát képező Berendezés ellenértékét, így ezeken túlmenően Eladó semmilyen jogcímen nem jogosult Vevőtől további díj- vagy költségtérítésre.

  - Vevő fizetési kötelezettsége teljesítettnek minősül azon a napon, amikor a Vevő számláját számlavezető pénzintézete megterhelte. Vevő köteles írásban haladéktalanul értesíteni az Eladót abban az esetben, ha a kiszámlázott összeget kifogásolja. Eladó köteles a számlával kapcsolatos kifogásokról szóló írásbeli értesítés kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül a Vevőnek tájékoztatást nyújtani, illetve a számlát kijavítani. A fizetési határidő az ismételten kibocsátott számla elfogadásától újra kezdődik.

  - Vevő fizetési késedelme esetén Eladó a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti késedelmi kamat követelésére jogosult.

  - Vevő felhívja Eladó figyelmét, hogy jelen Szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § rendelkezésének hatálya alá esik, továbbá Felek a kifizetéseknél alkalmazzák a mindenkori ÁFA törvény rendelkezéseit.

  - Eladó tudomásul veszi, hogy az Art. 36/A. § (2) bekezdésében előírt tájékoztatási kötelezettség megsértése esetén a kifizetést teljesítő (ajánlattevő, Kbt. szerinti alvállalkozó, polgári jog szerinti alvállalkozó) az Art. 172. § (17) bekezdése alapján kifizetésenként a kifizetés összegének 20%-ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

  - Felek megállapodnak, hogy nem alkalmazhatóak a késedelmes fizetés szabályai, jogkövetkezményei, ha a Vevő az Art. 36/A. §-ában előírtaknak megfelelő feltételek teljesülése hiányában visszatartja a kifizetést. Amennyiben Eladó nem teljesíti határidőben a kifizetés jogszabály szerinti előfeltételeit, Vevő fizetési határideje az Eladó késedelmének idejével meghosszabbodik.

  - Vevő nem esik fizetési késedelembe, ha Eladó nem teljesíti a díjazása iránt igénye érvényesítéséhez a Szerződésben és az irányadó jogszabályban előírt feltételeket.

  - Eladó vállalja, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltak alapján

- nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

- a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíti.

Az e pontban meghatározott követelmények megsértése esetén a Vevő azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést.

- Szerződésszegés és jogkövetkezményei

  - Eladó szavatol azért, hogy a Szerződésben meghatározott feladatokat határidőben elvégzi, továbbá a Szerződés teljesítésének időtartama alatt a Szerződés szerinti feladatok elvégzése és Vevő támogatása céljából folyamatosan a Vevő rendelkezésére áll, és biztosítja a Szerződés minőségi teljesítéséhez szükséges szakértelmet, szakemberforrást és technikai hátteret.

  - A Szerződésben meghatározott feladatok elvégzésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő személyiségi, szerzői, illetve egyéb jogi kérdéseket illetően Eladó köteles a tőle elvárható legnagyobb gondossággal előzetesen eljárni és azokról a Vevőt előzetesen tájékoztatni. Eladó szavatolja, hogy a Berendezés, illetve az 1. sz. mellékletben rögzítettek vonatkozásában harmadik személynek nincsen olyan - így különösen szellemi alkotásokra (szellemi tulajdonjogra) vonatkozó - joga (pl. szerzői joga, szabadalma, újítása vagy védjegye), amely a Vevőnek e használati jogát korlátozná, vagy megakadályozná. Eladó vállalja, hogy ha a Berendezés tekintetében harmadik személynek ilyen joga lenne, a lehető legrövidebb időn belül megszerzi a harmadik személyek szükséges hozzájárulását. Ha a szükséges hozzájárulásokat Eladó nem tudja megszerezni, a Vevő jogosult a hozzájárulásokat az Eladó költségére megszerezni, vagy a Szerződés szerint fizetendő esedékes Eladói díjrészletet csökkenteni, illetve a Szerződéstől elállni.

  - Vevő kötbérfizetési kötelezettséget a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésében rögzítettekre tekintettel olyan okból megvalósuló szerződésszegés esetén írhat elő, amelyért Eladó felelős. Vevő a jelen Szerződés alábbi pontjaiban rögzítettek szerint késedelmi, hibás teljesítési, valamint meghiúsulási kötbér követelésére jogosult.

  - Késedelmi kötbér

    - Vevő késedelembe esik, ha

- a Szerződésben írt ellenszolgáltatást határidőben nem, vagy csak részben fizeti meg; illetve

- a szerződésszerűen felajánlott teljesítést nem fogadja el (Ptk. 6:156. § (1) bekezdése), vagy elmulasztja azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy Eladó szerződésszerűen teljesíteni tudjon.

    - Vevő köteles megtéríteni Eladónak a késedelemből eredő kárát, kivéve, ha bizonyítja, hogy a késedelmet ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. (Ptk. 6:142. §)

    - Eladó késedelmesen teljesít:

- ha a Szerződésben, valamint a Vevő által megállapított teljesítési határidő jelen Szerződés tárgya vonatkozásában eredménytelenül eltelt,

- más esetekben, ha kötelezettségét a Vevő felszólítására (a Vevő által megjelölt határidőn belül) nem teljesíti.

    - Eladó köteles megtéríteni a Vevőnek a késedelemből eredő kárát, kivéve, ha Eladó bizonyítja, hogy a késedelmet ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa (Ptk. 6:142. §). Eladó jelen Szerződés szerinti kötelezettsége teljesítésének felelős késedelme esetén a Vevő késedelmi kötbérre jogosult.

    - A késedelmi kötbér számítása:

- a kötbér mértéke a Szerződés nettó ellenértékének 1%-a naponta, a késedelem napjaira vetítve, de maximum 20%-a.

    - A késedelmi kötbér maximális mértékének elérése esetén Vevő jogosult elállni a Szerződéstől, illetve azonnali hatállyal felmondhatja azt. A Szerződéstől való elállás, illetve felmondás esetén Vevő jogosult jelen Szerződésben rögzített meghiúsulási kötbért érvényesíteni, azonban ebben az esetben nem érvényesíthet késedelmi kötbért.

    - Vevő – függetlenül attól, hogy Eladó a késedelmét kimentette-e – követelheti a teljesítést (a késedelmi kötbér érvényesítése nem mentesíti Eladót a teljesítés alól), vagy ha a késedelem következtében a Szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt, elállhat a Szerződéstől, illetve felmondhatja azt. Eladó késedelme a Vevő egyidejű késedelmét kizárja.

  - Hibás teljesítés

    - Eladó szavatosságot vállal azért, hogy a Szerződés tárgyát képező Berendezés és az 1.1. pontban meghatározott feladatok teljesítése megfelel a jogszabályoknak, a Vevő eljárást megindító felhívásában, a Közbeszerzési Dokumentumokban, a szakmai ajánlatában és jelen Szerződésben foglalt minőségi és egyéb követelményeknek.

    - Eladó hibásan teljesít, ha a Szerződésben meghatározott Berendezés nem felel meg az 1. sz. mellékletben és a 7.5.1. pontban foglalt követelményeknek. Hibás teljesítés esetén Eladó a Vevő felszólításában meghatározott határidőn, de legfeljebb 30 napon belül köteles biztosítani a hiba jellegétől függően a hiba kijavítását, vagy a Berendezés kicserélését a Ptk. 6:159. § (2) bekezdés a) pontja alapján. Amennyiben a hiba jellege (javíthatósága, a javítás módja, stb.) tekintetében a Felek között vita merül fel, Eladó köteles a saját költségére az illetékes szervek szakvéleményét beszerezni. Vevő a hiba kijavítására, vagy kicserélésére adott határidő eredménytelen lejáratát követően a 7.4. pontban meghatározott késedelmi kötbérre jogosult.

    - Ha a hibás teljesítés miatt Vevő teljesítéshez fűződő érdeke megszűnt – így különösen, de nem kizárólagosan, ha az Eladó a kijavítást, helyreállítást nem vállalja, vagy kijavítás rövid idő alatt értékcsökkenés és Vevő érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges, a Vevő súlyos szerződésszegési okra hivatkozással elállhat a Szerződéstől, illetve azonnali hatállyal felmondhatja azt.

    - Amennyiben a kellékszavatossági jogok Vevő általi érvényesítése esetén a 7.5.2. pontban megadott határidő tekintetében Eladó késedelmesen teljesítés, Vevő késedelmi kötbérre jogosult.

    - Vevő a Ptk. 6:187. § (2) bekezdés alapján a hibás teljesítési kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.

  - Meghiúsulási kötbér

    - Vevő az alábbi súlyos szerződésszegési esetekben jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve attól elállni és egyúttal meghiúsulási kötbért érvényesíteni:

- ha a teljesítés során nyilvánvalóvá válik, hogy Eladó jelen Szerződés szerinti feladatai teljesítését csak olyan számottevő késéssel, illetve hibásan tudja elvégezni, amire tekintettel Vevőnek a Ptk. 6:140. § (1) bekezdés szerinti, a Szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt;

-	a hibás teljesítési, illetve a késedelmi kötbér maximális mértékének elérése esetén;

-	amennyiben Eladó a jelen Szerződés teljesítését jogos ok nélkül megtagadja, illetve Eladó olyan okból, amelyért felelős, a Szerződésben meghatározott kötelezettségeit nem teljesíti (az előírt teljesítési véghatáridő vonatkozásában 15 napot meghaladó lemaradása lenne);

-	ha a felmondásra, illetve elállásra az Eladó (más) súlyos szerződésszegése adott okot – így különösen, de nem kizárólagosan, ha hibásan teljesít és kijavítási kötelezettségének ésszerű időn belül sem tesz eleget;

-	Eladó a Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglalt magatartások valamelyikét megvalósítja;

-	a Kbt. 143. § (2) bekezdése szerinti körülmény fennáll.

    - A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó ellenszolgáltatás 25%-a.

  - Felmondás, illetve elállás és meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén a Vevő többé nem követelheti a Szerződés teljesítését az Eladótól.

  - Ugyanazon jogcímen kizárólag egyféle kötbér követelhető. A kötbérek érvényesíthetőségére a Ptk. 6:186-6:187. §-aiban foglaltak az irányadóak.

  - A késedelmi kötbér a késedelem megszűnésekor, a hibás teljesítési kötbér a hibás teljesítésről készült jegyzőkönyv keltekor, a meghiúsulási kötbér pedig az Eladó teljesítési képességének megszűnéséről, vagy a teljesítés megtagadásáról történő Vevői tudomásszerzéskor, illetve késedelmes, vagy hibás teljesítést követően az érdekmúlás és elállás Eladóval történő közlésekor válik esedékessé.

  - Késedelem és hibás teljesítés estén Eladó haladéktalanul, illetve a Vevő által tűzött póthatáridőn belül továbbra is köteles a teljesítésre, a késedelem, vagy a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti Eladót a teljesítés alól.

  - Vevő a késedelmi és meghiúsulási kötbért jogosult számla kibocsátása útján is érvényesíteni, illetve a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerinti esetben választása szerint azt az Eladó számlájába beszámítani.

  - Vevő a kötbérek mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát. Felek rögzítik, hogy bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Vevő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről, amelyeket a Vevő szerződésszegés esetén érvényesíthet.

- Jótállás

  - Eladó a Szerződés alapján a leszállításra kerülő Berendezésre a leszállítást követően – a 2.5. pontban rögzített teljesítésigazolás Vevő általi aláírásának napjától kezdődően számított – az 1. rész esetében (processzorok, endoszkópok): 18 hónap, a 2. rész esetében (nagyfrekvenciás vágóegység): 12 hónap, a 4. rész esetében (endoszkópmosó berendezések): 12 hónap  – időtartamra (gyártói) jótállást vállal a Ptk. 6:171-6:173. §-ai, illetve a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok szerint. A jótállási jogokat a Vevő érvényesítheti. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vevő a Berendezést nem tudja rendeltetésszerűen használni.

  - Eladó az előzőekben meghatározott feltételekkel a Szerződés aláírásával teljes körű jótállást vállal a leszállításra kerülő Berendezés felhasználhatóságára, illetve arra, hogy az megfelel a vonatkozó hatósági előírásoknak. A Berendezés mentes mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési vagy egyéb olyan hibáktól, amelyek Eladó tevékenységéből vagy mulasztásból erednek, vagy amelyek Eladó érdekkörében merültek fel.

  - A jótállási időszak alatt előforduló meghibásodásokat Eladó – saját választása szerint – kijavítás vagy kicserélés útján saját költségére küszöböli ki. Eladó a jótállás keretében köteles a Berendezésnek a gyártó által előírt felülvizsgálati karbantartását és hibajavítását elvégezni, amelyhez díjmentesen biztosítani köteles a szükséges csere-, kopó és speciális alkatrészeket.

  - A jótállási idő alatt az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltaknak megfelelően a hét minden munkanapján, 08-17 óra közötti időszakban a Vevő hibabejelentésétől számított 1 (egy) munkanapon belül, az arra szakmailag alkalmas és felkészült szerviz-szakemberével / szakembereivel a helyszínen megjelenik, illetve a hibát, annak jellegétől függetlenül 10 (tíz) munkanapon belül elhárítja. Eladó kötelezettséget vállal továbbá, hogy a javítás a 10 (tíz) munkanapot alkatrész hiányra hivatkozással sem lépi túl, ellenkező esetben a javítás időtartamára a Berendezéssel mindenben megegyező cserekészüléket biztosít.

  - Vevő köteles a jótállás ideje alatt az általa észlelt, jótállási kötelezettség körébe tartozó hibát haladéktalanul bejelenteni az Eladónak a 8.6. pontban meghatározottak szerint. Amennyiben e kötelezettségét a Vevő elmulasztja vagy késedelmesen teszi meg, akkor az ebből eredő károkat ő viseli.

  - A Szerviz

neve:

címe:

munkaidőben elérhető telefonszáma

munkaidőn túl, hétvégén és ünnepnapokon elérhető telefonszáma:

  - A jótállási időszak alatt előforduló meghibásodásokat az Eladó – saját választása szerint – csere vagy javítás útján saját költségére küszöböli ki. A jótállási kötelezettség késedelmes vagy hibás teljesítése a Szerződésben meghatározottak szerinti kötbérfizetési kötelezettséget von maga után; az alkalmazni rendelt kötbér a 7. pont szerint alakul. A javítások során az Eladó dönthet egyes alkatrészek kicseréléséről. Ilyen esetben a meghibásodott alkatrész Eladó tulajdonába, az újonnan beépített alkatrész a Vevő tulajdonába kerül. Eladó teljes körű jótállást vállal Vevővel szemben az általa a Berendezéssel együtt leszállításra kerülő tartozékok felhasználhatóságáért. Eladó kijelenti és teljes körű felelősséget vállal azért, hogy a Vevő a leszállított tartozékokat a Szerződés alapján jogosult a Berendezés működtetése során felhasználni, és a Vevő általi használatát harmadik személyek joga semmilyen formában sem akadályozza.

  - A jótállás ideje alatt az elvégzett munka tekintetében az Eladó díj- és/vagy költségigényt (például kiszállási díj, szállítási díj, munkadíj, kilométerdíj, stb.) Vevővel szemben nem támaszthat.

  - Eladó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a leszállított Készülék használatát akadályozza vagy korlátozza.

  - Eladó köteles minden hibás anyag felhasználásából vagy bizonyítottan hibás munkavégzésből eredő kár elhárítására, továbbá a helyreállításra az adott szolgáltatás teljesítésétől számított 12 (tizenkettő) hónapon belül. Köteles továbbá saját költségére - választása szerint - az ebből eredő hiba elhárítására vagy a meghibásodott alkatrész kicserélésére.

- A software és a felhasználói kézikönyvek használatának jogcíme és bizalmas kezelése

  - A Szerződés alapján Vevő számára hozzáférhetővé tett software és Felhasználói Kézikönyvek, valamint információk (amennyiben ez értelmezhető) nem kerülnek Vevő tulajdonába, Eladó biztosítja azonban Vevő számára a software, illetve a Felhasználói Kézikönyvek nem kizárólagos használati jogát. Vevő nem jogosult a software, illetve a Felhasználói Kézikönyvek reprodukálására, módosítására vagy kiegészítésére, kivéve saját back-up másolat készítése céljából közvetlen azzal a Rendszerrel való összefüggésben, amely számára a software-t rendelkezésre bocsátották. Vevő köteles továbbá tartózkodni Eladó előzetes írásbeli engedélye nélkül az ilyen software-ek vagy Felhasználói Kézikönyvek bármely nyilvánosságra hozatalától és semmilyen módon nem teheti ezeket hozzáférhetővé harmadik személyek számára. Vevő e kötelezettségét a Szerződés bármely okból történő időközbeni megszűnése sem érinti.

- Vis maior

  - Vis maiornak tekintik a Felek azokat az akaratukon kívül álló eseményeket, amelyekért egyik Fél sem felelős, amelyek a Szerződés hatálybalépését követően álltak elő, illetve amelyek a Szerződés hatályba lépését megelőzően álltak elő – és melyek megakadályozzák a Szerződés teljesítését, vagy további teljesítését – de következményeit a Felek nem láthatták előre.

  - A vis maior események által érintett Felek kötelesek írásban – a lehetőséghez képest azonnal – értesíteni egymást az ilyen esemény bekövetkezéséről és megszűnéséről, valamint annak fennállása alatt az azzal kapcsolatos valamennyi lényeges körülményről. Az ennek elmulasztásából eredő kár a mulasztó Felet terheli. Mindkét Fél – amennyiben ésszerűen lehetséges – a vis maior ideje alatt mindent megtesz a kötelezettségei teljesítésének folytatása érdekében.

  - Ha a vis maior esemény következtében Eladó nem tudja a Szerződés szerinti kötelezettségét teljesíteni és a körülmények hosszantartó, vagy előre meg nem határozható elhúzódása miatt a Vevő teljesítéshez fűződő érdeke megszűnik, Vevő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani az Eladóhoz küldött írásbeli értesítéssel. Amennyiben a vis maior esemény miatt bekövetkezett állapot időtartama meghaladja a 3 (három) egymást követő hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Amennyiben a vis maior a Berendezés olyan mértékű károsodását eredményezi, melynek következtében a javítása gazdaságosan nem lehetséges, abban az esetben a Vevő a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

  - Ha a vis maior nem teszi lehetetlenné a Szerződés teljesítését, de késlelteti azt, úgy a teljesítési határidő meghosszabbodik a vis maior okozta késedelem időtartamával.

  - A vis maior helyzet elmúltával - nem számítva ide a Szerződés 11.2.b.) pontjában megjelölt szerződésfelmondás esetét - Eladó köteles Vevő kívánságára a Berendezés állapotát felmérni, a felmérés eredményéről és a vis maior helyzet bekövetkezte miatt szükségessé vált javítások költségeiről a Vevőt írásban tájékoztatni. Eladó csak Vevő írásbeli engedélye és kötelezettségvállalása alapján köteles és jogosult az ilyen javítási munkát Vevő költségére elvégezni, az erre vonatkozó megállapodás szerint. Amennyiben a javítás nem végezhető el, úgy a Szerződés a vis maior által előidézett körülmények miatt megszűnik, mivel a Berendezés alkalmatlanná vált a karbantartásra. Erről a tényszerű állapotról Eladó köteles a Vevőt írásban értesíteni, azaz kifejezetten rögzítenie kell azt, hogy a javítás elmaradása a karbantartás folytatását kizárja. A Szerződés megszűnése miatt a Felek elszámolási kötelezettséggel tartoznak egymás irányában.

- A Szerződés megszűnése

  - Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés bármelyik Fél részéről csak azonnal hatályú felmondási ok esetén mondható fel, a Szerződés rendelkezései szerint.

  - Azonnali hatályú felmondási oknak, ezáltal súlyos szerződésszegésnek minősül a Vevő részéről, aki egyoldalú, az Eladóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával haladéktalanul felmondhatja a Szerződést, vagy bármely részét, ha:

        - olyan okból, amelyért Eladó felelős, harmadik személy a Berendezést és kiegészítő részeit (tartozékait illetve szoftverét) jogosulatlanul elvonja a Vevő használatából;

        - a Berendezésre és kiegészítő részeire (tartozékai illetve szoftvere) vonatkozóan a Szerződésben írt kötelezettségével Eladó több, mint 20 (húsz) napot meghaladó késedelembe esik;

        - Eladó gazdálkodásában, vagy szervezetében olyan változások következnek be, amelyek veszélyeztetik a Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését, vagy Eladóval szemben felszámolási- vagy végrehajtási eljárást rendeltek el;

        - Eladó a Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglalt magatartások valamelyikét megvalósítja;

        - a kötbér mértéke eléri a maximumát;

        - Eladó a Szerződésben foglaltak teljesítését megtagadja.

  - Vevő a Kbt. 143. § (1) bekezdése szerint a Szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerződéstől elállhat, ha:

- feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

- Eladó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Eladó (ajánlattevőként szerződő fél) személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

- az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a Szerződés nem semmis.

  - Vevő köteles a Szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az Eladó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

  - A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján a Vevő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

- a nyertes ajánlattevőben (Eladó) közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel;

- a nyertes ajánlattevő (Eladó) közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.

A Szerződés e pont szerinti felmondása esetén Vevő a Szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás pénzbeli ellenértékére jogosult.

  - A Szerződés azonnali hatályú felmondása esetén Vevő jogosult a Szerződés szerinti meghiúsulási kötbér követelésére.

  - A Szerződés felmondással való megszüntetése esetére Felek egymással szemben elszámolási kötelezettséggel tartoznak.

  - A szerződésszegésért felelős Fél köteles a másik Félnek az ebből eredő kárát a polgári jog szabályai szerint megtéríteni.

- Alvállalkozók

  - Eladó a teljesítésében közreműködő alvállalkozó tekintetében a Kbt. 138. §-ban foglaltakat köteles figyelembe venni. Eladó teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett Eladó alkalmasságának igazolásában. Az Ajánlatban megjelölt alvállalkozó személye csak a Kbt. 138. §-ban foglaltak szerint módosítható.

  - Eladó tudomásul veszi, hogy a Szerződés teljesítése során a teljesítésbe jogszerűen bevont alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. Jogellenesen bevont alvállalkozó esetén Eladó minden kárért teljes felelősséggel tartozik.

  - Az alvállalkozók igénybevétele Eladó kötelezettségein nem változtat, Eladó köteles helytállni az alvállalkozók felé mind a saját, mind a Vevő esetleges mulasztásaiért. Az alvállalkozók a Vevővel szemben közvetlenül nem léphetnek fel: igényeik érvényesítése érdekében Eladónak kell eljárnia.

- Részleges érvénytelenség

  - Ha a Szerződés vagy mellékleteinek bármely része érvénytelennek bizonyul, a Szerződés fennmaradó része érvényes marad. Ebben az esetben a Felek a Szerződést úgy értelmezik és módosítják, hogy az érvénytelenné vagy hatálytalanná vált részek nélkül a Szerződés a Felek céljának leginkább megfeleljen.

- Vitás kérdések, jogi eszköz megválasztása, illetékesség

  - Ha egy adott kérdés tekintetében az ellentmondás a Szerződés rendelkezéseinek alkalmazásával nem küszöbölhető ki, elsődlegesen az eljárást megindító felhívás, a Dokumentáció, végül az Ajánlat rendelkezései alkalmazandók.

  - Amennyiben a Felek között a Szerződéssel összefüggésben vita alakul ki, a Felek vállalják, hogy vitájukat elsősorban megegyezéssel rendezik. Amennyiben a tárgyalások kezdetétől számított 30 (harminc) napon, vagy a Felek által esetenként megállapított határidőn belül Felek nem tudják békés úton megoldani vitás kérdéseiket, jogvitáik rendezésére a magyar polgári perrendtartásról szóló törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.

  - Felek között létrejött Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Kbt., valamint a Ptk. vállalkozási szerződésre vonatkozó rendelkezései irányadóak.

- Kapcsolattartás

  - Felek kijelentik, hogy a Szerződés időtartama alatt törekednek az együttműködésre és egymással szemben minden tekintetben jóhiszeműen járnak el. Ennek érdekében kellő időben egymás rendelkezésére bocsátják a Szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat, eszközöket, információkat, nyilatkozatokat, okiratokat, tartalmi elemeket (a Szerződésben együtt: információkat), továbbá gondoskodnak róla, hogy a Szerződés teljesítésének feltételei megteremtésre kerüljenek.

  - Felek a teljesítést közvetlenül vagy közvetve érintő minden lényeges körülményről haladéktalanul tájékoztatják egymást, így különösen kötelesek haladéktalanul értesíteni egymást minden olyan körülményről, amely bármely feladat hibátlan megvalósulását, ellátásának eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, akadályozza vagy ellehetetleníti. E kötelezettség elmulasztásából eredő minden kárért a mulasztó Fél a felelős.

  - Bármelyik Fél késedelme a másik Fél egyidejű késedelmét kizárja. Késedelem esetén a másik Fél teljesítési határideje a késedelembe esett Fél teljesítésével meghosszabbodik.

  - Felek kötelesek a Szerződéssel kapcsolatos minden lényeges körülményről egymást haladéktalanul tájékoztatni. Felek a Szerződéssel és a teljesítéssel kapcsolatos nyilatkozattételre kapcsolattartókat neveznek meg, akik ebben a körben a Felek képviselőinek minősülnek.

Kapcsolattartó Vevő részéről:

Név:

Telefonszám:

Telefax szám:

E-mail:

Kapcsolattartó Eladó részéről:

Név:

Telefonszám:

Telefax szám:

E-mail:

Felek a megnevezett kapcsolattartó személyének megváltoztatása vagy helyettesítése esetén a változást 2 (kettő) munkanapon belül írásban közlik egymással.

  - Felek között a Szerződéssel kapcsolatos, a munkavégzés menetét, a teljesítést érdemileg befolyásoló közlés, értesítés csak írásban érvényes és hatályos. Felek ezért megállapodnak abban, hogy a Szerződés keretében egymással szóban vagy telefonon közölt ilyen közlést, értesítést telefaxon, levélpostai vagy elektronikus úton utólag megerősítik. Felek a visszaigazolt e-mailt az egymás közötti kapcsolattartásban írásbeli formának ismerik el.

  - Az iratokat kézbesítettnek kell tekinteni, ha azokat a címzett átveszi az irat másolati példányán, kézbesítőkönyvben vagy tértivevényen, továbbá az elektronikus úton (fax, e-mail) megküldött iratokat visszaigazolja. Az e-mail útján küldött iratok esetében a címzett kérheti a küldemény aláírt, nyomtatott formában való megismétlését. Ez utóbbi esetben is az elektronikus úton továbbított irat megérkezésének időpontja tekintendő az irat kézbesítési időpontjának.

  - Felek a teljesítéssel kapcsolatos kérdésekre, észrevételekre a másik Félnek legfeljebb 2 (kettő) munkanapon belül, írásban válaszolnak.

- Egyéb rendelkezések

  - A Szerződés és annak mellékletei csak írásos formában módosíthatók, a Kbt. 141. §-ában foglaltak figyelembe vétele mellett. Nem minősül a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján Szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban – így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában – bekövetkező változás, továbbá a Szerződéskötés és teljesítés során a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett Fél a másik Felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 (tíz) napos határidővel, vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 (tíz) napon belül köteles értesíteni.

  - Eladó a 3. számú melléklet 2 (kettő) eredeti példányának aláírásával ezúton nyilatkozik, hogy átlátható szervezetnek minősül és vállalja, hogy az erre vonatkozó nyilatkozatában foglaltak változása esetén haladéktalanul tájékoztatja Vevőt. A nyilatkozat mindkét eredeti példánya Vevőt illeti. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes Szerződést Vevő jogosult felmondani.

  - A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a Szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

  - Eladó tudomásul veszi, hogy a Semmelweis Egyetem területén, így a munkaterületein is, zárt láncú video megfigyelő rendszer működik, melynek rögzített felvételeit a Biztonságtechnikai Igazgatóság ellenőrzi.

  - Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő a Kbt. 142. § (1)-(2) bekezdései alapján köteles a szerződésszegésből eredő igényeket érvényesíteni és azt dokumentálni.

  - Vevő tájékoztatja Eladót, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése alapján Vevő köteles bejelenteni a Közbeszerzési Hatóságnak, ha Eladó jelen Szerződésben rögzített kötelezettségeit súlyosan megszegi és ez a Szerződés felmondásához, attól való elállásához, kártérítés követeléséhez, vagy egyéb a Szerződésben rögzített jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha Eladó magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a Szerződés lehetetlenülését okozza.

  - Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., az ÁFA törvény, valamint az egyéb vonatkozó, hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak.

  - Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

- 1. sz. melléklet: Műszaki leírás

- 2. sz. melléklet: Felolvasólap

- 3. sz. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

- 4. sz. melléklet: Meghatalmazás arra vonatkozóan, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül

Jelen Szerződés öt (5) azonos érvényű példányban magyar nyelven készült, melyből Vevőt négy (4), Eladót egy (1) példány illet. Felek a Szerződést alapos elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen aláírták.

| Budapest, …………………………….. | Budapest, …………………………….. |
| --- | --- |
| Dr. Szász Károly kancellár Semmelweis Egyetem Vevő | Eladó |
| Pénzügyileg ellenjegyzem a Vevő részéről Budapest, 2017……………….__ napján: |
| __________________________________ Dr. Borbélyné Balogh Zsuzsanna Gazdasági főigazgató |  |

| Jogilag ellenjegyzem a Vevő részéről Budapest, 2017……………….__ napján: |
| --- |
| __________________________________ Jogtanácsos |  |

# Footnotes

A fenti tartalomjegyzéket a benyújtásra kerülő ajánlat tartalmának megfelelően aktualizálni kell!

Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő adatát fel kell tüntetni a nyilatkozatban és a nyilatkozatot az együttműködési nyilatkozatban foglalt képviseleti mód szerint kell aláírni!

Az ajánlat eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő adatát fel kell tüntetni a nyilatkozatban és a nyilatkozatot az együttműködési nyilatkozatban meghatározott képviseleti mód szerint kell aláírni!

Megfelelő aláhúzandó!

Megfelelő aláhúzandó!

Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek külön-külön kell nyilatkozatot tennie.

# 3. §  (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek

# a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és

# b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

# (2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

# a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és

# b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

# (3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

# a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és

# b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

# (4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.

# (5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában meghatározott befektetők részesedése esetében.

(6) Ahol jogszabály „KKV-t”, „mikro-, kis- és középvállalkozást”, illetve „kis- és középvállalkozást” említ, azon - ha törvény másként nem rendelkezik az e törvény szerinti KKV-t kell érteni.)

A megfelelő választ X-szel kell jelölni!

Felhívjuk figyelmüket a Kbt. alábbi rendelkezéseire:

35. § (1) Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot vagy nyújthat be részvételi jelentkezést.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.

(3) A közös ajánlattevők, illetve részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők megjelölését.

(4) Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [56. §], a hiánypótlás [71. §], a felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek (részvételre jelentkezőknek) szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg.

(5) Amennyiben az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását [54. §] írja elő, a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [54. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.

(6) A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.

(7) A közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejárta után változás nem következhet be.

Az ajánlattevőnek vagy az „a)” vagy a „b)” jelzésű nyilatkozatot kell kitöltenie.

Közös ajánlattétel esetén szervezetenként töltendő ki.

Megfelelő aláhúzandó.

A Kbt. 3. § 2. szerint alvállalkozó: az a szervezet vagy személy, amely, vagy aki a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,

b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,

c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót.

Amennyiben ajánlattevő az ajánlat benyújtásakor az igénybe venni kívánt alvállalkozókat nem ismeri, azt a táblázat vonatkozó részének áthúzásával kérjük jelölni.

A megfelelő aláhúzandó.

A megfelelő aláhúzandó.

16 Az adott rész megjelölése, amelyre az ajánlattevő ajánlatot nyújt be.

17 A megfelelő válasz aláhúzással, vagy a szükségtelen részek törlésével jelölendő.

Amennyiben az ajánlattevő alvállalkozóval kívánja alkalmasságát igazolni, akkor a fenti nyilatkozat tekintetében az alvállalkozó kapacitást biztosító szervezetnek vagy (személynek) minősül, azt a jelen nyilatkozattétel során figyelembe kell venni. Közös ajánlattétel esetén szervezetenként töltendő ki.

Az ajánlattevőnek vagy az a) vagy a b) nyilatkozatot kell kitöltetnie.

Fenti nyilatkozatokat a közös ajánlattevőknek külön-külön kell megtenniük.

A Közbeszerzési Döntőbizottság 1/2014. (VI.27.) számú állásfoglalása szerint amennyiben az ajánlattevő/részvételre jelentkező nyilatkozik arról, hogy olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén és tulajdonosai között nincs a Pmtv. 3. § ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy, akkor az ajánlattevő/részvételre jelentkező tulajdonosa vezető tisztségviselőjének a nevét és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok igazolására.

#### Közös ajánlattétel esetén szervezetenként töltendő ki.

A megfelelő aláhúzandó, illetve értelemszerűen kitöltendő.

Magyarországon letelepedett ajánlattevő, valamint nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében is kitöltendő!

24 Az adott rész megjelölése, amelyre az ajánlattevő ajánlatot nyújt be.

A megfelelő négyzetbe X jelet kell tenni!

Minden kapacitást biztosító szervezetre külön nyilatkozat benyújtása szükséges.

Amennyiben az ajánlattevő alvállalkozóval kívánja alkalmasságát igazolni, akkor a fenti nyilatkozat tekintetében az alvállalkozó kapacitást biztosító szervezet vagy (személynek) minősül, azt a jelen nyilatkozattétel során figyelembe kell venni.

Jelen nyilatkozatot abban az esetben kell benyújtani, amennyiben az ajánlattevő úgy nyilatkozik, hogy a műszaki, szakmai alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító más szervezetet vagy (személyt) kíván igénybe venni. Amennyiben az ajánlattevő több kapacitást biztosító szervezetet (vagy személyt) vesz igénybe, az alkalmasság igazolásához minden szervezetnek (vagy személynek) külön-külön nyilatkoznia kell. Amennyiben az ajánlattevő alvállalkozóval kívánja alkalmasságát igazolni, akkor a fenti nyilatkozat tekintetében az alvállalkozó kapacitást biztosító szervezet vagy (személynek) minősül, azt a jelen nyilatkozattétel során figyelembe kell venni.

A nyilatkozatot az ajánlattevőnek, az alkalmasság igazolásához igénybe vett szervezetnek (személynek) külön-külön ki kell töltenie. A referenciák ismertetését olyan tartalommal és részletességgel kell elvégezni, melyekből egyértelműen megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés.

Amennyiben a saját teljesítés aránya 100 %, kérjük a „Saját teljesítés aránya (adott esetben)” elnevezésű oszlopot törölni, vagy annak minden sorában feltüntetni a 100 % kifejezést.

Megfelelő aláhúzandó!

Megfelelő aláhúzandó!

A nyilatkozatot közös ajánlattevők esetén valamennyi ajánlattevőnek ki kell töltenie, valamint amennyiben az alkalmasság igazolásához igénybe vesz kapacitást biztosító szervezetet, azoknak is ki kell tölteni és be kell csatolni az ajánlatba a fenti nyilatkozatot.

Megfelelő aláhúzandó!

Megfelelő aláhúzandó!

Megfelelő aláhúzandó!

Megfelelő aláhúzandó!

Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő részéről kitöltendő, külön-külön. A megfelelő válasz jelölendő.

Felhívjuk az ajánlattevő(k) figyelmét, hogy a Semmelweis Egyetem - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41.§ (6) bekezdés értelmében - nem köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést olyan jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amely szervezet nem minősül a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek.

Felhívjuk az ajánlattevő(k) figyelmét arra is, hogy valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a Semmelweis Egyetem az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rend. 50. § (1a) bekezdése alapján jogosult felmondani, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől elállni.

A nyilatkozat nemleges válasz esetén is benyújtandó.

A megfelelő rész a (-ben jelölendő vagy a szöveg aláhúzandó!

Például hogy annak a gazdasági szereplőnek, akit elítéltek a nemzeti büntető törvénykönyv x, y és z cikke alapján, erről nyilatkoznia kell a bűnszervezetben vagy pénzmosásban való részvételért kapott ítélettel kapcsolatos információ kitöltése során...

Kizárási okokra vonatkozó információ.

Lásd a 2014/24/EU irányelv 71. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdését, és a 2014/25/EU irányelv 88. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdését

Ez a fejlesztés alatt álló előzetes verzió linkje. Amikor rendelkezésre áll a teljes kész verzió, annak linkje kerül feltüntetésre, vagy egyéb módon elérhető lesz.

Összetettebb a helyzet a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások tekintetében, amelyekről a 2014/24/EU irányelv 32. cikke és a 2014/25/EU irányelv 50. cikke rendelkezik, mivel e rendelkezések igen eltérő valós helyzetekre vonatkoznak.	
Egységes európai közbeszerzési dokumentum bekérése szükségtelen adminisztratív terhet jelentene, vagy egyéb tekintetben nem lenne helyénvaló 1) ahol csak egy, előre meghatározott résztvevő lehetséges (a két irányelvet tekintve, a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének b) pontja, (3) bekezdésének b) és d) pontja, valamint (5) bekezdése, illetve a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének c), e), f) és i) pontja), és 2) a sürgősségi helyzetből adódóan (a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének c) pontja, illetve a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének d) és h) pontja) vagy árutőzsdén jegyzett és vásárolt áruk esetében az ügylet egyéni sajátosságai miatt (a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (3) bekezdésének c) pontja és a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének g) pontja).	
Másrészt az egységes európai közbeszerzési dokumentum teljes körűen szerepet játszana és azt be kellene kérni a fennmaradó esetekben, amelyekre az jellemző, hogy egynél több a lehetséges résztvevő, nincs sürgősségi helyzet, és az ügylethez nem kötődnek egyéni sajátosságok; ez érvényesül a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének a) pontja, (3) bekezdésének a) pontja és (4) bekezdése, valamint a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének a), b) és j) pontja tekintetében.

A 2014/24/EU irányelv 74–77. cikke, és a 2014/25/EU irányelv 91–94. cikke.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/23/EU irányelve a koncessziós szerződésekről (HL L 94., 2014.3.28., 1. o.).

Lásd a 2014/24/EU irányelv 90. cikkének (3) bekezdését.

Ez az eset lehetséges a legkisebb előírt árbevételnél, amelyet ilyen esetekben az egyes részek legnagyobb becsült értékének függvényében kell megállapítani.

Kivéve, ha az ajánlatkérő szervek vagy a közszolgáltató ajánlatkérők jelezték, hogy a követelmények teljesítéséről az első alkalommal elegendő az általános információ („igen”/„nem”). Erről a lehetőségről a további magyarázatot lásd lent.

Az ilyen előírások lehetnek általános jellegűek, vagy szorítkozhatnak csak bizonyos helyzetekre, pl. csak gyorsított, nyílt eljárásoknál, vagy kétszakaszos eljárásoknál csak akkor, amikor minden részvételre jelentkezőt felhívnak a részvételre.

Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).

Lásd a II. rész C. szakaszát.

Például, ha az ajánlatot és az azt kísérő egységes európai közbeszerzési dokumentumot gyorsított, nyílt  eljárásban olyan e-mail útján küldik el, amely a szükséges típusú elektronikus aláírással van ellátva, akkor előfordulhat, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon további aláírás(ok) nem szükséges(ek). Az is lehetséges, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon elektronikus aláírás sem szükséges, amennyiben az egységes európai közbeszerzési dokumentum elektronikus közbeszerzési platformba van illesztve, és a platform használatához elektronikus hitelesítésre van szükség.

A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (2) bekezdése alapján a közszolgáltató ajánlatkérők – függetlenül attól, hogy ajánlatkérő szervek-e – eldönthetik, hogy alkalmazzák-e a 2014/24/EU irányelv 58. cikkében előírt kiválasztási szempontokat (IV. rész, A., B. és C. szakasz).

A 2014/25/EU irányelv nem írja elő kifejezetten a közszolgáltató ajánlatkérők számára az egységes európai közbeszerzési dokumentum alkalmazását minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok tekintetében (IV. rész, D. szakasz), azonban ezt gyakorlati okoknál fogva lehetővé kell tenni, mivel a 2014/24/EU irányelv 62. cikke és a 2014/25/EU irányelv 81. cikke lényegében ugyanaz.

A 2014/25/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdése és 78. cikkének (1) bekezdése értelmében a közszolgáltató ajánlatkérőknek objektív szabályok és szempontok alapján kell kiválasztaniuk a résztvevőket. A fent leírtak szerint ezek bizonyos esetekben lehetnek a 2014/24/EU irányelvben előírt szempontok, vagy lényegileg azonos rendelkezéseket foglalhatnak magukba (lásd a 9. és a 11. lábjegyzetet). Az objektív szabályok és szempontok azonban szintén vonatkozhatnak egy adott közszolgáltató ajánlatkérőre vagy egy adott közbeszerzési eljárásra. Az ilyen esetekhez azonban nem alkalmazható az egységes formanyomtatvány.

A 2014/25/EU irányelv nem írja elő kifejezetten a közszolgáltató ajánlatkérők számára az egységes európai közbeszerzési dokumentum alkalmazását az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése tekintetében (V. rész), azonban ezt gyakorlati okoknál fogva lehetővé kell tenni, mivel a 2014/24/EU irányelv 65. cikke és a 2014/25/EU irányelv 78. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy e részvevők számának bármilyen csökkentését objektív és megkülönböztetésmentes szempontok vagy szabályok alapján kell végezni.

A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az ajánlatkérő szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére.

Ajánlatkérő szervek részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Előzetes tájékoztató, vagy Szerződési hirdetmény.
Közszolgáltató ajánlatkérők részére: az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Időszakos előzetes tájékoztató, Szerződési hirdetmény, vagy a Minősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmény

A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös közbeszerzés esetén kérjük feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét.

Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját.

Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját.

Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges.

Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.). Ez az információ csak statisztikai célból szükséges. 
Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót.
Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót;
Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely 250-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót.

Lásd a szerződési hirdetmény III.1.5. pontját.

Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai beilleszkedése.

A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek.

Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként.

Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. pont.

A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat (HL L 300., 2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint.

Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003. július 22-i, a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB kerethatározatának (HL L 192., 2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az ajánlatkérő szerv (közszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában meghatározott korrupciót is.

Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 316., 1995.11.27., 48. o.)

A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L 164., 2002.6.22., 3. o.) 1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az említett kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet.

A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 309., 2005.11.25., 15. o.) 1. cikkében meghatározottak szerint.

Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint.

Kérjük, szükség szerint ismételje.

Kérjük, szükség szerint ismételje.

Kérjük, szükség szerint ismételje.

A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban.

Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus ...) a magyarázatnak tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét.

Kérjük, szükség szerint ismételje.

Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését.

E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban vagy a 2014/24/EU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint

Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat.

Ezt az információt nem kell megadni abban az esetben, ha az a)–f) pontokban fölsorolt esetek valamelyikében a gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jog kötelezővé tette az eltérés lehetősége nélkül abban az esetben, ha a gazdasági szereplő mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére.

Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatározásait.

A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek szerint.

Kérjük, szükség szerint ismételje.

A 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint egyes tagállamok gazdasági szereplőinek egyes esetekben az adott mellékletben meghatározott egyéb követelményeknek is meg kell felelniük.

Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik.

Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik.

Pl. az eszközök és a források aránya.

Pl. az eszközök és a források aránya.

Kérjük, szükség szerint ismételje.

Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet írhatnak elő, és elfogadhatnak öt évnél régebbi tapasztalatot.

Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet írhatnak elő, és elfogadhatnak három évnél régebbi tapasztalatot.

Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő igénybe veszi, a II. rész C. szakaszában meghatározottak szerint, külön-külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell kitölteni.

A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy – amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja – nevében a szállító/szolgáltató székhelye szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy határozott, hogy a szerződés egy részére alvállalkozói szerződést köt, és az alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi annak a résznek a teljesítéséhez, akkor kérjük, hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra nézve külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti II. rész C. szakaszát.

Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz.

Kérjük, szükség szerint ismételje.

Kérjük, szükség szerint ismételje.

Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára. Amennyiben szükséges, ehhez csatolni kell a hozzáférésre vonatkozó jóváhagyást.

A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától függően.

A nyertes ajánlat szerint.

4. rész esetében releváns.

A nem releváns részek szerződéskötéskor törlendőek.

A nem releváns részek szerződéskötéskor törlendőek.

A nem releváns részek szerződéskötéskor törlendőek.

A nem releváns részek szerződéskötéskor törlendőek.

A nyertes ajánlat szerint.

A nyertes ajánlat szerint adott esetben egyes részek törlendőek.

A nem releváns részek szerződéskötéskor törlendőek.