## Tételes ártáblázat
Egyszerhasználatos ér-és szívsebészeti műtéti szettek, egyéb műtői anyagok beszerzése TÉTELES ÁRTÁBLÁZAT
1. részajánlat: Cardiovascularis tálca
Sorszám | Megnevezés | Megajánlott termék konkrét megnevezése | ÁFA mértéke (%) | Nettó egységár (Ft/db) | Teljes mennyiség 1 évre |  | Teljes mennyiség 2 évre |  | Opciós mennyiség 6 hónapra |  | Teljes mennyiség 2 évre + 6 hónap opció
[5 empty] | Teljes mennyiség 1 évre (db) | Nettó összár (Ft) 1 évre szóló teljes mennyiségre | Teljes mennyiség 2 évre (db) | Nettó összár (Ft) 2 évre szóló teljes mennyiségre | Opciós mennyiség 6 hónapra | Nettó összár (Ft) 6 hónapra szóló mennyiségre | Teljes mennyiség 2 évre + 6 hónap opció | Nettó összár (Ft) 2 év + 6 hónap opció
1. | Cardiovasculáris tálca |  |  |  | 800 |  | 1600 |  | 400 |  | 2000
2. részajánlat: Carotis műtéti tálca
Sorszám | Megnevezés | Megajánlott termék konkrét megnevezése | ÁFA mértéke (%) | Nettó egységár (Ft/db) | Teljes mennyiség 1 évre |  | Teljes mennyiség 2 évre |  | Opciós mennyiség 6 hónapra |  | Teljes mennyiség 2 évre + 6 hónap opció
[5 empty] | Teljes mennyiség 1 évre (db) | Nettó összár (Ft) 1 évre szóló teljes mennyiségre | Teljes mennyiség 2 évre (db) | Nettó összár (Ft) 2 évre szóló teljes mennyiségre | Opciós mennyiség 6 hónapra | Nettó összár (Ft) 6 hónapra szóló mennyiségre | Teljes mennyiség 2 évre + 6 hónap opció | Nettó összár (Ft) 2 év + 6 hónap opció
2. | Carotis műtéti tálca |  |  |  | 420 |  | 840 |  | 210 |  | 1050
3. részajánlat: Hasi érsebészeti műtéti tálca
Sorszám | Megnevezés | Megajánlott termék konkrét megnevezése | ÁFA mértéke (%) | Nettó egységár (Ft/db) | Teljes mennyiség 1 évre |  | Teljes mennyiség 2 évre |  | Opciós mennyiség 6 hónapra |  | Teljes mennyiség 2 évre + 6 hónap opció
[5 empty] | Teljes mennyiség 1 évre (db) | Nettó összár (Ft) 1 évre szóló teljes mennyiségre | Teljes mennyiség 2 évre (db) | Nettó összár (Ft) 2 évre szóló teljes mennyiségre | Opciós mennyiség 6 hónapra | Nettó összár (Ft) 6 hónapra szóló mennyiségre | Teljes mennyiség 2 évre + 6 hónap opció | Nettó összár (Ft) 2 év + 6 hónap opció
3. | Hasi érsebészeti műtéti tálca |  |  |  | 1000 |  | 2000 |  | 500 |  | 2500
4. részajánlat: Pacemaker tálca
Sorszám | Megnevezés | Megajánlott termék konkrét megnevezése | ÁFA mértéke (%) | Nettó egységár (Ft/db) | Teljes mennyiség 1 évre |  | Teljes mennyiség 2 évre |  | Opciós mennyiség 6 hónapra |  | Teljes mennyiség 2 évre + 6 hónap opció
[5 empty] | Teljes mennyiség 1 évre (db) | Nettó összár (Ft) 1 évre szóló teljes mennyiségre | Teljes mennyiség 2 évre (db) | Nettó összár (Ft) 2 évre szóló teljes mennyiségre | Opciós mennyiség 6 hónapra | Nettó összár (Ft) 6 hónapra szóló mennyiségre | Teljes mennyiség 2 évre + 6 hónap opció | Nettó összár (Ft) 2 év + 6 hónap opció
4. | Pacemaker tálca |  |  |  | 1000 |  | 2000 |  | 500 |  | 2500
5. részajánlat: Anaesthesia csomag
Sorszám | Megnevezés | Megajánlott termék konkrét megnevezése | ÁFA mértéke (%) | Nettó egységár (Ft/db) | Teljes mennyiség 1 évre |  | Teljes mennyiség 2 évre |  | Opciós mennyiség 6 hónapra |  | Teljes mennyiség 2 évre + 6 hónap opció
[5 empty] | Teljes mennyiség 1 évre (db) | Nettó összár (Ft) 1 évre szóló teljes mennyiségre | Teljes mennyiség 2 évre (db) | Nettó összár (Ft) 2 évre szóló teljes mennyiségre | Opciós mennyiség 6 hónapra | Nettó összár (Ft) 6 hónapra szóló mennyiségre | Teljes mennyiség 2 évre + 6 hónap opció | Nettó összár (Ft) 2 év + 6 hónap opció
1 | Anaesthesia csomag |  |  |  | 1600 |  | 3200 |  | 800 |  | 4000
6. részajánlat: Sliccelt lepedő szett
Sorszám | Megnevezés | Megajánlott termék konkrét megnevezése | ÁFA mértéke (%) | Nettó egységár (Ft/db) | Teljes mennyiség 1 évre |  | Teljes mennyiség 2 évre |  | Opciós mennyiség 6 hónapra |  | Teljes mennyiség 2 évre + 6 hónap opció
[5 empty] | Teljes mennyiség 1 évre (db) | Nettó összár (Ft) 1 évre szóló teljes mennyiségre | Teljes mennyiség 2 évre (db) | Nettó összár (Ft) 2 évre szóló teljes mennyiségre | Opciós mennyiség 6 hónapra | Nettó összár (Ft) 6 hónapra szóló mennyiségre | Teljes mennyiség 2 évre + 6 hónap opció | Nettó összár (Ft) 2 év + 6 hónap opció
1 | Sliccelt lepedő szett |  |  |  | 880 |  | 1760 |  | 440 |  | 2200
7. részajánlat: Egyszerhasználatos műtéti ruházat és maszkok
Sorszám | Megnevezés | Megajánlott termék konkrét megnevezése | ÁFA mértéke (%) | Nettó egységár (Ft/db) | Teljes mennyiség 1 évre |  | Teljes mennyiség 2 évre |  | Opciós mennyiség 6 hónapra |  | Teljes mennyiség 2 évre + 6 hónap opció
[5 empty] | Teljes mennyiség 1 évre (db) | Nettó összár (Ft) 1 évre szóló teljes mennyiségre | Teljes mennyiség 2 évre (db) | Nettó összár (Ft) 2 évre szóló teljes mennyiségre | Opciós mennyiség 6 hónapra | Nettó összár (Ft) 6 hónapra szóló mennyiségre | Teljes mennyiség 2 évre + 6 hónap opció | Nettó összár (Ft) 2 év + 6 hónap opció
Egyszerhasználatos műtéti ruházat és maszkok
1 | Körsteril eh. operációs kabát L méretben, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott. Anyaga erős, magas szakítószilárdsággal és tépésállósággal rendelkezik, minimum 35 g/m2 SMS nem-szőtt, polipropilén, latexmentes. Külső felszíne vízlepergető, folyadék behatolásával szemben ellenálló. Két törlőkendővel, belső krepp papír és egyedi külső csomagolásban. |  |  |  | 4000 |  | 8000 |  | 2000 |  | 10000
2 | Körsteril eh. operációs kabát XL méretben, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen hosszú tépőzárral ellátott. Anyaga erős, magas szakítószilárdsággal és tépésállósággal rendelkezik, minimum 35 g/m2 SMS nem-szőtt, polipropilén, latexmentes. Külső felszíne vízlepergető, folyadék behatolásával szemben ellenálló. Két törlőkendővel, belső krepp papír és egyedi külső csomagolásban. |  |  |  | 5000 |  | 10000 |  | 2500 |  | 12500
3 | Egybecsomagolt zsilipruha S méretben, Anyaga erős, magas szakítószilárdsággal és tépésállósággal rendelkezik, minimum: 35g/m2 nem szőtt antisztatikus polipropilén, latex- és formaldehidmentes. A zsiliping kerek vagy "V" nyakrésszel, 3 zsebbel ellátott, A zsilipnadrág derékrészen megkötővel rendelkezik, A zsiliping és a nadrág egybecsomagolva. Terméktanúsítvánnyal igazoltan nem okoz bőrirritációt. |  |  |  | 1000 |  | 2000 |  | 500 |  | 2500
4 | Egybecsomagolt zsilipruha M méretben. Anyaga erős, magas szakítószilárdsággal és tépésállósággal rendelkezik, minimum: 35g/m2 nem szőtt antisztatikus polipropilén, latex- és formaldehidmentes. A zsiliping kerek vagy "V" nyakrésszel, 3 zsebbel ellátott, A zsilipnadrág derékrészen megkötővel rendelkezik, A zsiliping és a nadrág egybecsomagolva. Terméktanúsítvánnyal igazoltan nem okoz bőrirritációt. |  |  |  | 1000 |  | 2000 |  | 500 |  | 2500
5 | Egybecsomagolt zsilipruha L méretben. Anyaga erős, magas szakítószilárdsággal és tépésállósággal rendelkezik, minimum: 35g/m2 nem szőtt antisztatikus polipropilén, latex- és formaldehidmentes. A zsiliping kerek vagy "V" nyakrésszel, 3 zsebbel ellátott, A zsilipnadrág derékrészen megkötővel rendelkezik, A zsiliping és a nadrág egybecsomagolva. Terméktanúsítvánnyal igazoltan nem okoz bőrirritációt. |  |  |  | 1000 |  | 2000 |  | 500 |  | 2500
6 | Egybecsomagolt zsilipruha XL méretben, Anyaga erős, magas szakítószilárdsággal és tépésállósággal rendelkezik, minimum: 35g/m2 nem szőtt antisztatikus polipropilén, latex- és formaldehidmentes. A zsiliping kerek vagy "V" nyakrésszel, 3 zsebbel ellátott, A zsilipnadrág derékrészen megkötővel rendelkezik, A zsiliping és a nadrág egybecsomagolva. Terméktanúsítvánnyal igazoltan nem okoz bőrirritációt. |  |  |  | 1000 |  | 2000 |  | 500 |  | 2500
7 | Hátul gumis operációs sapka, kék. Anyaga nem-szőtt, 25g viscose, nem szöszölődik, jól átszellőző. Mérete, formai kialakítása komfortos használatot biztosít, megakadályozza a haj vagy egyéb részecskék műtéti területre való átjutását. Teljesen fedi az egész fejet, homlokrészen rugalmasan zár, hátsó minimum 15 cm-es gumírozása stabilan rögzített. Terméktanúsítvánnyal igazoltan nem okoz bőrirritációt. |  |  |  | 3000 |  | 6000 |  | 1500 |  | 7500
8 | Űrhajós sapka, kék. Anyaga nem-szőtt, latexmentes, 28g viscose, nem szöszölődik, jól átszellőző. Mérete, formai kialakítása komfortos használatot biztosít, megakadályozza a haj vagy egyéb részecskék műtéti területre való átjutását. Teljesen fedi az egész fejet és nyakrészt, arc körül rugalmasan zár a minimum 5 cm-es homlokmagasságnak és a stabil, minimum 62 cm-es kötőszalagnak köszönhetően. Terméktanúsítvánnyal igazoltan nem okoz bőrirritációt. |  |  |  | 5200 |  | 10400 |  | 2600 |  | 13000
9 | Körgumis kerek nővér sapka, vegyes színű. Anyaga nem-szőtt, latexmentes, 18g polypropilen, nem szöszölődik, jól átszellőző. Mérete, formai kialakítása komfortos használatot biztosít, megakadályozza a haj vagy egyéb részecskék műtéti területre való átjutását. Teljesen fedi az egész fejet, körgumírozása stabilan rögzített. Vegyes színű. Terméktanúsítvánnyal igazoltan nem okoz bőrirritációt. |  |  |  | 34000 |  | 68000 |  | 17000 |  | 85000
10 | Standard maszk, orrmerevítővel, megkötős, kék. Sebészi operációs maszk, nagy baktériumszűrő képességű (minimum: 98%), anyaga nem-szőtt, nem szöszölődik. Latex- és formaldehidmentes.Háromrétegű, ragasztóanyagot nem tartalmaz, ultrahangos összeerősítésű. Külső felszíne ellenáll a folyadék áthatolásának, belső speciálisan puha felszíne megkülönböztetett színű. Orrnyereg részen jól modellálható orrmerevítővel, stabil kötőszárakkal ellátott. Terméktanúsítvánnyal igazoltan nem okoz bőrirritációt. |  |  |  | 34000 |  | 68000 |  | 17000 |  | 85000
11 | Speciális maszk, orrmerevítővel, kötős zöld, párátlanítós. Speciális Sebészi operációs maszk, nagy baktériumszűrő képességű (minimum: 98%), anyaga nem-szőtt, nem szöszölődik. Latex- és formaldehidmentes. Három rétegű, ragasztóanyagot nem tartalmaz, ultrahangos összeerősítésű. Külső felszíne ellenáll a folyadék áthatolásának, belső speciálisan puha felszíne megkülönböztetett színű. Teljes hosszában speciális dupla párátlanító réteggel ellátott. Orrnyereg részen jól modellálható orrmerevítő. Stabil kötőszárakkal ellátott. Terméktanúsítvánnyal igazoltan nem okoz bőrirritációt. |  |  |  | 32000 |  | 64000 |  | 16000 |  | 80000
12 | Extra filtrációs maszk FFP2, mérete: 24,3 x 20,5cm. Az FFP2 maszk eleget tesz a baktériumszűrő-képességgel szemben támasztott legmagasabb szintű követelményeknek is (99,9%). Az elasztikus rögzítő szalagok és a maszk speciális (kacsacsőrszerű) formája biztosítják a megfelelő tömítettséget az arc bőre és a maszk között, ezzel megakadályozva a szűretlen levegő eltávozását. A termék megfelel az EN 149:2001 szabványnak. A maszkok ragasztóanyag használata nélkül, ultrahangos összeerősítéssel készültek. Az extra filtrációs maszkok megakadályozzák a káros szilárd és nem-illékony anyagok belélegezhetőségét. Terméktanúsítvánnyal igazoltan nem okoz bőrirritációt. |  |  |  | 1000 |  | 2000 |  | 500 |  | 2500
13 | Standard maszk, orrmerevítővel, gumis, kék, mérete: 18 x 17cm. Sebészi operációs maszk, nagy baktériumszűrő képességű (minimum: 98%), anyaga nem-szőtt, nem szöszölődik. Latex- és formaldehidmentes. Háromrétegű, ragasztóanyagot nem tartalmaz, ultrahangos összeerősítésű. Külső felszíne ellenáll a folyadék áthatolásának. Orrnyereg részen jól modellálható orrmerevítővel ellátott, gumírozása stabil rögzítésű komfortréteggel bevont. Terméktanúsítvánnyal igazoltan nem okoz bőrirritációt. A megadott méret a maszk nyitott állapotára értendő. |  |  |  | 112000 |  | 224000 |  | 56000 |  | 280000
14 | Védőkabát nem steril, sárga, mérete XL. Anyaga erős, magas szakítószilárdsággal és tépésállósággal rendelkezik, minimum: 28g/m2 nem szőtt polipropilén, latex- és formaldehidmentes. Csukló részen gumírozott, hátul a nyak- és derékrészen kötőszárakkal ellátott. Teljes felületén pára és légáteresztő, komfortos használatot biztosít. Sárga vagy kék színű. |  |  |  | 6200 |  | 12400 |  | 3100 |  | 15500
15 | Védőkabát nem steril, zöld, mérete XL. Anyaga erős, magas szakítószilárdsággal és tépésállósággal rendelkezik, minimum: 28g/m2 nem szőtt polipropilén, latex- és formaldehidmentes. Csukló részen gumírozott, hátul a nyak- és derékrészen kötőszárakkal ellátott. Teljes felületén pára és légáteresztő, komfortos használatot biztosít. Zöld színű. |  |  |  | 6200 |  | 12400 |  | 3100 |  | 15500
16 | Nem szőtt hasi törlő, zöld, 40-45x45-60 cm méretben. Nem-szőtt alapanyagú 130g/m2 anyagsűrűségű, röntgenárnyékot adó 3 rétegű műtéti hasitörlő, anyagába speciálisan bedolgozott teflonnal bevont fekete színű bárium-szulfát szállal. Anyaga latexmentes, viszkóz/poliészter és polipropilén. Felülete lágy, szövetirritáció-mentes alkalmazást biztosít, vágható, szöszölődés mentes, autoklávban sterilizálható. |  |  |  | 10400 |  | 20800 |  | 5200 |  | 26000
17 | Ragasztós szélű lepedő, kétrétegű, 150x240 cm méretben. |  |  |  | 1840 |  | 3680 |  | 920 |  | 4600
Nettó ajánlati ár összesen:
8. részajánlat: Incíziós fóliák
Sorszám | Megnevezés | Megajánlott termék konkrét megnevezése | ÁFA mértéke (%) | Nettó egységár (Ft/db) | Teljes mennyiség 1 évre |  | Teljes mennyiség 2 évre |  | Opciós mennyiség 6 hónapra |  | Teljes mennyiség 2 évre + 6 hónap opció
[5 empty] | Teljes mennyiség 1 évre (db) | Nettó összár (Ft) 1 évre szóló teljes mennyiségre | Teljes mennyiség 2 évre (db) | Nettó összár (Ft) 2 évre szóló teljes mennyiségre | Opciós mennyiség 6 hónapra | Nettó összár (Ft) 6 hónapra szóló mennyiségre | Teljes mennyiség 2 évre + 6 hónap opció | Nettó összár (Ft) 2 év + 6 hónap opció
Incíziós fóliák
1 | Incíziós fólia 15x26 15-20x26-30cm, 15x20cm, ragasztós felülettel. Poliakrilát, öntapadós ragasztó réteggel bevont átlátszó poliuretán film, latexmentes, mindkét oldalán applikált polietilén fogószélekkel ellátva. Keresztfertőzést nem okoz. |  |  |  | 6400 |  | 12800 |  | 3200 |  | 16000
2 | Incíziós fólia, 45x55 45x55-65 cm, 45x49cm ragasztós felülettel. Poliakrilát, öntapadós ragasztó réteggel bevont átlátszó poliuretán film, latexmentes, mindkét oldalán applikált polietilén fogószélekkel ellátva. Keresztfertőzést nem okoz. |  |  |  | 1920 |  | 3840 |  | 960 |  | 4800
Nettó ajánlati ár összesen:
FONTOS MEGJEGYZÉSEK A RÉSZLETEZŐ ÁRTÁBLÁZAT KITÖLTÉSÉHEZ
A táblázat kitöltése kötelező! Az 1-8. részekre külön-külön lehet ajánlatot tenni. Azt a részt, amelyre Ajánlattevő nem tesz ajánlatot, X jellel vagy áthúzással jelezze!
A megajánlott rész(ek) vonatkozásában kérjük megadni megajánlott termékek konkrét megnevezését, az ÁFA mértékét százalékban kifejezve, egységárát tételenként, az egyes termékekre megajánlott nettó egységárakat, ezeknek a mennyiségekkel való szorzatait 1 évre és 2 évre, továbbá a 6 hónap opciós időtartamra vonatkozóan.
Az 1-6. részekben ajánlattevőnek a Felolvasólapra a nettó ajánlati egységár Ft/db "E oszlop"-ban szereplő értéket kell feltüntetni.
A 7.-8. részekben ajánlattevőnek a Felolvasólapon a Nettó összár Ft 2 évre szóló teljes mennyiségre "I oszlop"-ban szereplő összesen értéket kell feltüntetni.
A táblázat és a cellák formátuma nem változtatható!
Az egységár két tizedes jegyig megadható, a nettó ajánlati összár és a bruttó összár megadása a magyar kerekítés szabályai szerint egész számban történik.
A 7. és 8. részek esetében a részajánlatokat képező valamennyi tételre ajánlatot kell tenni, ellentkező esetben az ajánlat e részek vonatkozásában érvénytelen.
Az alapmennyiség és az opciós mennyiség egységárának azonosnak kell lennie.
Az adott részajánlatra vonatkozó cellák közül akár egy üresen hagyása is a részajánlat érvénytelenségét vonja maga után!
Dátum: 201..…………………...
aláírás