III. FEJEZET

NYILATKOZATMINTÁK

# Ajánlattevő(k) neve: ……………………………………………

# Ajánlattevő(k) székhelye: ………………………………………

A közbeszerzési eljárás során kapcsolattartó személy adatai:

Név: …………………………..

Beosztás: ………………………….

Telefonszám: ………………………….

Fax-szám: ………………………….

E-mail cím: ………………………….

# AJÁNLAT

„Kardiovaszkuláris MR vizsgáló berendezés 12 hónap jótállással, és ezt követően 60 hónap átalánydíjas javítás-karbantartás beszerzése”

# 2018.

# TARTALOMJEGYZÉK

# (a benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, egyéb iratok jegyzéke)

| Irat megnevezés | oldal |
| --- | --- |
| Felolvasólap a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint |  |
| Tételes árajánlat |  |
| Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint |  |
| Ajánlattevői nyilatkozat a részvételi és párbeszéd szakaszban tett nyilatkozatokról |  |
| Nyilatkozat bizalmas adatkezelésről |  |
| Nyilatkozat idegen nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordításáról (adott esetben) |  |
| Nyilatkozat üzleti titokról |  |
| Nyilatkozat elektronikus adathordozón benyújtott ajánlatról |  |
| Nyilatkozat a szerződéstervezetről, valamint a szerződésben feltüntetendő adatokról és a szerződés teljesítése során kapcsolattartó személy(ek)ről |  |
| Szakmai ajánlat |  |
| Műszaki követelménytáblázat |  |
| Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja, valamint Kbt. 62. § (2) bekezdés alapján (A részletes adatokat tartalmazó nyilatkozatokat és igazolásokat az ajánlatba nem kell csatolni, azokat az ajánlatkérő a Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles ajánlattevő benyújtani). |  |
| A szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása (A részletes adatokat tartalmazó nyilatkozatokat és igazolásokat az ajánlatba nem kell csatolni, azokat az ajánlatkérő a Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles ajánlattevő benyújtani). |  |

FELOLVASÓLAP

amely tartalmazza azokat az adatokat, amelyek az ajánlatok felbontásakor

ismertetésre kerülnek

Az ajánlattevő neve: ……………………………………………………………………

Székhelye: ….……………………………………………………………………………

Az ajánlat tárgya: Kardiovaszkuláris MR vizsgáló berendezés 12 hónap jótállással, és ezt követően 60 hónap átalánydíjas javítás-karbantartás beszerzése

|  | Szempont megnevezése | Érték |
| --- | --- | --- |
| 1. | Teljes nettó ellenszolgáltatás | …….….…… Ft |
| 2. | A berendezéshez tartozó (nem az MR kondícionális beteg monitorozó rendszerhez tartozó) EKG vezeték nélküli adatátvitelt használ | igen / nem |
| 3. | Vizsgálat elején beállítható 2.0W/kg-os SAR maximum érték, melynek megfelelően a tervező és vezérlő szoftver automatikusan beállítja a mérési paramétereket a vizsgálat során, mérésenként legfeljebb 1 kérdés megválaszolását követően | igen / nem |
| 4. | A T1-mapping mérést a vezérlő szoftver a szívritmushoz igazítja oly módon, hogy a légzésvisszatartás hossza számottevően ne változzon (ne legyen egyenesen arányos a légzésvisszatartás hossza a szívritmussal) | igen / nem |
| 5. | Automatikus mozgás korrekciót képes végrehajtani a berendezés T1-mapping képeken | igen / nem |
| 6. | Compressed sensing gyorsítás elérhető mozgó szív méréshez | igen / nem |
| 7. | A szív MR vizsgálati síkok (rövid tengely, hossztengely) automatikus tervezése, normál anatómiájú betegeknél | igen / nem |
| 8. | Teljes szívet lefedő, Dixon-féle zsír-víz-szeparációt használó, EKG-szinkron 3D mérés | igen / nem |
| 9. | Az automatikus légzésvezérlés az előre beállított késleltetési időn kívül figyelembe veszi a beteg aktuális légzését is | igen / nem |
| 10. | Áramlásmérés esetén megadható 500cm/s-ot elérő VENC érték | igen / nem |
| 11. | Analóg-digitális jelátalakítás a felületi tekercsben történik | igen / nem |
| 12. | A vizsgálatot vezérlő és tervező szoftver grafikus felülete torzításmentesen jelenik meg legalább 23 colos monitoron (a pixel dimenziók natív felbontáson működő monitor esetén nem változnak) | igen / nem |

Az ajánlati ár tartalmazza a szerződésszerű teljesítésből adódó valamennyi költséget.

# ……………………, 2018. ……………. hó …... nap

………………….………………

cégszerű aláírás(ok)

TÉTELES ÁRAJÁNLAT

Alulírott …………………………………. (név) az Ajánlattevő/közös Ajánlattevők ……………………………… (ajánlattevő/közös ajánlattevők megnevezése) nevében nyilatkozom arról, hogy a Semmelweis Egyetem által indított

„Kardiovaszkuláris MR vizsgáló berendezés 12 hónap jótállással, és ezt követően 60 hónap átalánydíjas javítás-karbantartás beszerzése”

tárgyú közbeszerzési eljárás jelen szakaszában az alábbi tételes árajánlatot nyújtom:

| Megnevezés | Ajánlati ár nettó Ft) | ÁFA (Ft) | Ajánlati ár (bruttó Ft) |
| --- | --- | --- | --- |
| A megajánlott berendezés teljes vételára |  |  |  |
| A garanciaidő utáni teljes körű szerviz ára 60 hónap időtartamra |  |  |  |
| Teljes ellenszolgáltatás |  |  |  |

A szerviz havidíja: ……………… Ft/hó

Az ajánlati ár tartalmazza a szerződésszerű teljesítésből adódó valamennyi költséget.

# ……………………, 2018. ……………. hó …... nap

………………….………………

cégszerű aláírás(ok)

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT

a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint

Alulírott …………………………………. (név) az Ajánlattevő/közös Ajánlattevők ……………………………… (ajánlattevő/közös ajánlattevők megnevezése) nevében nyilatkozom arról, hogy a Semmelweis Egyetem által indított

„Kardiovaszkuláris MR vizsgáló berendezés 12 hónap jótállással, és ezt követően 60 hónap átalánydíjas javítás-karbantartás beszerzése”

tárgyú közbeszerzési eljárásban a(z) ………………………….. (ajánlattevő/közös ajánlattevők megnevezése) ajánlattevő részt kíván venni.

Miután az Önök fenti tárgyú közbeszerzési eljárásához kapcsolódó ajánlattételi felhívásnak és a közbeszerzési dokumentumoknak a feltételeit – a műszaki leírást a szerződéses feltételekkel együtt – átvizsgáltuk, megértettük, ezúton nyilatkozunk, hogy azokat elfogadjuk és ajánlatot teszünk a szerződés teljesítésére az ajánlatunkban megadottak szerint.

Nyertességünk esetén a szerződést az ajánlattételi szakaszban tett ajánlatunkban foglalt feltételeknek megfelelően kívánjuk megkötni és azt teljesíteni szándékozunk.

Alulírott ....................................................., mint a(z) …........................................................... (ajánlattevő megnevezése) cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője kijelentem, hogy a …………………………………………….. (cég megnevezése) által benyújtott, az ajánlat részét képező valamennyi dokumentum tartalma megfelel a valóságnak, azok tartalmáért felelősséget vállalok.

………………………...… 2018. év …………………… hó ….... nap

………………….……………

cégszerű aláírás

# AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT

# a részvételi és párbeszéd szakaszban tett nyilatkozatokról

a)

Alulírott …………………………………. (név) az Ajánlattevő/közös ajánlattevők ……………………………… (ajánlattevő/közös ajánlattevők megnevezése) nevében nyilatkozom arról, hogy a Semmelweis Egyetem által indított „Kardiovaszkuláris MR vizsgáló berendezés 12 hónap jótállással, és ezt követően 60 hónap átalánydíjas javítás-karbantartás beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi és párbeszéd szakaszában tett összes nyilatkozat (ide értve a kizáró okokkal és az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos nyilatkozatokat) a jelen közbeszerzési eljárás ajánlattételekor is érvényes.

………………………., 2018. ……………….. hó …... nap

………………….……………

cégszerű aláírás

b)

Alulírott …………………………………. (név) az Ajánlattevő/közös ajánlattevők ……………………………… (ajánlattevő/közös ajánlattevők megnevezése) nevében nyilatkozom arról, hogy a Semmelweis Egyetem által indított „Kardiovaszkuláris MR vizsgáló berendezés 12 hónap jótállással, és ezt követően 60 hónap átalánydíjas javítás-karbantartás beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakaszában tett, ………………………… szóló, a részvételi jelentkezés …. oldalán/ megoldási javaslat … oldalán található nyilatkozat a jelen közbeszerzési eljárás ajánlattételekor nem érvényes. Az új, érvényes nyilatkozat az ajánlat ….. oldalán található.

………………………., 2018. ……………….. hó …... nap

………………….……………

cégszerű aláírás

### NYILATKOZAT

### bizalmas adatkezelésről

Alulírott ….............................., mint a(z) …................................................... (ajánlattevő/közös ajánlattevők neve) cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője

n y i l a t k o z o m,

hogy a

„Kardiovaszkuláris MR vizsgáló berendezés 12 hónap jótállással, és ezt követően 60 hónap átalánydíjas javítás-karbantartás beszerzése”

tárgyú közbeszerzési eljárás során rendelkezésünkre bocsátott dokumentumokban foglalt információkat bizalmasan kezel(t)em, harmadik fél részére információt kizárólag olyan mértékben adtam, amely az ajánlat elkészítéséhez, a Kbt.-ben meghatározott jogaimnak gyakorlásához és kötelezettségeimnek teljesítéséhez feltétlenül szükséges volt.

A közbeszerzési dokumentumokat, annak egyes részeit, vagy a közbeszerzési dokumentumok másolati példányait, illetve annak részeit kizárólag az ajánlat elkészítéséhez, a Kbt.-ben meghatározott jogainknak gyakorlásához és kötelezettségeink teljesítéséhez használtam fel.

………………………., 2018. év…………………….hó…….nap

………………………………………………......

cégszerű aláírás

NYILATKOZAT

idegen nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordításáról (adott esetben)

Alulírott …………………………, mint a(z) ……(ajánlattevő/közös ajánlattevő)……. cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője a

„Kardiovaszkuláris MR vizsgáló berendezés 12 hónap jótállással, és ezt követően 60 hónap átalánydíjas javítás-karbantartás beszerzése”

tárgyú eljárásban nyilatkozom, hogy a fent nevezett eljárásban az ajánlat részeként idegen nyelven becsatolt valamennyi dokumentum magyar nyelvű fordítását is becsatoltam. Nyilatkozom továbbá, hogy a becsatolt magyar nyelvű fordítások megegyeznek az idegen nyelvű eredeti dokumentumok tartalmával.

………………………….……., 2018. ……………….. hó …... nap

………………………………………………......

cégszerű aláírás

## NYILATKOZAT

## üzleti titokról

Alulírott …………………….., mint a(z) …………………………..…….. ajánlattevő/közös ajánlattevők jelen eljárásban cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője kijelentem, hogy az általam benyújtott ajánlat:

(	 üzleti titkot tartalmaz az ajánlat ……… oldalától az ajánlat ……… oldaláig, amelynek nyilvánosságra hozatalát megtiltom.

(     üzleti titkot nem tartalmaz.

Amennyiben az ajánlat nyilatkozati része üzleti titkot tartalmaz, úgy az üzleti titokká minősítés indokolását az ajánlatunkban benyújtjuk, továbbá az üzleti titkot tartalmazó iratokat elkülönített módon csatoljuk az ajánlatban.

Kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozat a valóságnak megfelel és kijelentéseimet polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában teszem meg, azokért mindenkor helytállni tartozok.

………………………….……., 2018. év ……………….. hó …… nap

………………………………………………......

cégszerű aláírás

## NYILATKOZAT

## az elektronikus formában benyújtott ajánlatról

Alulírott …………………….., mint a(z) …………………………..…….. ajánlattevő/közös ajánlattevők jelen eljárásban cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a

„Kardiovaszkuláris MR vizsgáló berendezés 12 hónap jótállással, és ezt követően 60 hónap átalánydíjas javítás-karbantartás beszerzése”

tárgyú közbeszerzési eljárás során az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya a papír alapú ajánlat (eredeti) példányával mindenben megegyezik.

………………………….……., 2018. év……………….. hó …… nap

………………………………………………......

cégszerű aláírás

## NYILATKOZAT

## szerződéstervezetről

Alulírott …………………….., mint a …………………………..…….. (ajánlattevő/közös ajánlattevők neve) cégjegyzésre/ nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a(z)

„Kardiovaszkuláris MR vizsgáló berendezés 12 hónap jótállással, és ezt követően 60 hónap átalánydíjas javítás-karbantartás beszerzése”

tárgyú közbeszerzés szerződéstervezetét elfogadjuk, nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződésben feltüntetendő adatok (cégadatok) az alábbiak:

székhely:

cégjegyzékszám:

adószám:

számlavezető pénzintézet:

számlaszám:

képviselő:

A szerződés teljesítésével, módosításával, operatív ügyekkel összefüggésben cégünket az alábbi személyek képviselik:

| Témakör | Személy adatai |
| --- | --- |
|  | Név: Beosztás: Telefonszám: Mobil: Fax-szám: E-mail: |
|  | Név: Beosztás: Telefonszám: Mobil: Fax-szám: E-mail: |

A fent megjelölt kapcsolattartóval közöltek a szerződés teljesítése során joghatályos közlésnek minősülnek. A kapcsolattartó személynél megjelölt faxszámra küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.

………………………., 2018. év……………….. hó …… nap

………………………………......

cégszerű aláírás

Szakmai ajánlat

Kbt. 94. § (3) bekezdése szerint:

„az ajánlattevők korábbi megoldási javaslatukat véglegesítve tesznek ajánlatot”.

Továbbá ajánlattevő a mellékelt műszaki követelménytáblázatot is szükséges benyújtania.

Műszaki követelménytáblázat

| A megajánlott készülék típusa: |  |
| --- | --- |
| Gyártó neve: |  |
| Gyártás időpontja: |  |
| Ajánlattevő neve: |  |

| Paraméter megnevezése | Előírt érték | Megajánlott érték |
| --- | --- | --- |
| Hardver elemek |  |  |
| 1.5 T indukciójú aktívan árnyékolt állandó mágnes | Igen |  |
| Min. 70 cm páciens alagút átmérő | Igen, kérjük megadni |  |
| Grádiens rendszer: irányonként minimum 40 mT/m grádiens térerősség és legalább 200 mT/m/ms grádiens váltási sebesség | Igen, kérjük megadni |  |
| A mágnestől eltávolítható (a vizsgáló helyiségből kitolható), magasságában állítható betegvizsgáló asztal | Igen |  |
| EKG és pulzus érzékelő | Igen |  |
| Teljes körű betegkommunikációs lehetőség: légzésvisszatartás automatikus diktálása, rádióműsor vagy zene fülhallgatón keresztül történő bejátszására való képesség | Igen |  |
| Beépített test tekercs és asztalba épített hátsó tekercselemek | Igen |  |
| Torzó tekercs szív vizsgálatokhoz, illetve mellkasi és hasi mérésekhez min. 16 tekercselemmel | Igen |  |
| Flex tekercsek min. 2 különböző méretben, összesen 3 darab | Igen |  |
| Tartalék torzó tekercs a vizsgáló telephelyén | Igen |  |
| Több elemes koponya tekercs | Igen |  |
| Több elemes neurovaszkuláris tekercs | Igen |  |
| Megfelelő felületi tekercsek asztalléptetéses perifériás MRA vizsgálathoz, melyek egyidőben lefedik az alsó végtagok és a hasi aorta régióját | Igen |  |
| Tekercselemek egyidejű kezelése asztalléptetéses vagy asztalmozgatásos MRA mérés során: az aktív elülső felületi tekercs és a gerinc tekercs az aktuális FOV-on belül elhelyezkedő elemeit egyszerre tudja használni a gép adatgyűjtésre, és egyszerre legalább 32 analóg-digitális konverter működhessen egy időben | Igen |  |
| Kezelőszervek az asztal mindkét oldalán | Igen |  |
| Analóg-digitális jelátalakítás a vizsgálóhelységen belül | Igen |  |
| Min. 15 kW teljesítményű RF erősítő | Igen, kérjük megadni |  |
| A vizsgálatok minőségét nem befolyásoló beteg monitorozó kamera külső kijelzővel | Igen |  |
| A berendezésbe épített segédkijelző a vizsgálattal kapcsolatos hasznos információk megjelenítésére | Igen |  |
| Szoftver elemek |  |  |
| A berendezés kommunikáljon a PACS rendszerrel és kezelje a munkalistát | Igen |  |
| Mozgóképek, 2D áramlás mérés, késői halmozás, 2D Phase Sensitive Inversion Recovery (PSIR) | Igen |  |
| Navigátoros, zsírelnyomásos, T2-prep koszorúér leképezésre való szekvencia | Igen |  |
| Szív T2*, T1- és T2-kvantifikáció | Igen |  |
| 3D mozgó funkció meghatározás egy légzésvisszatartásban | Igen |  |
| 4D áramlás mérésre való szoftver | Igen |  |
| Légzés kompenzált (navigátoros vagy más technika) 3D késői halmozás szekvencia kamrai illetve pitvari heg meghatározáshoz | Igen |  |
| Realtime képalkotás szív vizsgálathoz | Igen |  |
| 2D mozgó áramlás mérés kiértékelhető a vezérlő számítógépen | Igen |  |
| Bóluskövetéses kontrasztanyagos carotis, aorta, pulmonalis, renalis és asztalléptetéses perifériás MRA | Igen |  |
| Time resolved 3D MRA (TRICKS/4DTRAK/TWIST) | Igen |  |
| Kontrasztanyag adás nélküli agyi perfúziós mérés | Igen |  |
| Proton spektroszkópia koponyához – single és multi voxel | Igen |  |
| Nem EPI alapú diffúziós mérés koponyához | Igen |  |
| Szuszceptibilitás súlyozott képalkotás koponyához | Igen |  |
| 3D TSE szekvenciák koponya vizsgálathoz | Igen |  |
| Párhuzamos képalkotási módszer | Igen, kérjük megadni |  |
| Dinamikus máj szekvencia zsírelnyomással | Igen |  |
| Egyéb nem koponyára való diffúziós mérések (fej-nyak, gerinc, mellkas, has, kismedence régiókhoz) | Igen |  |
| Csendes mérési opció koponyához, gerinchez, has/kismedencei mérésekhez és végtagokra | Igen |  |
| Szoftveresen segített vizsgálat tervezés koponya vizsgálatokhoz | Igen |  |
| Kontrasztanyag adás nélküli szekvencia renalis MRA-hoz | Igen |  |
| Kontrasztanyag adás nélküli szekvencia carotis MRA-hoz | Igen |  |
| Kontrasztanyag adás nélküli szekvencia perifériás MRA-hoz | Igen |  |
| Kontrasztanyag adás nélküli szekvencia intracranialis MRA-hoz | Igen |  |
| Mozgás korrekció koponya szekvenciákhoz | Igen, kérjük megadni |  |
| Mozgás korrekció mellkasi mérésekhez | Igen, kérjük megadni |  |
| Fém artefaktum redukciós mérési módszer nem szív szekvenciákhoz (MAVRIC, MAVRIC-SL / SEMAC, SEMAC-VAT, syngo WARP / O-MAR, O-MAR XD) | Igen |  |
| 3D MIP és VR rekonstrukció végezhető a vezérlő számítógépen | Igen |  |
| Diffúziós képek feldolgozása a vezérlő számítógépen | Igen |  |
| Koponya perfúziós, SWI, DTI feldolgozási lehetőség a vezérlő számítógépen | Igen |  |
| Szekvencia programozás és poszt-processzing tanfolyam 3 fő részére | Igen |  |
| A mérés vezérlő program forrás kódjának részleges vagy teljes megnyitása kutatási célú szoftver fejlesztés céljából a szerződés időtartama alatt (részletek a közbeszerzési eljárás tárgyalásos szakaszában) | Igen |  |
| Tudományos összekötő biztosítása a szerződés időtartama alatt | Igen |  |
| Csecsemők vizsgálatára való, speciális torzó és koponya tekercs | Igen |  |
| Rendszeres szoftver upgrade, mely magában foglalhatja a méréseket vezérlő computer(ek), a hozzá tartozó rekonstruktor számítógép(ek), valamint a képfeldolgozó munkaállomás(ok) cseréjét (pl. DV25 Continuum Pak, Syngo MR E11 upgrade vagy SmartPath to Release 5) legfeljebb 3 évente | Igen |  |
| Audio-vizuális megoldás a páciens kooperáció javítása érdekében, melynek használatával a beteg számára mozgó kép vetíthető egy tükör és egy lapos kijelző segítségével (pl. NordicNeuroLabs nordicComfortSolution), a rendszer minden szükséges hardver és szoftver tartozékával | Igen |  |
| Kiértékelő munkaállomás – csak új érvényes (1 db) |  |  |
| MPR/MIP/minIP rekonstrukciók | Igen |  |
| Spektroszkópiás kiértékelés koponyához | Igen |  |
| T2*-perfúzió (koponya) kiértékelés | Igen |  |
| Kontrasztanyag nélküli koponya perfúzió kiértékelése | Igen |  |
| Diffúzió súlyozott paraméter képek előállítása | Igen |  |
| DTI feldolgozás és megjelenítés | Igen |  |
| SWI kiértékelés | Igen |  |
| T1-perfúzió kiértékelés | Igen |  |
| TRICKS/4DTRAK/TWIST megjelenítés | Igen |  |
| Asztalléptetéses MRA lépéseinek összekapcsolása, együttes feldolgozása és megjelenítése | Igen |  |
| Szív funkció és 2D áramlás kiértékelés | Igen |  |
| 4D áramlás mérés kiértékelése és megjelenítése | Igen |  |
| Szív T1-, T2 és T2* kiértékelés | Igen |  |
| Szív perfúziós kiértékelés | Igen |  |
| Egyszerre három személyi számítógépen használható a szív funkció kiértékelés | Igen |  |
| Egyszerre két személyi számítógépen futtatható a perfúzió kiértékelés, az áramlás mérés, a T1/T2/T2*-mapping és a késői halmozás kvantifikáció | Igen |  |
| Egyszerre két személyi számítógépen futtatható strain analízis kiértékelés | Igen |  |
| Heg szegmentáló szoftver, mely 3D késői halmozású képeken képes megjelölni a széli zónában lévő esetleges csatornákat, az eredményt pedig ki tudja exportálni olyan formátumban, melyet a Biosense Carto és az Abbott Ensite katéteres navigációs rendszer be tud importálni az abláció hatékonyságának növeléséhez | Igen |  |
| MR kondícionális betegmonitorozó rendszer |  |  |
| Pulzoximetria – csecsemőkhöz, gyermekekhez és felnőttekhez | Igen |  |
| Non-invazív vérnyomás mérés – csecsemőkhöz, gyermekekhez és felnőttekhez | Igen |  |
| EKG – csecsemőkhöz, gyermekekhez és felnőttekhez | Igen |  |
| Kilégzett CO2 monitorizálás lehetősége | Igen |  |
| Invazív vérnyomás mérés | Igen |  |
| Testhőmérséklet mérés | Igen |  |
| A kardiológiai vizsgálatokhoz szükséges EKG elektródák és jelfeldolgozó egységek, az esetleges optikai kábelek, továbbá az ezekhez tartozó dedikált áramforrások szükség szerinti és limitmentes cseréje oly módon, hogy azokból a helyszínen (VSZÉK MR laboratórium) folyamatosan rendelkezésre áll tartalék egység az EKG kapuzott vizsgálatok üzembiztos elvégezhetősége érdekében | Igen |  |
| Hordozható második monitor egység | Igen |  |
| Kontrasztanyag injektor berendezés |  |  |
| Olyan kontrasztanyag injektor berendezés, mely sóval kevert kontrasztanyagot képes beadni, miközben Adenozinos perfúzióra is lehetőséget biztosít | Igen |  |
| Szállítási és üzembe helyezési paraméterek |  |  |
| Szállítási és üzembe helyezési határidő a szerződéskötéstől számítva maximum 4 hónap, ezt követően a próbaüzem az üzembe helyezéstől számítva 30 nap, vagyis összesen a teljesítési határidő 5 hónap | Igen |  |
| Szerviz paraméterek |  |  |
| Vállalt garanciaidő 12 hónap | Igen |  |
| Garanciaidő utáni teljes körű szerviz 60 hónapra | Igen |  |
| Magyarországi telephelyű szervizpartner vagy saját szerviz megléte | Igen |  |
| A szerviz reagálási ideje a dokumentált hibabejelentéstől számítva minden naptári napon maximum 4 óra | Igen |  |
| A hibaelhárítás maximális időtartama a bejelentéstől számítva maximum 3 nap | Igen |  |
| A berendezés éves garantált (kötbérterhes) rendelkezésre állása minimum 96% | Igen |  |
| Garantált alkatrészellátás időtartama a minimum 10 év | Igen, kérjük megadni |  |
| A gyártó nyilatkozata a megajánlott termék 4/2009. (III.17.) EÜM rendelet szerinti osztályba sorolásáról | Kérjük megadni |  |

………………………., 2018. év……………….. hó …… nap

………………………………......

cégszerű aláírás

Ajánlattételt követően, Ajánlatkérő kérésére benyújtandó dokumentum!

## Ajánlattevő nyilatkozata

## a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja alapján

Alulírott …........................................, mint a(z) …............................................................ (ajánlattevő) cégjegyzésre/ nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja alapján nyilatkozom, hogy

I. Ha a gazdasági szereplőnek van a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa:

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye a következő:

| Tényleges tulajdonos neve | Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye |
| --- | --- |

II. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, akkor az alábbi nyilatkozat aláhúzása szükséges:

Cégünknél a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nincs.

………………………….……., 2018. év……………….. hó …... nap

………………………………………….

cégszerű aláírás

Ajánlattételt követően, Ajánlatkérő kérésére benyújtandó dokumentum!

## Ajánlattevő nyilatkozata

## a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja alapján

## Alulírott …........................................, mint a(z) …............................................................ (ajánlattevő) cégjegyzésre/ nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja alapján nyilatkozom, hogy a .....…......……………………………………….. (cég megnevezése) mint ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amely esetében

a Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) pontja szerint nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely cégünkben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.

Vagy

a Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) pontja szerint az alábbi jogi személy / személyes joga szerint jogképes szervezet vállalkozásunkban közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik, és annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn1 / fennállnak:

| Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezése | Jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet székhelye |
| --- | --- |

………………………….……., 2018. év……………….. hó …... nap

………………………………………….

cégszerű aláírás

Ajánlattételt követően, Ajánlatkérő kérésére benyújtandó dokumentum!

## Ajánlattevő nyilatkozata

## a Kbt. 62. § (2) bekezdés alapján

## Alulírott …........................................, mint a(z) …............................................................ (ajánlattevő) cégjegyzésre/ nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 62. § (2) bekezdés alapján nyilatkozom, hogy a .....…......……………………………………….. (cég megnevezése) mint ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amely esetében nem áll fenn az alábbi kizáró okok egyike sem:

a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy

b) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül – olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt.

………………………….……., 2018. év……………….. hó …... nap

………………………………………….

cégszerű aláírás

Ajánlattételt követően, Ajánlatkérő kérésére benyújtandó dokumentum!

A szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki-szakmai alkalmasság igazolása

Referenciák bemutatása

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M1)

A 321/2015. (X. 30.) K. r. 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a részvételi felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb a közbeszerzés tárgya (kardiovaszkuláris MR berendezés) szerinti ismertetését tartalmazó, a 321/2015. (X.30.) K. r. 22. § (1) bek. szerinti referenciaigazolás(ok) vagy nyilatkozat(ok) a 321/2015. (X.30.) K. r. 22. § (2) bekezdése alapján legalább az alábbi tartalommal:

• a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja),

• a szerződést kötő másik fél megnevezése,

• a szállítás tárgya, valamint az ellenszolgáltatás összege,

• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.

## Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1)

Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített legalább 1 db, egészségügyi intézménytől származó, kardiovaszkuláris MR berendezés szállítására vonatkozó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti, cégszerűen aláírt nyilatkozattal vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazolt referenciával, amelynek értéke eléri legalább a nettó 280.000.000 Ft-ot.

Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya 1 db kardiovaszkuláris MR vizsgáló berendezés beszerzése, így ajánlatkérő mennyiségi értéket nem tud meghatározni a Kbt. 65. § (5) bekezdésére tekintettel.

Az alkalmassági követelményeknek – a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel – közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdéseiben foglaltak szerint.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3a) bekezdésében, a 22. § (5), és a 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.

Ajánlattételt követően, Ajánlatkérő kérésére benyújtandó dokumentum!

Nyilatkozat a referenciákról

Alulírott ……………………….., mint a ………………………………….. (ajánlattevő) cégjegyzésre/ nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a „Kardiovaszkuláris MR vizsgáló berendezés 12 hónap jótállással, és ezt követően 60 hónap átalánydíjas javítás-karbantartás beszerzése” tárgyú, versenypárbeszéd közbeszerzési eljárás során a műszaki-szakmai alkalmasság M1) szerinti minimumkövetelményének igazolásaként – mint az általunk az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyával műszakilag egyenértékű, ellenszolgáltatás fejében történő szállítások tekintetében – az alábbi referenciákat ismertetjük:

1. rész:

| Ssz. | A teljesítés ideje, illetve időtartama (év, hónap,nap,-tól-ig) | A szerződés tárgya | A szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye, kapcsolattartó neve, elérhetősége | A nettó ellenszolgáltatás összege (Ft) | A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (igen/nem) | Saját teljesítés aránya (adott esetben) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |

# ……………………, 2018. év ……………. hó …... nap

……………………………………………........

cégszerű aláírás

Ajánlattételt követően, Ajánlatkérő kérésére benyújtandó dokumentum!

REFERENCIA IGAZOLÁS

(Referenciát adó által töltendő ki!)

- A referencia igazolást kiállító szervezet megnevezése:

- A referencia igazolást kiállító személy

  - neve:

  - beosztása:

  - elérhetősége:

- A szállítást végző cég megnevezése:

- A teljesítés adatai:

  - A szállítás tárgya:

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

  - A teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja év/hó/nap megjelöléssel):

  - A nettó ellenszolgáltatás összege (Ft): ………………………………

- Saját teljesítés aránya (adott esetben) ………………………………………………………..

- Nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e: (igen/nem; nem válasz esetén indokolás)

……………, 2018. év 	………….… hó 	 …..nap.

Név

(a referenciát kiállító részéről)

Ajánlattételt követően, Ajánlatkérő kérésére benyújtandó dokumentum!

CE tanúsítvány

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M2)

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján az ajánlattevő által megajánlott termék vonatkozásában külső akkreditált szervezet által kiállított CE tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű intézkedések bizonyítékai a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 9 §. (2) bekezdésében foglaltak szerint (gyártói megfelelőségi nyilatkozatot és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség értékelési tanúsítványt).

## Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M2)

Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik a megajánlott termékre vonatkozó érvényes CE tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű intézkedések bizonyítékaival a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 9 §. (2) bekezdésében foglaltak szerint (gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal).

Az alkalmassági követelményeknek – a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel – közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdéseiben foglaltak szerint.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3a) bekezdésében, a 22. § (5), és a 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.

Ajánlattételt követően, Ajánlatkérő kérésére benyújtandó dokumentum!

Szakemberek bemutatása

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M3)

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján azoknak – a teljesítésbe bevont – szakembereknek (szervezeteknek), a megnevezése, képzettségük vagy végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket a szerződés teljesítésébe be kíván vonni. A szakember rendelkezésre állására vonatkozó nyilatkozata, valamint a szakemberek képzettségének, végzettségének igazolására szolgáló okirat(ok) egyszerű másolata, továbbá a szakember által aláírt szakmai önéletrajza.

## Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M3)

Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik 2 fő szervizmérnökkel, aki villamos mérnök vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint MR berendezés javításában és/vagy karbantartásában minimálisan 24 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Az alkalmassági követelményeknek – a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel – közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdéseiben foglaltak szerint.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3a) bekezdésében, a 22. § (5), és a 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.

Ajánlattételt követően, Ajánlatkérő kérésére benyújtandó dokumentum!

## nyilatkozat

## a szakemberekről

Alulírott ………………..………., mint a(z) …........................................................... ajánlattevő/közös ajánlattevők cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom a teljesítésbe az alább bemutatott szakembereket kívánjuk bevonni:

Az ajánlati felhívás III.1.3) M3) pontjában előírt szakemberek:

  - neve: ………………………………………

képzettsége: ………………………….……

  - neve: ………………………………………

képzettsége: ………………………….……

Nyilatkozom, hogy a bemutatott szakemberekkel az ajánlattétel időpontjában alkalmazotti jogviszonyban / megbízási jogviszonyban / egyéb (…………………………..) rendelkezünk.

Csatolandó:

- szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza

- a szakember(ek) képzettségét, végzettségét igazoló dokumentumai másolata

- szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozata

……….………, 2018. év 	……… hó  …..nap.

………………………………………….

cégszerű aláírás/aláírás

Ajánlattételt követően, Ajánlatkérő kérésére benyújtandó dokumentum!

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

| SZEMÉLYES ADATOK |
| --- |
| Név |  |
| Cím |  |
| Végzettség, képzettség |  |
| Alkalmassági minimumkövetelmény | M3) |
| Annak a munkáltatónak/foglalkoztatónak a megjelölése, akivel/amellyel az adott szakember az ajánlattétel során foglalkoztatási jogviszonyban áll* |  |

| A KÖZBESZERZÉS TÁRGYÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ KORÁBBI MUNKÁK, TAPASZTALATOK ISMERTETÉSE |
| --- |
| sor- szám | A szakember által ellátott feladat/munkakör/tevékeny- ség | A tevékenység kezdő és befejező időpontja (év-hónap megadásával) | Tevékenység időtartama hónapban megadva |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| Szakmai tapasztalat összesen: | ………… hónap |

Kijelentem továbbá, hogy amennyiben „Kardiovaszkuláris MR vizsgáló berendezés 12 hónap jótállással, és ezt követően 60 hónap átalánydíjas javítás-karbantartás beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban ajánlatkérő a …………………………….. ajánlattevőt hirdeti ki az eljárás nyerteseként, az ajánlattevő rendelkezésére állok, közreműködök a teljesítésben az ajánlatban szereplő beosztásban (pozícióban) a szerződés teljes időtartama alatt, és nincs más olyan kötelezettségem a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná.

……………, 2018. év 	………….… hó 	 …..nap.

................................................................

szakember aláírása

*- amennyiben a szakember az ajánlattevő saját munkavállalója, az ajánlattevő nevét kell beírni,

- amennyiben a szakember más szervezet munkavállalója, és ez a szervezet alvállalkozóként kerül bevonásra a szerződés teljesítésébe, a szervezet nevét kell beírni,

- amennyiben a szakember, mint természetes személy kerül alvállalkozóként bevonásra a szerződés teljesítésébe, csak a szakember nevét kell beírni a táblázatba, nem kell a munkaadója nevét megadni, a munkaadóra vonatkozó oszlopba – jelet kell beírni, vagy egyéb módon kell a nemleges információt jelölni.

Ajánlattételt követően, Ajánlatkérő kérésére benyújtandó dokumentum!

Szervizhálózat bemutatása

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M4)

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés c) pontja alapján részvételre jelentkező mutassa be a szervizhálózatát és nyilatkozzon arról, hogy rendelkezik diszpécserközponttal, amely 24 órás ügyeletet tart és képes a beérkező hibabejelentések fogadására.

## Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M4)

Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik szervizhálózattal és 24 órás ügyeletet tartó és a hibabejelentések fogadására képes diszpécserközponttal.

Az alkalmassági követelményeknek – a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel – közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdéseiben foglaltak szerint.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3a) bekezdésében, a 22. § (5), és a 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.

# Footnotes

A fenti tartalomjegyzéket a benyújtásra kerülő ajánlat tartalmának megfelelően aktualizálni kell!

A 2-12. szempontnál az igen vagy nem választ kell aláhúzni.

Megfelelő aláhúzandó.

Megfelelő aláhúzandó.

A Felolvasólapon a Teljes ellenszolgáltatás nettó értékét kell feltüntetni.

A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az ajánlat eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő adatát fel kell tüntetni a nyilatkozatban és a nyilatkozatot az együttműködési nyilatkozatban meghatározott képviseleti mód szerint kell aláírni!

Megfelelő aláhúzandó.

Megfelelő aláhúzandó.

Megfelelő aláhúzandó!

Megfelelő aláhúzandó.

Megfelelő aláhúzandó.

Megfelelő aláhúzandó.

Megfelelő aláhúzandó!

Megfelelő aláhúzandó!

Megfelelő aláhúzandó!

Megfelelő aláhúzandó!

Megfelelő aláhúzandó!

Megfelelő aláhúzandó!

a megfelelő rész a (-ban jelölendő vagy a szöveg aláhúzandó!

Megfelelő aláhúzandó!

Megfelelő aláhúzandó!

A többváltozatú javaslatok száma szerint ismételhető.

#### Közös ajánlattétel esetén szervezetenként töltendő ki.

#### A megfelelő aláhúzandó, illetve értelemszerűen kitöltendő az I. és II. pontok közül.

#### Közös ajánlattétel esetén szervezetenként töltendő ki.

#### A megfelelő aláhúzandó, illetve értelemszerűen kitöltendő.

#### Közös ajánlattétel esetén szervezetenként töltendő ki.

#### Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtása szükséges.

#### Amennyiben ajánlattevő természetes személy, úgy a Kbt. 62. § (1) a) és e) pontja vonatkozásában szükséges jelen nyilatkozatot benyújtania.

A nyilatkozatot az ajánlattevőnek, az alkalmasság igazolásához igénybe vett szervezetnek (személynek) külön-külön ki kell töltenie. A referenciák ismertetését olyan tartalommal és részletességgel kell elvégezni, melyekből egyértelműen megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés.

Amennyiben a saját teljesítés aránya 100 %, kérjük a „Saját teljesítés aránya (adott esetben)” elnevezésű oszlopot törölni, vagy annak minden sorában feltüntetni a 100 % kifejezést.

Megfelelő aláhúzandó!

Megfelelő aláhúzandó!

A megbízási jogviszony kapcsán ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 4. § 2. pontjában szereplő alvállalkozó definícióra.

A nyilatkozatban megnevezett szakemberek vonatkozásában külön-külön csatolandó!

Szakmai tapasztalat igazolására szolgáló gyakorlati időként a felhívás III.1.3) M3) pontjában előírt szakterületen végzett tevékenység vehető figyelembe.

Az időben párhuzamos gyakorlati idő csak egyszer vehető figyelembe.