II. FEJEZET

NYILATKOZATMINTÁK

| Ajánlattevő neve: | ……………………………………………. |
| --- | --- |
| Ajánlattevő székhelye: | ……………………………………………. |

A közbeszerzési eljárás során kapcsolattartó személy adatai:

| Név: | ……………………………………………. |
| --- | --- |
| Beosztás: | ……………………………………………. |
| Telefonszám: | ……………………………………………. |
| Fax-szám: | ……………………………………………. |
| E-mail cím: | ……………………………………………. |

# KÖZBESZERZÉSI AJÁNLAT

a(z)

# „3D Bionyomtató és élőszövetnyomtatáshoz szükséges tartozékok, rendszer beüzemeléssel” tárgyú, a Kbt. Harmadik Része szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz

# 2018.

# TARTALOMJEGYZÉK

# (a benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, egyéb iratok jegyzéke)

| Irat megnevezés | oldal |
| --- | --- |
| Tartalomjegyzék |  |
| Felolvasólap - EKR rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével |  |
| Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint - EKR rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével |  |
| Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról - EKR rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével |  |
| Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja alapján - EKR rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével |  |
| Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról |  |
| Nyilatkozat a 321/2015. Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdésének megfelelően |  |
| Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdése a)-b) pontja szerint |  |
| Aláírási címpéldány(ok), aláírásmintá(k), meghatalmazás (adott esetben) |  |
| Nyilatkozat a szerződéstervezetről, valamint a szerződésben feltüntetendő adatokról és a szerződés teljesítése során kapcsolattartó személy(ek)ről |  |
| Nyilatkozat bizalmas adatkezelésről, az eljárás során az ajánlattevő tudomására jutott információk megtartásáról |  |
| Nyilatkozat az átláthatósági nyilatkozat megtételével kapcsolatban |  |
| Nyilatkozat üzleti titokról |  |
| Az ajánlat alátámasztására szolgáló dokumentum (Műszaki követelménytáblázat, Termékprospektus) |  |
| Nyilatkozat idegen nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordításáról (adott esetben) |  |
| Külföldi adóilletőségű ajánlattevő meghatalmazása adóhatóságtól történő adatok bekérésére (adott esetben) |  |

# FELOLVASÓLAP

(Az EKR-ben található elektronikus űrlap alkalmazásával benyújtandó dokumentum.)

A felolvasólap tartalmi elemei az alábbiak:

Ajánlattevő neve:			………………………………………………

Ajánlattevő székhelye	………………………………………………

Nettó ajánlati összár (Ft):																         …….. Ft

A szerződés tárgya tekintetében az ÁFA mértéke (%)                                     …...%

## NYILATKOZAT

## a kizáró okok fenn nem állásáról

Alulírott ….............................., mint a(z) ….......................................... (ajánlattevő) cégjegyzésre/ nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője a „3D Bionyomtató és élőszövetnyomtatáshoz szükséges tartozékok, rendszer beüzemeléssel” tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán

n y i l a t k o z o m,

## hogy a(z) ………………………………………………. ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá.

Kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozat a valóságnak megfelel és kijelentésemet polgári jogi felelősségem tudatában teszem meg, azért mindenkor helytállni tartozom.

………………….................... 201... év…..................... hó…......nap

………………………………………….

cégszerű aláírás

# NYILATKOZAT

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján

Alulírott ………................................................., mint a(z) ......................................................... (ajánlattevő) cégjegyzésre/ nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően

n y i l a t k o z o m, hogy a

## „3D Bionyomtató és élőszövetnyomtatáshoz szükséges tartozékok, rendszer beüzemeléssel”

## tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe olyan alvállalkozót, amely a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik.

………………………….……., 201... év……………….. hó …... nap

………………………………………….

cégszerű aláírás

## NYILATKOZAT

a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjára vonatkozóan

igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében

a)

Alulírott ........................................., mint a(z) ................................................ (ajánlattevő megnevezése) cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője

n y i l a t k o z o m,

hogy a(z)

„3D Bionyomtató és élőszövetnyomtatáshoz szükséges tartozékok, rendszer beüzemeléssel”

tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítéséhez az alábbi részek (feladatok elvégzésére) tekintetében kívánunk alvállalkozó(ka)t igénybe venni. Az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor ismert alvállalkozók az alábbiak:

| Sorszám | A közbeszerzésnek azon részei, amelyeknek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni | Az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt, és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

………………….……., 2018. év….…………….hó…….nap

….………………………………….

cégszerű aláírás

b)

Alulírott ........................................., mint a(z) ................................................ (ajánlattevő) cégjegyzésre/ nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője

n y i l a t k o z o m,

hogy a(z)

„3D Bionyomtató és élőszövetnyomtatáshoz szükséges tartozékok, rendszer beüzemeléssel”

tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítéséhez nem kívánunk alvállalkozót igénybe venni.

………………….……., 201... év….…………….hó…….nap

……………….…………………….

cégszerű aláírás

## ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY(OK)

# Ez a lap cserélendő valamennyi jogi személynek minősülő ajánlattevő, alvállalkozó cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (vagy ügyvéd által vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintájának) egyszerű másolati példányára, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot).

Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk aláírt meghatalmazás egyszerű másolati példányát is csatolni kell az ajánlathoz. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírásmintáját is.

## NYILATKOZAT

## szerződéstervezetről

Alulírott …………………….., mint a …………………………..…….. (ajánlattevő neve) cégjegyzésre/ nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a(z)

„3D Bionyomtató és élőszövetnyomtatáshoz szükséges tartozékok, rendszer beüzemeléssel”

tárgyú közbeszerzés szerződéstervezetét elfogadjuk, nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződésben feltüntetendő adatok (cégadatok) az alábbiak:

székhely:

cégjegyzékszám:

adószám:

számlavezető pénzintézet:

számlaszám:

képviselő:

A szerződés teljesítésével, módosításával, operatív ügyekkel összefüggésben cégünket az alábbi személyek képviselik:

| Témakör | Személy adatai |
| --- | --- |
|  | Név: Beosztás: Telefonszám: Mobil: Fax-szám: E-mail: |
|  | Név: Beosztás: Telefonszám: Mobil: Fax-szám: E-mail: |

A fent megjelölt kapcsolattartóval közöltek a szerződés teljesítése során joghatályos közlésnek minősülnek. A kapcsolattartó személynél megjelölt faxszámra küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.

………………………., 201... év……………….. hó …… nap

………………………………......

cégszerű aláírás

### NYILATKOZAT

### bizalmas adatkezelésről

Alulírott ….............................., mint a(z) …................................................... (ajánlattevő neve) cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője

n y i l a t k o z o m, hogy a(z)

„3D Bionyomtató és élőszövetnyomtatáshoz szükséges tartozékok, rendszer beüzemeléssel”

tárgyú közbeszerzési eljárás során rendelkezésemre bocsátott közbeszerzési dokumentumokban foglalt információkat bizalmasan kezel(t)em, harmadik fél részére információt kizárólag olyan mértékben adtam, amely az ajánlat elkészítéséhez, a Kbt-ben meghatározott jogaimnak gyakorlásához és kötelezettségeimnek teljesítéséhez feltétlenül szükséges volt.

A közbeszerzési dokumentumokat, annak egyes részeit, vagy másolati példányait, illetve annak részeit kizárólag az ajánlat elkészítéséhez, a Kbt-ben meghatározott jogainknak gyakorlásához és kötelezettségeink teljesítéséhez használtam fel.

………………………., 201... év…………………….hó…….nap

………………………………………………......

cégszerű aláírás/aláírás

NYILATKOZAT

átláthatósági nyilatkozat megtétele kapcsán

Alulírott,….…………….…………(név)  mint a …..………………………...………(ajánlattevő),

…………………..…………………(székhely) cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője teljes felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében:

- átlátható szervezetnek minősül

- nem minősül átlátható szervezetnek.

Kijelentem, hogy a(z)

„3D Bionyomtató és élőszövetnyomtatáshoz szükséges tartozékok, rendszer beüzemeléssel”

tárgyú közbeszerzési eljárásban – nyertességem esetén – legkésőbb a szerződés aláírásáig vállalom a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése alapján kötelezően előírt nyilatkozat megtételét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről.

………………………….……., 201... ……………….. hó …... nap

………………………………………………......

cégszerű aláírás

## NYILATKOZAT

## üzleti titokról

Alulírott, mint a (ajánlattevő neve, címe):…………………………………………… .…………………………….. cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a „3D Bionyomtató és élőszövetnyomtatáshoz szükséges tartozékok, rendszer beüzemeléssel” tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán az általam benyújtott ajánlat:

(     üzleti titkot tartalmaz az ajánlat,

(     üzleti titkot nem tartalmaz.

Amennyiben az ajánlat üzleti titkot tartalmaz, úgy az üzleti titokká minősítés indokolását ajánlatunkban benyújtjuk, továbbá az üzleti titkot tartalmazó iratokat elkülönített módon csatoltuk az EKR-ben.

Kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozat a valóságnak megfelel és kijelentéseimet polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában teszem meg, azokért mindenkor helytállni tartozom.

………………………….……., 201... év ……………….. hó …… nap

………………………………………………......

cégszerű aláírás

AJÁNLAT ALÁTÁMASZTÁSÁRA SZOLGÁLÓ DOKUMENTUM

Jelen bekérő lap helyére csatolandó a Felhívás V.3) pont 17. alpontjában megjelölt, közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki követelménytáblázat, valamint az eszköz specifikációját tartalmazó magyar nyelvű termékprospektus.

NYILATKOZAT

idegen nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordításáról

(adott esetben)

Alulírott …………………………, mint a(z) ……………………...…(ajánlattevő neve) cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője a(z)

„3D Bionyomtató és élőszövetnyomtatáshoz szükséges tartozékok, rendszer beüzemeléssel”

tárgyú eljárásban nyilatkozom, hogy a fent nevezett eljárásban az általam ajánlatom részeként idegen nyelven becsatolt valamennyi dokumentum magyar nyelvű fordítását is becsatoltam. Nyilatkozom továbbá, hogy a becsatolt magyar nyelvű fordítások megegyeznek az idegen nyelvű eredeti dokumentumok tartalmával.

………………………….……., 201... ……………….. hó …... nap

………………………………………………......

cégszerű aláírás/aláírás

MEGHATALMAZÁS

külföldi ajánlattevő vonatkozásában

(adott esetben)

Alulírott,….…………….…………(név)  mint a …..………………………...………(ajánlattevő neve), …………………..…………………(székhely) cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője a

„3D Bionyomtató és élőszövetnyomtatáshoz szükséges tartozékok, rendszer beüzemeléssel”

tárgyú közbeszerzési eljárásban

meghatalmazom

az illetőségem szerinti adóhatóságot, hogy közvetlenül a magyar adóhatóság rendelkezésére bocsásson a cégünkre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. [Kbt. 136. § (2) bekezdés].

………………………….……., 201... ……………….. hó …... nap

………………………………………………......

cégszerű aláírás

V. FEJEZET

KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS

Alulírott ……………………….., mint a ………………………………….. (ajánlattevő neve) cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a(z) „3D Bionyomtató és élőszövetnyomtatáshoz szükséges tartozékok, rendszer beüzemeléssel” tárgyú közbeszerzési eljárás során megajánlott termékem az alábbi paraméterekkel bír:

Megajánlott termék neve (gyártmány, típus): …………………………………

| Előírt paraméterek | Minimum követelmény | Megajánlott paraméterek |
| --- | --- | --- |
| A berendezés fő funkciója az, hogy megfelelő térbeli pontossággal (X, Y, Z tengelyen) lehessen elhelyezni (3 dimenzióban felépíteni) biováz anyagokat, élő sejteket, szöveteket és ezek kombinációit megfelelő pontossággal kiadagolt térfogategységekben az alábbi jellemzők szerint | Igen |  |
| Paszta típusú töltet (akár élő sejteket tartalmazó) lehetséges | Igen |  |
| Folyadék típusú töltet (akár élő sejteket tartalmazó oldat) lehetséges | Igen |  |
| Minimum 3 előtölthető pasztához való nyomtatószerszámfej (pneumatikus aktuálással) és 1 folyadék kezelő pipettázó szerszámfej használható párhuzamosan egyazon rétegépítési cikluson belül, és a szerszámok Z irányú aktuálása független egymástól | Igen |  |
| Mikroliter térfogat-tartományú oldat-felvétel (felszívás) egy standard 96 lyukú "mikrotiterplate" lyukaiból és a munkaterületre történő kiadagolás megoldható a nyomtatási folyamat közben | Igen |  |
| A kipréselt annyagcsíkok ("hurka") nyomtatása mm-es átmérőtől egészen le 100 um-ig (mikron) lehetséges (megj.: a betárazott anyagtól is függ a fúvóka átmérő mellett) | Igen |  |
| Folyadékadagolási pontosság a pL tartományban | Igen |  |
| Üreges szál ("hurka") nyomtatás lehetséges különböző mag/héj méreteket biztosító fúvókákkal akár 100 um magméretig csökkentve az átmérőket (megj.: vagy 2 féle paszta a mag/héj, vagy a héj paszta, a mag levegő, hogy üreges szálat kapjunk) | Igen |  |
| Felhasználóbarát GUI (Graphical User Interface - kezelő felület) a felépítendő 3D geometriák megtervezéséhez | Igen |  |
| CAD (Computer Aided Design - számítőgépes 3D tervezés) fájlok importja elérhető ( .stl, 3mf etc.) szeletre bontási funkcióval | Igen |  |
| Akár 3 külön .3mf formátumú CAD model fájl beimportálása legyen lehetséges egyetlen kinyomtatandó 3D struktúra definiálásához, hogy egyedi töltőanyagokat és nyomtatási paramétereket lehessen definiálni a készülő termék különböző részleteihez | Igen |  |
| A nyomtatási munkaterületre férjen fel 3 db szabványos mikrotiterplate | Igen |  |
| Megfelelően finom térbeli felbontás (2 um lépésköz az X,Y tengelyeken legalább +/- 20 um ismétlési pontossággal (lehetőleg a különböző nyomtató szerszám szájadékok között is) és 1 um lépésköz a Z tengelyen. | Igen |  |
| Elegendően pontos automatikus utánállítás és eltolódás kompenzáció a különböző nyomtatószerszámok között a Z tengelyen | Igen |  |
| Igény esetén opcionálisan legalább az egyik pneumatikus nyomtató szerszámon elérhető legyen akár 190 °C pasztatartály fűtés | Igen |  |
| Igény esetén opcionálisan legalább az egyik pneumatikus nyomtató szerszámon elérhető 4-80 °C közötti pasztatartály hűtés és fűtés | Igen |  |
| Opcionálisan legalább az egyik nyomtató szerszámon elérhető legyen magas hőmérsékletű és magas nyomású mechanikus extruder viszko-elasztikus thermoplaszt anyag nyomtatására (akár 250°C, p >100 bar) | Igen |  |
| "Cross-contamination-free" (átszennyezés-védett) koncepció (automatizált vagy programozható és hatékony tisztítása a nyomtató csúcsok / szájadékok számára) | Igen |  |
| Munkalapra tervezett készülékméret, mely moduláris és steril-boxba (lamináris légáramlásű szekrény) helyezhető | Igen |  |
| minimum 12 hónap jótállás biztosítása (mikropipetta és annak fúvókájának kivételével) | Igen, kérjük megadni |  |
| minimum 6 hónap jótállás biztosítása (mikropipettára és annak fúvókájára) | Igen, kérjük megadni |  |
| Európai szervíz iroda | Igen |  |
| A nyomtatott anyagok UV kondicionálásának lehetősége helyi UV besugárzás útján (igény esetén opcionálisan rendelhető legyen) | Igen |  |
| Angol nyelvű vezérlő szoftver és kezelői útmutató (User Manual) | Igen |  |
| Angol nyelven elérhető TeamViewer alapú élő emberi távsegítség a szoftveres vagy felhasználói hibák feltárására 48 órán belül. (A karácsonyi és újévi ünnepi időszak és a legalább 1 hónappal előre bejelentett vakációs gyárleállítások ideje ez alól kivétel lehet előzetes egyeztetés alapján) | Igen |  |
| Windows PC alapú vezérlő szoftver | Igen |  |

………………………….……., 201... év ……………….. hó …… nap

………………………………………………......

cégszerű aláírás

# Footnotes

Megjegyzés: A fenti tartalomjegyzéket a benyújtásra kerülő ajánlat tartalmának megfelelően aktualizálni kell!

Az ajánlattevőnek vagy az „a)” vagy a „b)” jelzésű nyilatkozatot kell kitöltenie.

Megfelelő aláhúzandó.

Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni,

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

Amennyiben ajánlattevő az ajánlat benyújtásakor az igénybe venni kívánt alvállalkozókat nem ismeri, azt a táblázat vonatkozó részének áthúzásával kérjük jelölni.

Megfelelő aláhúzandó!

Megfelelő aláhúzandó!

A megfelelő válasz jelölendő.

Felhívjuk az ajánlattevő(k) figyelmét, hogy a Semmelweis Egyetem - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41.§ (6) bekezdés értelmében - nem köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést olyan jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amely szervezet nem minősül a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek.

Felhívjuk az ajánlattevő(k) figyelmét arra is, hogy valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a Semmelweis Egyetem az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rend. 50. § (1a) bekezdése alapján jogosult felmondani, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől elállni.

Megfelelő aláhúzandó!

a megfelelő rész a (-ban jelölendő vagy a szöveg aláhúzandó!

Megfelelő aláhúzandó!

Megfelelő aláhúzandó!

Csak egész hónap ajánlható meg!

Csak egész hónap ajánlható meg!