A film sarkát szájba helyezéskor oly mértékben hajtják meg, hogy az emulzió megtörik. Ez fekete vonalakat eredményez a sérült szakaszon. Ezen a felvételen a spina nasalais fölötti sarokban látható az említett hiba. A bal alsó sarokban pedig diafragma látszik. A diafragma ívén kívül nem keletkezik kép a fogakról és állcsontokról. Azonban az erősen opak fémkorona kontúrja látszik ennek az oka abban rejlik, hogy a nem fémből készült tubusnak enyhe udvara van, ahol még kevés röntgensugár éri a filmet.